## Технички гасови
Obrazac za izradu komercijalne ponude
Premet nabake: Tehnički gasovi za potrebe "Rafinerije nafte Brod'' a.d. (LOT 1) u 2026. godini
Broj Ponude___________________ |  | Zahtjev za kotacijama 16645-24
Ponuđač:___________________________
Redni broj | Naziv robe | Jedinica mjere | Procjenjena količina | Jedinične cijene bez PDV-a | Ukupna vrijednost bez PDV-a
Održavanje
1 | Acetilin 2,0 (boca 6 kg.) kestenjasta boja 99,5 vol% T40 | kg | 700
2 | Kiseonik 2,5 (boca 8,5 kg.) bijela boja, čistoća 99,5 vol% T50/150 | kg | 1750
3 | Argon 4,8 (boca 18 kg.) tamnozelena boja čistoća 99,5 vol% Т50/200 | kg | 140
4 | Prpan -butan TIP10 narandžasta | kg | 150
5 | Ugljen dioksid 4,5 tip 40 CО2, čistoća 99,99 vol% | kg | 360
Laboratorija
6 | Kiseonik 5.0 ТIP50/200, plava ili bijela, čistoća 99,9999 vol%, 14,29 kg | kg | 100
7 | Acetilen 2,6 TIP50/200, bijela ili kestenjasta, čistoća 99,6 vol%, 8,5 kg | kg | 8.5
8 | Argon 5.0 ТIP50/200, tamnosiva - tamno zelena, čistoća 99,9999 vol% 18 kg | kg | 72
9 | Ugljendioksid komprimovani_4,5_CO2_(TIP40), tamno siva, čistoća 99,995% _30 kg | kg | 120
10 | Ugljendioksid komprimovani_4,5_CО2_(TIP 10), mala boca, čistoća 99,995% _7,5 kg | kg | 37.5
11 | Azot 5.0 TIP50/200, tamno siva -crna, čistoća 99,9999 vol% 12,5 kg | kg | 12.5
12 | Helijum 5,6_TIP50/200, tamno siva ili smeđa, 99,9999%, 1,6 kg | kg | 6.4
13 | Vodonik 5,0, TIP50/200 žuta ili crvena, 99,9999%_0,9 kg | kg | 2.7
14 | Propan butan _ТIP10_narandžasta, čistoća 99,9999%_35 kg | kg | 70
Odjel ZOP
15 | Azot 4,6 čistoća 99,996 vol% | kg | 90
16 | Ugljendioksid CО2 3,5 čistoća 99,95 vol% | kg | 337.5
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Ukupno sa PDV-om:
Način plaćanja: Odloženo 45 radnih dana od svake sukcesivne isporuke, preferiramo
Rok isporuke: Sukcesivno, u skladu sa potrebama naručioca. Potrebno navesti rok isporuke za svaku sukcesivnu isporuku.
Paritet: |  | DAP Brod, "Rafinerija nafte Brod'' a.d.
Saglasnost sa nacrtom ugovora
Garancija:
Validnost ponude
Ponuđač je u obavezi da obezbijedi ambalažu, kao i povrat prazne ambalaže.
Uz svaku isporuku se dostavlja se atestno tehnička dokumentacija za boce i certifikati o kvalitetu za tehničke/laboratorijske gasove
Datum:
Pečat i potpis: