ЛОТ 1 „Рафинерија уља Модрича“ а.д. – Образац за израду комерцијалне понуде

Грађевинско-зидарски радови

Понуђач: _____________________________________________

Број понуде: ___________

| Ред. бр. | Опис радова | Јед. мјере | Јединична цијена у КМ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ПОМОЋНИ И ПРИПРЕМНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Ручно лупање и штемање армираног бетона са утоваром и одвозом шута на депонију до 3 км | м3 |  |
| 2. | Машинско лупање и штемање армираног бетона са утоваром и одвозом шута на депонију до 3 км | м3 |  |
| 3. | Машинско лупање и штемање неармираног бетона са утоваром и одвозом шута на депонију до 3 км | м3 |  |
| 4. | Ручно лупање, демонтажа зидних и подних керамичких плочица са одвозом шута | м2 |  |
| 5. | Ископ земље ручно | м3 |  |
| 6. | Ископ земље ручно и затрпавање рова | м3 |  |
| 7. | Довоз бетона миксером, истресање бетона и ручно бетонирање предметне локације | м3 |  |
| 8. | Довоз шљунка (ријечни шљунак) - минимална количина 6м3 и ручно затрпавање на предметној локацији | м3 |  |
| 9. | Довоз земље (наплавак) - минимална количина 6м3 и ручно разгртање на предметној локацији | м3 |  |
| 10. | Довоз пијеска, минимална количина 6м3 и ручно разгртање на предметној локацији | м3 |  |
| 11. | Набавка и уградња грађевинске арматуре | кг |  |
| II | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Демонтажа/дрвених и ПВЦ/ врата са одвозом истих на депонију | ком |  |
| 2. | Демонтажа/дрвених и ПВЦ/прозора до 2 м2 | ком |  |
| 3. | Демонтажа /дрвених и ПВЦ/ прозора од 2 м2 до 4 м2 | ком |  |
| 4. | Набавка и монтажа нових дрвених врата 70-90 цм | ком |  |
| 5. | Набавка и монтажа дрвених прозора до 2 м2 | ком |  |
| 6. | Набавка и монтажа дрвених прозора од 2 м2 до 4 м2 | ком |  |
| 7. | Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ врата 60-70 цм | ком |  |
| 8. | Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ врата 80-100 цм | ком |  |
| 9. | Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ прозора са одговарајућом клупицом: |  |  |
|  | а) до 1 м2 | ком |  |
|  | б) од 1 м2 - 3 м2 | ком |  |
|  | ц) од 3 м2 - 5 м2 | ком |  |
| 10. | Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ врата са одговарајућом клупицом: |  |  |
|  | а) до 1 м2 | ком |  |
|  | б) од 1 м2 - 3 м2 | ком |  |
|  | ц) од 3 м2 - 5 м2 | ком |  |
| 11. | Набавка и монтажа тракастих завјеса | м2 |  |
| 12. | Набавка и монтажа механизама за ролетне | ком |  |
| 13. | Набавка и монтажа заштитне фолије за стакло | м2 |  |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Зидање зида са набавком материјала у продужeни цементни малтер: |  |  |
|  | а) пуном циглом | м3 |  |
|  | б) блоком | м3 |  |
| 2. | Малтерисање зидова са набавком материјала, грубо и фино: |  |  |
|  | а) са процијеђеним цементним малтером | м2 |  |
|  | б) са цементним малтером | м2 |  |
| 3. | Обрада шпалета око разних отвора са набавком материјала | м |  |
| 4. | Набавка и монтажа керамичких плочица /подних и зидних/ по избору Наручиоца | м2 |  |
| 5. | Израда подних глазура /изравнавање/ са набавком материјала | м2 |  |
| 6. | Израда ДЕМИТ фасаде са свим слојевима и набавком материјала боја по избору Наручиоца | м2 |  |
| IV | КРОВНОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Израда кровне дрвене конструкције са набавком материјала /грађа, даска, летва, фолија, ламперија/ | м3 |  |
| 2. | Израда покрова крова са набавком материјала: |  |  |
|  | а) сендвич панели 80 мм у боји, РАЛ по избору Наручиоца | м2 |  |
|  | б) сендвич панели 100 мм у боји, РАЛ по избору Наручиоца | м2 |  |
|  | ц) лим, ребрасти, у боји, РАЛ по избору Наручиоца | м2 |  |
| 3. | Набавка материјала, демонтажа, израда и монтажа хоризонталних олука са везним материјалом и кукама, РАЛ по избору Наручиоца а) фи 100 - 150 мм, б) фи 200 мм | м м |  |
| 4. | Набавка материјала, демонтажа, израда и монтажа вертикалних олука (сливник) са везним материјалом, РАЛ по избору Наручиоца: а) фи 100 - 150 мм, б) фи 200 мм | м м |  |
| V | СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ, НАБАВКА И УГРАДЊА |  |  |
| 1. | Стакло д = 4 мм | м2 |  |
| 2. | Стакло д = 6 мм | м2 |  |
| 3. | Армирано стакло д = 6 мм | м2 |  |
| 4. | Изо стакло 4+12+4 | м2 |  |
| 5. | Плексиглас 5 мм | м2 |  |
| 6. | Плексиглас 4 мм | м2 |  |
| 7. | Орнамент 4 мм | м2 |  |
| 8. | Стопсол изо 4+12+4 | м2 |  |
| 9. | Стопсол изо 6+12+4+12+4 | м2 |  |
| 10. | Копелит | м2 |  |
| 11. | Силиконирање постојећег стакла | м2 |  |
| VI | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Демонтажа гипс-картонских плоча и Хантер Даглас са подконструкцијом, износ и одвоз на депонију Извођача | м2 |  |
| 2. | Демонтажа зидова и плафона од иверице са подконструкцијом и других облога, износ и одвоз на депонију извођача | м2 |  |
| 3. | Набавка материјала и монтажа Ригипс плоча 8-12 мм са израдом металне подконструкције: |  |  |
| 3.1. | Једнострани | м2 |  |
| 3.2. | Двострани | м2 |  |
| 4. | Набавка материјала и монтажа Ригипс картонских плоча 8-12 мм са израдом дрвене подконструкције: |  |  |
| 4.1. | Једнострани | м2 |  |
| 4.2. | Двострани | м2 |  |
| 5. | Набавка материјала и монтажа у зид или плафон слоја топлотне изолације, керамичке вуне д=10 цм и слој паропропусне фолије | м2 |  |
| 6. | Набавка материјала и израда спуштеног плафона са металном подконструкцијом од ригипс плоча типа АРМСТРОНГ | м2 |  |
| 7. | Набавка материјала и монтажа ригипс плоча д=8-10 цм на постојећи ригипс или зид лијепљењем и вијцима | м2 |  |
| 8. | Набавка и монтажа разних завршних, прелазних, угаоних и других лајсни | м |  |
| 9. | Израда шпалета са набавком материјала око разних отвора, ширине до 20 цм | м |  |
| VII | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Демонтажа, скидање стругањем до глета и отпрашивање старих слојева боје зидова и плафона, са заштитом ПВЦ фолијом других простора и намјештаја, износ шуте и одвоз на депонију | м2 |  |
| 2. | Набавка материјала, глетовање, изравнавање плафона и зидова до потпуне равности. Са/bез скеле. | м2 |  |
| 3. | Набавка материјала, премазивање, бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два прелаза до изједначења нијансе са претходним премазом подлоге очвршћивачем. Нијанса по избору инвеститора и заштита других простора и намјештаја. Са/Без скеле. | м2 |  |
| 4. | Набавка материјала и бојење цокла у два прелаза до изједначења нијансе. Боја и дезен по избору наручиоца | м2 |  |
| 5. | Наношење слоја фасадекса на вањске и унутрашње зидове/без израде скеле/ у два прелаза до изједначења са набавком материјала | м2 |  |
| 6. | Демонтажа, бојење у једном прелазу и поновна монтажа АРМСТРОНГ коцки спуштеног плафона са набавком материјала | ком |  |
| 7. | Набавка материјала и израда основног, темељног премаза у једном слоју металне и дрвене површине. Oбрачун по м2 | м2 |  |
| 8. | Набавка материјала и израда завршног /лак/ премаза у једном слоју металне или дрвене површине. Обрачун по м2 развијене површине. Скела није обрачуната | м2 |  |
| 9. | Набавка материјала и бојење бетонских површина бојом за бетон у једном прелазу са предходном припремом површине за бојење. Обрачун по м2 развијене површине | м2 |  |
| VIII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | Демонтажа подова од итисона, ламината, паркета, бродског пода, износ и одвоз на депонију | м2 |  |
| 2. | Набавка материјала и израда пода, са припадајућим, одговарајућим лајснама од: |  |  |
| 2.а. | Ламинат д = 8 мм | м2 |  |
| 2.б. | Ламинат д=10 -12 мм | м2 |  |
| 2.ц. | Линолеум | м2 |  |
| 2.д. | Итисон | м2 |  |
| 2.е. | Винфлекс | м2 |  |
| 2.ф. | Бродски под | м2 |  |
| 2.г. | Даска 48 мм | м2 |  |
| 2.x. | Даска 24 мм | м2 |  |
| 3. | Израда пластичних подова типа САМОЛИВ са припремом подлоге, глазура, чишћење, стругање и остало.Боја и дезен по избору наручиоца | м2 |  |
| 4. | Набавка материјала и израда слоја хидроизолације пода или крова са љепенком КОНДОР 4, један слој/топли поступак/ | м2 |  |
| 5. | Набавка материјала и израда слоја хидроизолације са битуменом, један слој - топли поступак | м2 |  |

| Начин плаћања (преферирамо одложено 45 радних рада) |  |
| --- | --- |
| Рок одзива |  |
| Гаранција на изведене радове |  |
| Сагласност на нацрт уговора |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум: ________________

________________________

(потпис и печат понуђача)