|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOT 2 -Obrazac za izradu komercijalne ponude**- **18341-25**  **Usluga ugradnje i servisiranja klima uređaja u Rafineriji ulja Modriča** | | | | |
| **Ponuđač: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Broj ponude\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| Red.  broj | Specifikacija usluga i rezervnih dijelova | (1200 W)  12 | (1800 W)  18 | (2400 W)  24 |
| Jed. cijena KM bez PDV-a | Jed. cijena KM bez PDV-a | Jed. cijena KM bez PDV-a |
| 1. | Ugradnja klima uređaja  (split sistemi) |  |  |  |
| 2. | Premještanje klima uređaja sa jedne lokacije na drugu |  |  |  |
| 3. | Redovan pregled klima uređaja |  |  |  |
| 4. | Dopunjavanje klima uređaja sa freonom |  |  |  |
| 5. | Zamjena startnog kondenzatora |  |  |  |
| 6. | Zamjena kompresora |  |  |  |
| 7. | Zamjena ventilatora (vanjskog i unutrašnjeg) |  |  |  |
| 8. | Zamjena PT sondi |  |  |  |
| 9. | Zamjena crijeva za vodu (odvod kondenzata) |  |  |  |
| 10. | Zamjena elektronike na unutrašnjoj jedinici |  |  |  |
| 11. | Čišćenje vanjske jedinice, dezinfekcija i čišćenje unutrašnje jedinice |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Rok i način plaćanja |  |
| Vrijeme odziva na intervenciju |  |
| Garancija na ugrađene dijelove i usluge |  |
| Saglasnost na nacrt ugovora |  |
| Rok važenja ponude |  |

Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis i pečat ponuđača)