OBRAZAC ZA KOMERCIJALNU PONUDU

Predmet nabavke:

Nabavka certifikovanih referentnih materijala  i  kalibracionih standarda po zahtjevu „Rafinerije nafte Brod'' a.d.

Zahtjev za kotacijama 5088-26 (32T/26)

Ponuđač__________                                                Broj ponude  _______________

| R.b. | OPIS | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena U KM bez PDV-a | Ukupno u KM bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CRM za određivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije 420µm±36µm, DFA22, A | kom | 1 |  |  |
| 2. | Visenamenski material za proveru analiza za bitumen (MTVM) , za bitumen 50/70, 99856-0, 250 ml. Tacka razmeksavanja 46-54°C Penetracija 50-70x0.1mm | kom | 1 |  |  |
| 3. | SET kalibracionih standarda za određivanje sumpora u naftnim derivatima (X-ray standards), VHG-PS13M-XXX-50, 11 standarda po 100 ml, 0.0 % m/m, 0.05% m/m, 0.10 % m/m, 0.50 % m/m, 1.0 % m/m, 1.50 % m/m, 2.0 % m/m, 2.5 % m/m, 3.0 % m/m, 4.0 % m/m, 5.0 % m/m | set | 1 |  |  |
| 4. | Sertifikovani referentni materijal za određivanje sumpora, ISO 8754, 250 ml, 4,0 %m/m, VHG-SPCRD-4P-100 | kom | 1 |  |  |
| 5. | SET kalibracionih standarda za određivanje ukupnog isparljivog sumpora u gasnim karbohidrogenima i tečnim naftnim gasovima ultravioletnom fluorescencijom , ASTM D 6667 (set od 2 konc: 5 mg/kg, 15 mg/kg) svaka koncentracija po 10lit, Messer. | set | 1 |  |  |
| 6. | Sertifikovani referentni materijal za određivanje vrsta ugljovodonika i oksigenata u benzinu (Gasoline K) 20001.542 | pak | 1 |  |  |
|  | Ukupno u KM bez PDV-a |  |  |  |  |
|  | PDV |  |  |  |  |
|  | Ukupno u KM sa PDV-om |  |  |  |  |

|  | Rok isporuke | (navesti broj dana od dana prijema narudžbe) |
| --- | --- | --- |
|  | Uslovi plaćanja-odloženo 45 radnih dana (Preferiramo) | (navesti broj dana) |
|  | Rok važenja ponude | (navesti broj dana) |
|  | Garancija na isporučenu robu Rok trajanja za robu ne može biti kraći od 1 godine od dana isporuke |  |
|  | Paritet | DAP Brod „Rafinerija nafte Brod'' a.d. |

Za svaku stavku potrebno je isporučiti sertifikat sa original pečatom i sa odgovarajućim periodom trajanja (od dana isporuke najmanje godinu dana), neophodnim podacima koje su navedeni u specifikaciji. Takođe je potrebno dostaviti ponude sa nazivama robe na srpskom jeziku. Na sertifikatima od CRM-ova potrebno je navesti  odgovarajuću metodu u skladu sa specifikacijom, gdje mora biti navedeno da je standard napravljen u skladu sa zahtjevima ISO 17025 i ISO Guide 31, 34, 35. Na sertifikatu za CRM mora biti uključeno je upućivanje na ISO 17034, ISO Guide 33 и 80.

________________  Datum                                           ________________  Potpis i pečat