## Obrazac 30T-26
Naziv ponuđača ______________________________________
Obrazac za izradu komercijalne ponude 4799-26 |  |  |  | Br. ponude ______
114T/25 | Usluga redovnog šestojesečnog pregleda ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara u "Rafineriji nafte Brod'' a.d. za pregled u aprilu i oktobru 2026 godine
| Lokacija sistema za pregled | је мјере | količina | Jed.cijena po j/m | Iznos u KM bez PDV-a za apriu 26 | Jed.cijena po j/m | Iznos u KM bez PDV-a za oktobru 26
1 | Pregled ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih automatskih sistema za dojavu požara
1.1. | Zgrada ZOP-a
| a) centrala za dojavu požara-adresabilna SIEMENS FC724, 6 petlji | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javljač požara OJ-OP720 | kom | 36 |  | 0 |  | 0
| c) adresabilni ručni javljač požara RJ-FDM221 | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| d) konvencionalni ručni javljač požara KRJ-DM1103 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| e) adresabilni termički javljač požažra TJ-HI720 | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| f) adresabilne protivpožarane alarmne sirene - unutrašnja | kom | 4 |  | 0 |  | 0
1.2. | Kontrolna hala P-20
| a) centrala za dojavu požara-adresabilna SIEMENS FC724, 4petlje | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javljač požara OJ-OP720 | kom | 55 |  | 0 |  | 0
| c) adresabilni ručni javljač požara RJ-FDM221 | kom | 6 |  | 0 |  | 0
| d) konvencionalni ručni javljač požara KRJ-DM1103 | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| e) Konvencionalni termički javljač požažra HI110 | kom | 10 |  | 0 |  | 0
| f) adresabilne protivpožarane alarmne sirene - unutrašnja i vanjska | kom | 6 |  | 0 |  | 0
1.3. | Kontrolna hala P-21
| a) centrala za dojavu požara-adresabilna SIEMENS FC724, 4petlje | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javljač požara OJ-OP720 | kom | 42 |  | 0 |  | 0
| c) adresabilni ručni javljač požara RJ-FDM221 | kom | 5 |  | 0 |  | 0
| d) konvencionalni ručni javljač požara KRJ-DM1103 | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| e) konvencionalni termički javljač požažra HI110 | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| f) adresabilno-konvencionalni kombinovani javljač požara OOH740Ex | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| g) adresabilne protivpožarane alarmne sirene - unutrašnja i vanjska | kom | 1 |  | 0 |  | 0
1.4. | Kontrolna hala P-23
| a) centrala za dojavu požara-adresabilna SIEMENS FC724, 4petlje | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javljač požara OJ-OP720 | kom | 36 |  | 0 |  | 0
| c) adresabilni ručni javljač požara RJ-FDM221 | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| d) adresabilni termički javljač požara HI720 | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| e) kombinovani optičko-termički javljač požara OOH740-Ex | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| f) Protivpožarna alarmna sirene-unutrašnja i vanjska | kom | 4 |  | 0 |  | 0
1.5. | Zgrada otpreme bitumena
| a) centala za dojavu požara- adresabilna SIEMENS FC722, 2 petlje | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javjač požara OJ-OP720 | kom | 15 |  | 0 |  | 0
| c) adresabilni ručni javljač požara RJ-FDM221 | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| d) konvencionalni ručni javljač požara KRJ-DM1103 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| e) Protivpožarna alarmna sirena-unutrašnja i vanjska | kom | 3 |  | 0 |  | 0
1.6. | Energana II
| a) centala za dojavu požara- adresabilna SIEMENS FC724, 4 petlje | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javjač požara OJ-OP720 | kom | 29 |  | 0 |  | 0
| c) adresabilni ručni javljač požara RJ-FDM221 | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| d) konvencionalni ručni javljač požara KRJ-DM1103 | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| e) adresabilni i konvencionalni kombinovai javljač požara OOH740-Ex | kom | 5 |  | 0 |  | 0
| e) Protivpožarna alarmna sirena-unutrašnja i vanjska | kom | 6 |  | 0 |  | 0
1.7. | Zgrada investicija
| a) centala za dojavu požara- adresabilna SIEMENS FC724, 4 petlje | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javjač požara OJ-OP720 | kom | 132 |  | 0 |  | 0
| c) adresabilni ručni javljač požara RJ-FDM221 | kom | 7 |  | 0 |  | 0
| d) konvencionalni ručni javljač požara KRJ-DM1103 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| e) Protivpožarna konvencionalna alarmna sirena-unutrašnja i vanjska | kom | 8 |  | 0 |  | 0
| F) zamjena neispravnog adresabilnog optičkog javljača požara OJ-OP720 | ком | 1 |  | 0 |  | 0
1.8. | Elektroradiona 2
| a) centala za dojavu požara- adresabilna SIEMENS FC726, 6 petlji (lokacija Zgrada ZOP-a) | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javjač požara OJ-OP720 | kom | 36 |  | 0 |  | 0
| c) adresabilni ručni javljač požara RJ-FDM221 | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| d) adresabilni termički javljač požara HI720 | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| e) konvencionalni ručni javljač požara KRJ-DM1103 | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| f) Protivpožarna konvencionalna alarmna sirena-unutrašnja i vanjska | kom | 5 |  | 0 |  | 0
1.9. | Prijemna stanica za naftne derivate
| a) adresabilni ručni javljač požara | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni javljač plamena FDF241-9UV/IR | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| c) protivpožarna alarna sirena za evakuaciju-vanjska | kom | 2 |  | 0 |  | 0
1.10. | Integrisani stabilni automatski sistem za dojavu požara
2. | Pregled ispravnosti i funkcionalnosti stabilnog automatskog sistema gašenje požara Novec-om 1230
2.1. | Kontrolna P-20
| a) centrala za dojavu i gašenje požara - Siemens XC1003 konvencionalna centala za dojavu i gašenje požara za rekovsku montažu, sa 4 dojavne zone | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javljač požara | kom | 40 |  | 0 |  | 0
| c) ručni javljač za aktivaciju stabilnog sistema za gašenje DM1103-L | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| d) ručni javljač za odlaganje ili prekid aktivacije stabilnog sistema za gašenje DM 1103-S | kom | 4 |  | 0 |  | 0
Prostorija "Tehnička etaža"- gašenje duplog poda:
| rezervoar 120I | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| rezervoar 120 lit (baterija) | kom | 11 |  | 0 |  | 0
Prostorija "Računarska sala":
| rezervoar 32 lit | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Prostorija "Računarska sala":
| rezervoar 120 lit (baterija) | kom | 2 |  | 0 |  | 0
2.2. | Kontrolna P-21
| a) centrala za dojavu i gašenje požara - Siemens XC1005 konvencionalna centala za dojavu i gašenje požara, sa 4 dojavne | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javljač požara | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| c) ručni javljač za aktivaciju stabilnog sistema za gašenje DM1103-L | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| d) ručni javljač za odlaganje ili prekid aktivacije stabilnog sistema za gašenje DM 1103-S | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Prostorija "Kontrolna soba"- gašenje duplog poda:
| rezervoar 8lit | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| rezervoar 32 lit | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2.3. | Kontrolna P-23
| a) centrala za dojavu i gašenje požara - Siemens XC1005 konvencionalna centala za dojavu i gašenje požara, sa 4 dojavne zone | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javljač požara | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| c) ručni javljač za aktivaciju stabilnog sistema za gašenje DM1103-L | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| d) ručni javljač za odlaganje ili prekid aktivacije stabilnog sistema za gašenje DM 1103-S | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Prostorija "Računarska soba":
| rezervoar 80lit | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2.4. | Zgrada Investicija
| a) centrala za dojavu i gašenje požara - Siemens XC1005 konvencionalna centala za dojavu i gašenje požara, sa 4 dojavne zone | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| b) konvencionalni optički javljač požara | kom | 12 |  | 0 |  | 0
| c) ručni javljač za aktivaciju stabilnog sistema za gašenje DM1103-L | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| d) ručni javljač za odlaganje ili prekid aktivacije stabilnog sistema za gašenje DM 1103-S | kom | 3 |  | 0 |  | 0
Prostorija "Arhiva":
| rezervoar 101 kg Novec 1230 | kom | 2 |  | 0 |  | 0
Prostorija "Utva":
| rezervoar 49 kg Novec 1230 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Prostorija "Invertor":
| rezervoar 51 kg Novec 1230 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2.5. | Elektroradiona II
| a) centrala za dojavu i gašenje požara - Siemens XC1005 konvencionalna centala za dojavu i gašenje požara, sa 4 dojavne zone, varijanta za rekovsku montažu | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) konvencionalni optički javljač požara | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| c) ručni javljač za aktivaciju stabilnog sistema za gašenje DM1103-L | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| d) ručni javljač za odlaganje ili prekid aktivacije stabilnog sistema za gašenje DM 1103-S | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Prostorija "Telefonska centrala":
| rezervoar 80 lit | kom | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Zgrada zaštite od požara
| Centrala za dojavu požara interfonom KIC 300 Iskra | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Krug i objekti u Rafineriji nafte
| a) ručni javljači požara u Ex izvedbi | kom | 65 |  | 0 |  | 0
5. | Pristanište barži
| a) centrala za dojavu požara AM-2000 NOTIFIER | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) detektor plamena | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| c) optički javljač požara | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| d) ručni javljač požara u Ex izvedbi | kom | 3 |  | 0 |  | 0
6. | Centralna laboratorija "Rafinerija nafte Brod"
| a) automatska centrala za dojavu požara Olyimpia | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| b) optičko dimni javljači požara | kom | 137 |  | 0 |  | 0
| c) optičko dimni javljač požara u Ex izvedbi | kom | 52 |  | 0 |  | 0
| d) ručni javljač požara | kom | 8 |  | 0 |  | 0
7 | Zatvoreno skladište centralne laboratorije
| a) centrala za dojavu požara Vista - 101 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) dimni javlljač požara | kom | 13 |  | 0 |  | 0
| c) dimni javljač požara u Ex izvedbi | kom | 12 |  | 0 |  | 0
| d) ručni javljač požara | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| e) zvučni alarm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| f) svjetlosni alarm sa sirenom | kom | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Postrojenje za razdvajanje reformata sek. 04 B
| a) automatska centrala za dojavu požara Signal - 20M | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| b) optičko dimni javljači požara | kom | 12 |  | 0 |  | 0
| c)ručni javljači požara u Ex izvedbi | kom | 6 |  | 0 |  | 0
9 | Nova kotlovnica
| a) centrala za dojavu požara - SIEMENS FC722, 2petlje | kom | 7 |  | 0 |  | 0
| b) adresabilni optički javljač požara | kom | 7 |  | 0 |  | 0
| c) adresabilni ručni javljač požara | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| d) konvencionalni ručni javljač požara | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| e) adresabilno - konvencionalni kombinovani javljač požara | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| f) detektor plamena | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| g) protivpožarne alarmne sirene | kom | 4 |  | 0 |  | 0
10 | Postrojenje dekanter
| a) optički javljač požara | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| b) ručni javljač požara | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| c) protivpožarne alarmne sirene | kom | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Postrojenje za komprimovani gas i trafostanica
| a) optičko termički detektor OOH 740 | kom | 8 |  | 0 |  | 0
| b) ulazni modul FDCI 221 | kom | 20 |  | 0 |  | 0
| c) ulazno izlazni modul FDCI 0223 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| d) ručni javljač FDM 231 | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| e) optički javljač OP 720 | kom | 26 |  | 0 |  | 0
| f) konvencionalna sirena ROLP/R/S | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| g) vanjski ručni javljač DM 1103 | kom | 3 |  | 0 |  | 0
12. | Kontejneri za KPG
| a) termički detektor požara u Ex izvedbi | kom | 10 |  | 0 |  | 0
| b) centrala za dojavu požara konvencionalna Notifier | kom | 5 |  | 0 |  | 0
| c) konvencionalni javljač požara | kom | 5 |  | 0 |  | 0
Kanal prema točećem mjestu
| a) Detektor gasa SIEMENS | kom | 7 |  | 0 |  | 0
13. | Servisna stanica za ugradnju KPG -a
| a) optički adresabilni detektor požara Olympia BSR-6155 | kom | 6 |  | 0 |  | 0
| b) ručni adresabilni javljač požara Olympia BSR-5136 | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| c) centrala za dojavu požara Olympia BSR-1001 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| d) protivpožarne alarmne sirene (unutrašnja i vanjska) | kom | 2 |  | 0 |  | 0
Olympia BSR-5132/WP
| e) sistem za pozivanje putem telefona | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| f) Konvencionalni detektor prirodnog gasa sa relejnim izlazom WIZMART B-983 NG | kom | 3 |  | 0 |  | 0
Izvršiti nabavku i ugradnju neispravne opreme:
| a) optički detektor požara na Postojenju 04B | kom | 3 |  | 0
| b) ručni javljač požara na Postojenju 04B i P20 | kom | 3 |  | 0
| c) kanal KPG detektor gasa | kom | 7 |  | 0
| d)zamjeniti svjetlosnu signalizaciju na kontejnerima KPG-a | kom | 10 |  | 0
| e)izvršiti premještanje centrale iz stubišta Energane 2 u kontrolnu salu zbog neispravnosti paralelnog signalizatora | kom | 1 |  | 0
| f) vanjska svjetlosna signalizacija u Zatvorenom skladištu Ispitne laboratorije | kom | 1 |  | 0
| g) akumulator 12V 26Ah za centrale za dojavu požara (u zgradi ZOP), zamijeniti u prvom pregledu | kom | 6 |  | 0
Ukupno KM bez PDV-a za pregled u aprilu 2026. |  |  |  | 0
PDV 17% |  |  |  | 0
Ukupno KM sa PDV-a za april 26 |  |  |  | 0
Ukupno KM bez PDV-a za pregled oktobar 2026. | [6 empty] | 0
PDV 17% | [5 empty] | 0
Ukupno KM sa PDV-a oktobar 26 | [5 empty] | 0
rekapitulacija
Ukupno KM bez PDV-a za dva pregleda |  |  |  | 0
PDV 17% |  |  |  | 0
Ukupno KM sa PDV-a za dva pregleda |  |  |  | 0
Uslovi plaćanja - preferiramo |  |  |  | odloženo plaćanje ____ radnih dana od dana izvršenja usluge
Rok za izvođenje usluge za oba pregleda navesti broj dana |  |  |  | april ____dana, oktobar ______dana
Saglasnost sa nacrtom ugovora (da/ne)
Garancija
Valjanost ponude
Saglasnost Siemens, Licenca (posjeduje da ili ne)
Izvođač radova je dužan otkloniti sve uočene kvarove.nakon završetka radova izdavanje propisane dokumentacije o izvršenim pregledima sistema, pojedinačno. Prilikom otklanjanja kvara u kanalu KPG zamjeniti samo neispravne detektore gasa