УГОВОР бр. __________

Закључен у Бањој Луци дана __.__.2026. год. између:

1. „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука, са сједиштем на адреси Краља Петра I Карађорђевића 83А, 78000 Бања Лука, ЈИБ: 4400959260004, ПИБ: 400959260004 , кога  заступа по основу Статута Друштва, Генерални директор Ткачев Кирил Сергеевич (у даљем тексту Наручилац)  , с једне стране,

и

2. „___________“ ________, са сједиштем на адреси ________________________, ЈИБ: ________________, ПИБ: _______________, кога по основу ________________ заступа _____________________, (у даљем тексту: Извођач), са друге стране,

/у даљем тексту сви заједно: Уговорне стране/

Члан 1.

1.1. Предмет овог уговора је извођење грађевинских радова на бензинској станици Билећа „Нестро Петрола“ а.д. Бања Лука на адреси улица Српске војске бр. 15, 89230 Билећа, за потребе Наручиоца (у даљем тексту - радови), према Спецификацији радова из Прилога бр. 1 Уговора и Техничком задатку из Прилога бр. 2 Уговора који чине саставни дио овог Уговора.

  - Све дозволе, сагласности и друге радње неопходне за извођење радова добија и спроводи

Извођач својим сопственим снагама, осим ако није другачије изричито предвиђено условима овог Уговора. Трошкови дозвола, сагласности и других неопходних радњи укључени су у цијену радова по Уговору.

Члан 2.

- Технички и организациони услови, као и захтјеви за извођење радова одређени су Спецификацијом радова (Прилог бр. 1 уз овај Уговор) и Техничким задатком (Прилог бр. 2 овог Уговора).

2.2. Обими радова који су изведени са одступањем од Спецификације радова (Прилог бр. 1 Уговора), а који нису договорени са Наручиоцем, као и додатни обими радова који су изведени без писане сагласности Наручиоца, не прихватају се на наплату, осим ако се не ради о непредвиђеним радовима који су нужни за обезбјеђење стабилности резултата радова, правилног тока извођења радова и нормалног коришћења резултата радова или за спречавање настанка штете, ако због хитности или других оправданих разлога нема могућности да се за те радове претходно обезбиједи налог Наручиоца. У том случају Извођач је дужан да без одлагања обавијести Наручиоца о непредвиђеним радовима које је извршио или је њихово извршење у току и о разлозима који су непредвиђене радове изазвали. Извођач, који није обавијестио Наручиоца о потреби извођења додатних радова, нема право да тражи плаћање за ове радове ни у случају да су ти радови били укључени у Акт о примопредаји изведених радова који је потписао представник Наручиоца. Извођач има право да наплати наведене радове само уз писану сагласност Наручиоца.

2.3. Све документе, информације, материјале и опрему потребну за извођење радова доставља Извођач, осим ако није другачије изричито предвиђено условима овог Уговора. Извођење радова врши се радом и средствима Извођача, осим ако није другачије изричито предвиђено условима овог Уговора.

2.4. Мјесто извођења радова су следеће бензинска станица Билећа „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука на адреси улица Српске војске бр. 15, 89230 Билећа,

Члан 3.

3.1.	Максимална вриједност Уговора износи __________ (словима: _________________________) КМ без ПДВ-а. Максимална вриједност Уговора  са урачунатим ПДВ-ом износи ___________КМ. Износ ПДВ-а је __________ КМ.

Извођач нема право да захтијева повећање фиксне цијене, а Наручилац - њено смањење, укључујући и случај када у тренутку закључивања Уговора није постојала могућност да се предвиди пуни обим радова који се изводе или трошкова који су за то потребни, осим ако се цијена због промјењених околности повећа или смањи за више од 10%. У том случају може се захтјевати само разлика у цијени која прелази 10% и то након обостраног усаглашавања уговорних Страна, у форми Анекса Уговора.

У максималну вриједност Уговора укључују се сви трошкови, издаци и расходи Извођач које је исти имао приликом извођења радова по Уговору (укључујући и трошкове везане за превоз, осигурање, као и порези и остала обавезна плаћања, која се морају платити у вези са извршењем Уговора).

  - Коначна вриједност по овом Уговору не може да пређе износ максималне вриједности

из члана 3.1. овог Уговора. Плаћања по овом Уговору врши Наручилац на сљедећи начин:

    - 100% након изведених радова, а у року од __ (____________) радних дана од дана потписивања Акта о примопредаји изведених радова и испостављеног рачуна-фактуре, a према банкарским реквизитима из члана 13. овог Уговора.

    - Извођач је дужан да испостави рачун-фактуру најкасније у року од 5 (пет) календарских дана, рачунајући од дана потписивања Акта о приморедаји изведених радова.

3.2.3. Уз фактуру за плаћање, мора се приложити обрачунски лист грађевинске књиге и Записник о примопредаји изведених радова обострано потписан од стране овлаштених представника Наручиоца и Извођача који садржи сљедеће податке:

-  кратак опис радова,

- период извођења радова,

- мјесто извођења радова,

- број и датум Уговора, захтјева или комерцијалне понуде,

- уговорена вриједност,

- назив и потпис оваштених представника Наручиоца и Извођача.

3.2.4. Датумом плаћања сматра се датум преноса средстава са жиро- рачуна Наручиоца на жиро- рачун Извођача.

3.2.5. Извођач може приступити извођењу радова за сваку наредну фазу, само након што Извођач претходно добије писмено обавјештење од Наручиоца о томе да може приступити извођењу радова за конкретну фазу. Извођач преузима на себе све трошкове које Извођач буде сносио по Уговору, уколико је приступио извођењу радова за било коју фазу без пријема писменог обавјештења од Наручиоца, наведеног у овој тачки Уговора, осим ако другачије није предвиђено анексом Уговора.

Члан 4.

4.1. Рок за извођење радова износи _____ радних дана након писменог обавјештења Наручиоца о о потреби извођења радова.

4.2. Примопредају изведених радова врше Уговорне стране уз потписивање Акта о примопредаји изведених радова, који садржи списак радова које је извео Извођач и преузео Наручилац у складу са условима Уговора, податке да ли су радови изведени по Уговору, прописима и правилима струке, о квалитету изведених радова, датум завршетка радова и датум извршене примопредаје, као и о постојању евентуалне несагласности о питањима техничке природе између Уговорних страна. Датумом завршетка радова из предмета Уговора сматра се датум са Акта о примопредаји изведених радова.

4.3. Према резултатима проведене примопредаје изведених радова Наручилац има право прихватити радове и потписати Акт о примопредаји изведених радова који је доставио Извођач, вратити Извођачу један примјерак Акта о примопредаји изведених радова који су потписале Уговорне стране или у Акту о примопредаји изведених радова констатовати да изведени радови имају одређене недостатке.

Наручилац је дужан да размотри Акт о примопредаји изведених радова у року од 14 календарских дана.

4.4. Ако у Акту о примопредаји изведених радова Наручилац констатује да Извођач треба о свом трошку да доради, попорави или поново изведе поједине радове, Извођач је дужан да одмах приступи извођењу тих радова.

4.5. Уколико Извођач у року који је утврдио Наручилац не отклони недостатке и мањкавости које су откривене приликом примопредаје, Наручилац има право да самостално или ангажујући треће лице отклони недостатке и мањкавости и затражи надокнаду насталих трошкова од Извођача, који је дужан у року од 10 (десет) календарских дана, рачунајући од дана подношења одговарајућег захтјева, да плати трошкове Наручиоца за отклањање недостатака и мањкавости на основу рачуна за плаћање и калкулације трошкова које је поднио Наручилац.

4.6. Сваки поновни пријем изведених радова од стране Наручиоца врши се на начин предвиђен овим одјељком Уговора.

4.7. У случају да између Наручиоца и Извођача доће до спора око недостатака изведених радова или узрока настанка истих, на захтјев било које од Уговорних страна мода да буде покренуто вјештачење. Трошкове вјештачења сноси Извођач, осим у случајевима када  вјештачењем нису утврђене повреде уговора од стране Извођача, односно узрочно-посљедичне везе између радњи Извођача и откривених недостатака. У тим случајевима трошкове вјештачења сноси Уговорна страна која је захтијевала покретање вјештачења, а ако је оно покренуто по договору између Уговорних страна, онда их сносе обје стране у једнаким дијеловима.

Члан 5.

- Извођач се обавезује:

- Извести радове које су предвиђене овим Уговором квалитетно, сагласно правилима струке, по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, у обиму и у року утврђеним овим Уговором.

- За извођење радова ангажовати стручњаке који посједују потребне вјештине, квалификацију и искуство за обављање постављених задатака.

- Обезбједити сав неопходан материјал и опрему за извођење радова,

5.1.4. Извођач се обавезује да ће прије почетка извођења радова доставити Служби заштите Наручиоца по један примјерак сљедеће документације:

- елаборат о уређењу градилишта;

- списак свих радника који ће обављати предметне радове;

- извјештај о извршеним љекарским прегледима радника који ће обављати предметне радове;

- доказ да су радници који ће обављати послове код Наручиоца послова пријављени;

- Изјава за све раднике који ће обављати предметне радове о извршеној обуци и провјери знања из области безбједности и заштите на раду и заштите од пожара;

- употребне дозволе за средства рада која ће користити приликом извођења радова у кругу Наручиоца;

- да раднике који ће обављати предметне радове осигура од повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом.

5.1.5. Извођач је обавезан да по један примјерак  документације из члана 5.1.4. овог Уговора посједује приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора.

5.1.6. Сносити одговорност за неадекватан квалитет изведених радова.

5.1.7. Благовремено обавијестити надзорни орган Наручиоца о евентуалној потреби проширења обима посла.

5.1.8. Придржавати се мјера заштите на раду, мјера противпожарне заштите, мјера физичког обезбјеђења предвиђених за послове који се изводе.

5.1.9. Обуставити извођење радова по овом Уговору, уколико се у току извођења радова испостави да је немогуће постићи резултате постављене захтјевима Спецификације радова због околности које не зависе од Извођача и обавијестити о томе Наручиоца у року од 5 (пет) радних дана од дана настанка наведених околности. У том случају Уговорне стране ће у року од 5 (пет) радних дана од дана када Наручилац прими обавјештење размотрити питање о могућности наставка извођења радова o чему ће закључити анекс Уговора или о раскиду овог Уговора.

5.1.10. Наручиоцу надокнадити евентуалну штету коју својом кривицом, индиректно или директно проузрокује при извођењу уговорених радова.

5.1.11. Надокнадити евентуалну штету трећим лицима коју проузрокује својом кривицом, индиректно или директно, приликом извођења уговорених радова.

5.1.12. Извођач се обавезује да ће, уколико постоји потреба за закључењем уговора са подизвођачем, писменим путем усагласити са Наручиоцем ангажовање подизвођача.

5.1.13. У циљу добијања сагласности за ангажовање подизвођача, Извођач је дужан Наручиоцу доставити информације о намјери закључења уговора са подизвођачем, укључујући име/назив подизвођача, сједиште подизвођача, његов ЈИБ, доказ о постојању неопходних лиценци за извођење радова и сву другу документацију којом доказује да ће изабрани подизвођач извршити извођење радова у складу са овим Уговором (у даљем тексту - информације о подизвођачу).

5.1.14. Ангажовање подизвођача без писмене сагласности Наручиоца, представља грубо кршење одредби овог Уговора и основ за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца, а због кривице Извођача.

5.1.15. Извођач прихвата интерне прописе и протоколе режима уласка и кретања у кругу Наручиоца.

5.1.16. Извођач ће се придржавати посебних мјера за обављање појединих радова које ће прописивати Наручилац.

5.1.17. именовати одговорно лице које ће потписивати грађевински дневник и  Акт о примопредаји изведених радова.

5.1.18. свакодневно водити грађевинско-монтажерски дневник, како се налаже за поједине врсте радова, а по окончању посла сачинити Акт о примопредаји изведених радова који мора бити обострано потписан од одговорних лица Наручиоца и Извођача.

5.1.19. Потписујући овај Уговор, Извођач се обавезује да ће платити казну за повреде, дефинисане Прилогом бр. 4 Уговора – скала новчаних казни, у износу наведеном у том Прилогу, у року од 15 дана од датума када добије писмени захтјев од Наручиоца, уз приложене документе којима се доказује да је Извођач извршио повреде.

5.2. Извођач има право:

- Захтијевати и добијати од Наручиоца податке и документе потребне за извођење радова по овом Уговору.

- Уз сагласност Наручиоца, прије уговореног рока извести радове и предати изведене радове.

5.3. Наручилац се обавезује:

- Платити Извођачу изведене радове на начин предвиђен овим Уговором.

- Достављати Извођачу, у роковима које су договориле Уговорне стране, информације и податке, разматрати, усаглашавати и одобравати све документе и радне материјале неопходне за извођење радова по овом Уговору.

- Обезбиједити особљу Извођача приступ објектима ради извођења радова по овом Уговору.

5.4. Наручилац има право:

5.4.1. У било ком тренутку контролисати процес извођења радова које пружа Извођач, не уплићући се у његову дјелатност и не нарушавајући рокове извођења радова по овом Уговору.

5.4.2. Наручилац има право да у сваком трeнутку једнострано одустане од извршење Уговора, при чему је исти дужан да плати Извођачу само дио утврђене цијене пропорционалано дијелу радова који су изведени прије пријема обавјештења о одустанку Наручиоца од извршења Уговора.

У случају једностраног одустанка Наручиоца од извршења Уговора, исти ће се сматрати раскинутим од датума када Извођач добије писано обавјештење Наручиоца о одустанку извршења Уговора, или од неког другог датума који је наведен у том обавјештењу.

Члан 6.

- Гаранције:

6.1.1. Извођач гарантује да ће радове извести у складу са правилима струке и интерним Правилницима Наручиоца.

6.1.2. Гарантни рок за извршене радове и уграђене материјале, дефинисанe у члану 1. овог Уговора, утврђује се на период од ________ мјесеци од дана потписивања Акта о примопредаји изведених радова.

6.1.3. Уколико буду откривени недостаци који су настали због неквалитетног извођења радова од стране Извођача, Наручилац и Извођач ће саставити Акт о утврђивању недостатака и усагласити рокове њиховог отклањања на рачун средстава Извођача, али не дужи од 7 календарских дана.

6.1.4. Уколико Извођач у року наведеном у тачки 6.1.2. овог Уговора не отклони недостатке, Наручилац има право да отклони недостатке властитим снагама или ангажовањем другог правног лица на трошак Извођача. У том случају Извођач је дужан рефундирати Наручиоцу настале трошкове у року од 10 (десет) календарских дана, од датума издавања фактуре.

6.1.5. Трошкове службених путовања запослених и друге трошкове у циљу испуњења гарантних обавеза, предвиђених овим поглављем Уговора, сноси Извођач.

Члан 7.

7.1. 3а неизвршење и/или непотпуно, односно дјелимично извршавање обавеза по овом Уговору, оштећена страна има право тражити, од Уговорне стране која је прекршила обавезе, уговорну казну у висини од 0,1% од вриједности Уговора за сваки дан кашњења.

7.2. Датум почетка урачунавања износа уговорне казне Уговорне стране су се договориле да буде датум неизвршавања и/или непотпуног, односно дјелимичног извршавања својих обавеза у роковима одређених овим Уговором, једном од страна, независно од њиховог признања дужником. Наплаћивање било којих уговорених казни, затезних камата, пенала, предвиђених овим Уговором, не ослобађа Уговорне стране од извршења обавеза које произилазе из овог Уговара.

7.3. Наручилац има право да наплати пенале, губитке Наручиоца и друге износе који припадају Наручиоцу, од исплата које припадају Извођачу приликом извршења плаћања по овом Уговору.

7.4. Наручилац има право да одбије (у цјелини или дјелимично) плаћање радова, ако радови не одговарају захтјевима Уговора/Спецификације радова или нису у потпуности извршене.

Члан 8.

8.1. Приликом извршења обавеза по овом Уговору, Уговорне стране, њихова повезана лица, радници или посредници неће платити, неће предложити да плате и неће дозволити плаћање било којих новчаних средстава или материјалних вриједности било којим лицима,, директно или индиректно, ради вршења утицаја на радње или одлуке таквих лица, а у циљу стицања одређених незаконитих предности, или у друге незаконите сврхе.

Приликом извршавања својих обавеза по овом Уговору, Уговорне стране, њихова повезана лица, радници или посредници неће вршити радње, које су законским прописима који се односе на овај Уговор квалификоване као давање или узимање мита, потплаћивање, као и радње којим се крше захтјеви из важећих законских прописа и међународних правних аката о борби против легализације (прања новца) од стечених криминала.

Свака од Уговорних страна овог Уговора одбиће да на било који начин стимулише раднике друге Уговорне стране, укључујући давање новчаних износа, поклона, бесплатног извршавања радова (услуга) за њихов рачун, као и на друге начине који нису наведени у овој тачки, а којим би се такав радник ставио у одређену зависност, и којим би се обезбиједило да тај радник врши одређене радње у корист Уговорне стране која је омогућила такву стимулацију.

Под радњама радника, које би такав радник вршио у корист Уговорне стране која му је омогућила стимулацију, подразумијева се:

- омогућавање неоправданих предности у односу на друге извођаче;

- давање одређених гаранција;

- убрзање постојећих процедура;

- друге радње које такав радник врши у оквиру својих радних дужности, а које су у супротности са принципима транспарентности и отворености у односима између Уговорних страна.

У случају да нека од Уговорна страна сумња да је дошло или да може доћи до повреде неке од одредби из овог члана Уговора, та Уговорна страна је дужна да обавијести о томе другу Уговорну страну у писаном облику. У таквом писаном обавјештењу дата Уговорна страна је дужна да се позове на чињенице или да достави материјале који основано потврђују, или дају основу за претпоставку да је дошло или да може доћи до повреде одређених одредби из овог члана Уговора. Након што упути писано обавјештења одговарајућа Уговорна страна има право да обустави извршење својих обавеза по овом Уговору све док од друге Уговорне стране не добије потврду да до повреде није дошло или неће доћи. Таква потврда мора бити послана у року од 10 (десет) радних дана од датума пријема писаног обавјештења.

Уговорне стране овог Уговора прихватиће спровођење поступака за спрјечавање корупције и конторлисаће поштовање истих. При томе ће Уговорне стране уложити разумне напоре да минимизирају ризике из пословних односа са сауговорачима који могу бити укључени у коруптивне активности, и узајамно ће сарађивати у циљу спријечавања корупције. При том ће Уговорне стране осигурати спровођење контролних поступака у циљу спречавања ризика од укључивања Уговорних страна у коруптивне активности.

Уговорне стране ће гарантовати спровођење одговарајућег поступка везано за чињенице достављене током извршења овог Уговора, уз поштовање принципа повјерљивости и примјену ефикасних мјера за отклањање проблема у пракси и спрјечавања могућих конфликтних ситуација.

Уговорне стране ће гарантовати пуну повјерљивост везано за извршење одредби из овог члана Уговора, као и одсуство негативних посљедица како укупно за Уговорну страну која се обратила са захтјевом, тако и за конкретне раднике Уговорне стране која се обратила са захтјевом, а који су пријавили извршене повреде.

У случају да једна од Уговорних страна прекрши обавезу уздржавања од радњи забрањених овим чланом и/или у случају да друга Уговорна страна у Уговором утврђеном року не добије потврду тога да до повреде није дошло или неће доћи, друга Уговорна страна може да раскине овај Уговор на законом утврђен начин. Уговорна страна на чију је иницијативу а по основама предвиђеним одредбама овог члана, Уговор био раскинут, има право да захтијева накнаду стварне штете која је настала због таквог раскида.

Члан 9.

9.1.	„Вишa силa" прeдстaвљa билo кaкaв дoгaђaj, кojи излaзи извaн грaницa кoнтрoлe Наручиоца или Извођача, у зaвиснoсти oд тoгa o чeму сe рaди, и кoja нaстaje нeзaвиснo oд тoгa кaквe je мjeрe прeдoстрoжнoсти прeдузeлa дoтичнa Стрaнa и oднoси сe нa сљeдeћe дoгaђaje:

a) рaт, нeприjaтeљскa дejствa или рaтнe oпeрaциje (нeзaвиснo oд тoгa дa je рaт oбjaвљeн или ниje), упaд, дjeлoвaњe спoљњeг прoтивникa, грaђaнски рaт, или

б) устaнaк, рeвoлуциja, пoбунe, бунe, збaцивaњe сa влaсти цивилнe или вojнe влaдe, зaвjeрa, oружaни сукoби, друштвeни нeмири, тeрoристички aкти, или

ц) кoнфискaциja, нaциoнaлизaциja, мoбилизaциja, пљeнидбa или рeквизициja пo нaрeђeњу билo кoje влaдe или прaвних или ствaрних влaсти или влaдaрa или збoг нeкoг другoг чињeњa или нeчињeњa лoкaлнe влaсти или влaдaрa или збoг нeкoг другoг чињeњa или  нeчињeњa лoкaлнoг oргaнa влaсти или нaциoнaлнe влaдe, или

д) штрajк, сaбoтaжa, лoкaут, eмбaргo, oгрaничeњe увoзa/извoзa, блoкирaњe лукa, нeдoстaтaк oбичних срeдстaвa друштвeнoг трaнспoртa и вeзe, брoдoлoми, нeдoстaткa или oгрaничeњe у снaбдиjeвaњу eлeктричнoм eнeргиjoм, eпидeмиja, кaрaнтин, кугa, или

e) зeмљoтрeси, клизиштa, прoрaдa вулкaнa, пoжaр, пoплaвe или пojaвa цунaмиja, тajфун или циклoн, урaгaн, oлуja, удaр грoмa или другe пojaвe сa кaтaстрoфaлним пoсљeдицaмa, испуштaњe рaдиjaциje, удaрни тaлaси пoслиje aтoмских удaрa, рaдиoaктивнo дjeлoвaњe нa лoкaлну срeдину, удaрни тaлaси, кoje изaзивajу aвиoни или  други лeтeћи oбjeкти или други дoгaђajи, кoje oбjeктивнo ниje мoглa прeдвидjeти нити jeднa Стрaнa или другe прирoднe и  вjeштaчки изaзвaнe oкoлнoсти.

9.2.	Пoд услoвoм дa вишa силa сприjeчи, зaсмeтa или прoлoнгирa извршeњe oбaвeзa из Угoвoрa нeкe oд Стрaнa-угoвoрницa, тa Стрaнa je oбaвeзнa дa у писaнoj фoрми oбaвиjeсти дугу стрaну o нaстaлoj ситуaциjи и дoгaђajимa у рoку oд 5 (пeт) дaнa пoслиje пojaвe тaквe ситуaциje  и дa прeдa пoтврдe издaтe oд стрaнe нaдлeжних oргaнa у нajкрaћeм рoку.

9.3.	Стрaнa или Стрaнe, кoja пoшaљe тaквo oбaвjeштeњe, бићe oслoбoђeнa oд извршeњa или  пoтпунoг извршeњa свojих oбaвeзa пo Угoвoру  свe дoтлe, дoк трaje oдгoвaрajућa вишa силa и у oнoj мjeри у кojoj тa силa спрeчaвa, смeтa или прoлoнгирa тoj стрaни извршeњe свojих oбaвeзa.

9.4.	Стрaнa или Стрaнe, кoje су излoжeнe дjeлoвaњу вишe силe улaжу рaзумнe нaпoрe кaкo би сe умaњилe пoсљeдицe дjeлoвaњa вишe силe нa извршeњe њихoвих oбaвeзa прeмa Угoвoру,  aли тo нe утичe нa прaвo свaкe стрaнe дa имa прaвo рaскинути Угoвoр у склaду сa услoвимa, нaвeдeним у дaљeм тeксту, тaчкoм 9.6.

9.5.	Билo кaквa зaдржaвaњa или нeизвршeњe нeкe oд Стрaнa свojих oбaвeзa збoг дjeлoвaњa вишe силe,

a) нe прeдстaвљajу рaзлoг зa нeизвршaвaњe или кршeњe услoвa Угoвoрa, и

б) нe прeдстaвљajу рaзлoг зa пoднoшeњe билo кaквe рeклaмaциje у oднoсу нa штeту или нa трoшкoвe и издaткe, кojи су вeзaни зa њих, у oнoj мjeри у кojoj су oвa зaдржaвaњa или нeизвршaвaњa пoсљeдицa дjeлoвaњa вишe силe.

9.6.	Укoликo oкoлнoсти вишe силe трajу 30 (тридесет) и вишe дaнa, свaкa Стрaнa имa прaвo дa рaскинe Угoвoр с тим дa je oбaвeзнa дa oбaвиjeсти другу Стрaну o свojoj нaмjeри.

9.7.	У циjeлoм пeриoду трajaњa oкoлнoсти вишe силe oбaвeзe измeђу Угoвoрних стрaнa мируjу, a пo прeстaнку вaжeњa свaкa Угoвoрнa стрaнa je дужнa извршити oбaвeзe прeузeтe oвим Угoвoрoм.

9.8.	У случajу рaскидa Угoвoрa усљeд oкoлнoсти дjeлoвaњa вишe силe, Наручилац ћe плaтити Извођачу зa стварно изведене радове, примљене на записник, чији резултат пoстaje влaсништвo Наручиоца.

Члан 10.

10.1. Наручилац као и Извођач имају право да раскину  Уговор, уколико кашњење у испуњавању обавеза према овом уговору буде преко 1 (једног) мјесеца са било које стране, искључујући околности више силе.

10.2. Свака од Страна дужна је да обезбиједи заштиту Повјерљивих информација, које јој постану доступне у оквиру овог Уговора, од неовлаштеног коришћења, ширења или објављивања.

10.2.1. За потребе овог Уговора, термин „Повјерљиве информације“ означава све информације по овом Уговору које имају стварну или потенцијалну вриједност због тога што су непознате трећим лицима, које нису намијењене ширу дистрибуцију и/или коришћење од стране неограниченог круга лица, које задовољавају захтјеве из законских прописа Босне и Херцеговине, или информације које Стране изричито дефинишу као повјерљиве.

10.2.2. Заштита повјерљивих информација мора се осигуравати у периоду извршења овог Уговора, као и у року од три године од завршетка његовог рока важења, а у погледу „know-how“ – све док је на снази повјерљивост података који чине његов садржај. Одговарајућа Страна овог Уговора сноси одговорност за чињење (нечињење) својих радника и других лица која добију приступ Повјерљивим информацијама.

10.2.3. Обавезе поштовања повјерљивости, које су предвиђене овим Уговором, не обухватају случајеве достављања информација државним органима на начин утврђен законским прописима Босне и Херцеговине, а такође се не односе на јавно доступне информације, које су постале познате трећим лицима без кривице Страна.

10.2.4. Штета, изазвана повредом одредбе о повјерљивости, одређује се и надокнађује у складу са важећим законским прописима Босне и Херцеговине.

10.3. Сви спорови и несугласице, које могу настати између Уговорних страна по овом Уговору или у вези са њим, рјешавају се путем преговора између Уговорних страна, ако у томе не успију уговара се надлежност Окружног привредног суда у Бања Луци.

10.4. Међусобни односи између Уговорних страна који нису регулисани овим Уговором регулишу се Законом о облигационим односима.

10.5. Овај Уговор регулише се правним прописима Републике Српске, Босне и Херцеговине.

10.6. Све измјене и допуне овог Уговора важе само ако су састављене у писаној форми у виду анекса Уговора и ако су их потписале обје Уговорне стране.

10.7. Приликом промјене назива (имена) Уговорних страна, њихових правних статута и правне одговорности, адреса и банкарских података, Уговорна страна, код које је дошло до измјена, је дужна да у року од три дана о томе обавијести другу Уговорну страну.

10.8. Ни једна од Уговорних страна нема право предати своје обавезе по овом Уговору трећој страни без писане сагласности друге Уговорне стране.

10.9. Уговорне стране су сагласне да, уколико у било ком тренутку било који члан овог Уговора јесте или постане незаконит, неправоснажан или непримjенљив у било ком погледу, онда законитост, правоснажност или примјенљивост осталих чланова овог Уговора неће бити нарушена.

10.10. Овај уговор састављен је у 2 (два) примјерка, по 1 (један) примјерак за сваку Страну.

Члан 11.

11.1. Овај уговор ступа на снагу од датума потписивања и важи до извршења уговорних обавеза, осим уколико не буде раније раскинут у складу са условима из овог уговора или примјенљивим законским прописима.

Члан 12.

12.1. Уз овај Уговор се прилажу и чине његов саставни дио:

Прилог бр. 1 „Спецификација радова“

Прилог бр. 2 „Технички задатак“

Прилог бр. 3 „Акт о примопредаји изведених радова“

Прилог бр. 4 „Скала новчаних казни за Извођаче у случају повреде захтјева из области ЗНР, ППЗ и ЗЖС, те других услова из Уговора приликом извођења радова (пружања услуга) на објектима Наручиоца“

Члан 13.

Реквизити страна

| Наручилац “Нестро Петрол” a.д. Ул. Краља Петра I Карађорђевића 83А 78 000 Бања Лука Република Српска Босна и Херцеговина Банкарски реквизити: Konto No: 5672411100025162 Банка: ATOСБАНК, Бања Лука ПИБ: 400959260004 Наручилац _____________________________________ Генерални директор Ткачев Кирил Сергеевич | Извођач Извођач _____________________________________ Директор |
| --- | --- |

Прилог број 1.

уз Уговор број _____ од __.__.____. године

Спецификација радова

| SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |
| --- | --- |

| OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svi stavovi predmjera i predračuna podrazumjevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, tehničkim uslovima i detaljima iz elaborata za građevinsku fiziku, statičkom proračunu, detaljima kao i naknadnim detaljima projektanta, važećim Tehničkim propisima, JUS-u i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Sve odredbe ovih opštih uslova kao i ostalih opštih opisa su sastavni dijelovi ugovora sklopljenog između Investitora i Izvođača radova. |  |  |  |
| Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni ponuđenim cijenama Izvođača. Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvođača i one obuhvataju: sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim prijevozom, (ukoliko za pojedine pozicije Investitor sam ne nabavi materijal), spoljni i unutrašnji transport, građevinsku skelu i oplatu za izvođenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predviđene ovim predračunom), vodu, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, kopanje i zatrpavanje krečane, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, režiju Izvođača, društvene doprinose, sve državne i opštinske takse, zaradu Izvođača kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cijene građevinskog proizvoda i sve izdatke koji proističu iz posebnih uslova rada koje predviđaju norme u građevinarstvu kao i uslove predviđene u prethodna dva stava. |  |  |  |
| Izvođač nema pravo da zahtijeva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cijene, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj poziciji da se izvjestan navedeni rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji. Takođe se neće priznavati nikakva naknada odnosno doplata na ugovorene cijene na ime povećanja normiranih vrijednosti iz Prosječnih normi u građevinarstvu. |  |  |  |
| Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema Prosječnim normama u građevinarstvu, što je obavezno i za Investitora i za Izvođača, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predračuna radova ne bude drugačije naznačeno. Isto tako obavezni su za Izvođača i svi opisi iz pomenutih normi, ukoliko se u opisu dotične pozicije rada ili u opštem opisu ne predviđa drugačije. |  |  |  |
| Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje Izvođača da sve takve radove u pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, ukoliko opis rada nije u toj poziciji drugačije naveden. Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i kvalitetnog materijala koji moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima, važećim standardima i opisima u pozicijama predračuna radova. |  |  |  |
| Za svaki materijal koji se ugrađuje, Izvođač mora prethodno podnijeti nadzornom organu atest. U spornim slučajevima u pogledu kvaliteta, uzorci će se dostavljati Zavodu za ispitivanje materijala, čiji su nalazi mjerodavni i za Investitora i za Izvođača. Eventualna ispitivanja materijala od strane zavoda vršiće se na račun Izvođača. Ako Izvođač i pored negativnog nalaza Zavoda za ispitivanje materijala ugrađuje i dalje nekvalitetan materijal, Investitor će narediti rušenje a sva materijalna šteta od naređenog rušenja pada na teret Izvođača. Izvođač nema prava reklamacije i prigovora na rješenje koje u tom smislu donose Investitor ili građevinska inspekcija. |  |  |  |
| Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i propisanom kvalitetu, Izvođač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta, a Investitor će obustaviti rad ukoliko Izvođač pokuša da ga upotrebi. Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne, kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predviđeno u Prosječnim normama u građevinarstvu. Izvođač je dužan da na zahtjev Investitora udalji sa gradilišta nesavjesnog i nestručnog radnika. |  |  |  |
| Prije početka svakog rada rukovodilac gradilišta je dužan upoznati predstavnike investitora te blagovremeno pismeno zatražiti od projektanta izvođačkog projekta potrebna objašnjenja odnosno sve eventualne dopune i rješavanje detalja koji su se pojavili kao nedovoljno razrađeni ili izostavljeni u projektu. Projektanti su dužni u primjerenom roku rješavati sva sporna pitanja tako da se ne ugrozi dinamika izvođenja radova. Ako bi Izvođač ne konsultujući Investitora, pojedine radove pogrešno izveo, ili ih izveo protivno dobijenom upustvu preko građevinskog dnevnika, odnosno protivno predviđenom opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti nikakvo opravdanje. U ovakvom slučaju Izvođač je dužan da bez obzira na količinu izvršenog posla, sve o svom trošku poruči i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predviđeno planovima, opisima i detaljima, izuzev ako ovakve izmjene ne budu odobrene od Investitora. |  |  |  |
| Ako Izvođač neki posao bude izveo bolje i skuplje od predviđenog kvaliteta, nema prava da zahtjeva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvršio, bez predhodno dobijenog odobrenja ili naređenja predstavnika Investitora preko građevinskog dnevnika. |  |  |  |
| Objekat i cijelo gradilište Izvođač mora održavati uredno i potpuno čisto, a po završetku radova prije predaje objekata, sve rupe, WC jame i rupe od skela Izvođač je dužan da zatrpa, nabije i poravna i to sve solidno da se kasnije ne javljaju slijeganja. Za tehnički pregled i primopredaju, Izvođač mora cio objekat i gradilišnu parcelu da očisti od šuta, viškova materijala, svih sredstava rada i pomoćnih objekata. Svi prilazi objektu, platoima, stepeništima i stazama, kao i podovi u svim prostorijama moraju biti potpuno čisti, kao i sva stolarija, bravarija, staklene površine i sve krovne površine. Kolovoz i trotoari, oštećeni izvođenjem radova ili transportom, takođe se moraju dovesti u ispravno stanje za tehnički pregled i primopredaju objekta. Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno, jer moraju biti obuhvaćeni ugovorenim cijenama. |  |  |  |
| Eventualnu štetu, koju bi Izvođač u toku izvođenja radova učinio u krugu gradilišta ili na susjednim zgradama, dužan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trošku. Posebno se skreće pažnja Izvođaču da je jedino on odgovoran za svu štetu koju bi nanio svojim nepažljivim i neodgovornim radom susjednim postojećim objektima. |  |  |  |

| Br. | V R S T A R A D O V A | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | CIJENA UKUPNO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BENZINSKA STANICA |  |  |  |  |  |
| A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | Rušenje i uklanjanje kompletnog objekta benzinske stanice sa nadstrešnicom uključujući nadzemni dio objekta zajedno sa armirano-betonskim temeljima. Transport na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po m2 zatvoreni objekat 55 m2 nadstrešnica 228 m2 | m2 |  |  | 0,00 |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Svi zemljani radovi moraju biti izvedeni prema projektu, elaboratu o geomehaničkom ispitivanju tla te prema GN - 200. Nakon iskopa a prije početka izvođenja narednih radova, obavezno jr da predstavnik nadležnog organa i nadzorni organ pregledaju i prime zemljane radove (kontrola usklađenosti izvedenih radova sa odobrenjem za građenje). Izvođač se mora obezbjediti pumpom za eventualno ispumpavanje oborinske ili podzemne vode. Prilikom vršenja iskopa pridržavati se propisa o zaštiti na radu, te izvršiti podupiranje terena ukoliko je to neophodno. U cijenu uračunat sav potreban materijal, alat i rad za kvalitetno izvođenje radova po svim stavkama. Upotreba pumpi te eventualno podupiranje radi sprečavanja obrušavanja tla neće se posebno obračunavati. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Čišćenje terena, obilježavanje iskopa i skidanje površinskog sloja zemlje i ostalog materijala u debljini sloja 20 cm, sa utovarom u transportna sredstva i odvozom na deponiju do 10 km udaljenosti. Obračun po m3 | m3 | 68,60 |  | 0,00 |  |
| 2 | Postavljanje nanosne skele, nivelisanje, te iskop zemlje treće kategorije u širokom iskopu (translatorno oko 100 cm od krajnjeg gabarita objekta) za temelje objekta sa deponovanjem iskopanog materijala na deponiju koju odredi investitor. Iskop vršiti u dubini od cca 100 cm. Obračun po m3 | m3 | 188,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Nabijanje posteljice zemljanog nasipa prije nasipanja tampona drobljenog agregata. Nabijanje izvesti vibracionim nabijačem „ŽABA“ do modula stišljivosti. traženog statičkim proračunom. Obračun po m2 | m2 | 235,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Dovoz, nabavka i nasipanje šljunka preko nabijenog zemljanog nasipa u debljini sloja od 20 cm sa razastiranjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 | m3 | 47,00 |  | 0,00 |  |
| 1. UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Betonske radove izvesti prema statičkom proračunu i projektu betona te prema GN - 400 i prema ,, Opštim tehničkim uslovima za izvođenje betonskih i armirano-betonskih radova na konstrukciji objekta,, koji su sastavni dio projekta i u svemu obavezuju izvođača radova. Spravljanje, transport i njegu betona vršiti prema ,,„ Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton ” ( PBAB 87 - „ Službeni list SFRJ ” br. 11/87). Sve komponente betonske smjese ( agregat, cement, voda, aditivi ) moraju odgovarat i važećim standardima. Oplata i armatura moraju takođe zadovoljiti zahtjeve propisnog kvaliteta.Betoniranje se vrši tek kada nadzorni organ primi oplatu i armaturu. Betonske konstrukcije kao i komponente betonske smjese moraju biti atestirani. Agregat ( granulat ) mora ispunjavati uslove kvaliteta propisane standardima JUS B.B3.100 - JUS B.B2.0,10,cement mora ispunjavati uslove propisane standardima JUS B.C1.009. JUS.B.C1.011. JUS.B.C1.013 i JUS B.C1. 014., voda mora ispunjavati uslove iz standarda JUS U. M1 058., a dodaci moraju ispunjavati uslove standarda JUS U M1.035. |  |  |  |  |  |  |
| Izrada betonske smjese, transport i ugradnju vršiti prema navedenim propisima. Prilikom izvođenja radova vrši se stalna kontrola izvođenja radova a kvalitet izvedenih konstrukcija potvrđuje se završnom ocjenom kvaliteta betona u konstrukciji koju izdaje ovlaštena organizacija. Izvođač trpi sve posljedice nekvalitetno izvedenih radova. Skele i oplate moraju biti tako odabrane i izvedene tako da obezbjeđuju stabilnost prilikom izvođenja radova te da osiguraju da konstrukcija bude izvedena po zahtjevnim dimenzijama i presjecima. Oplata mora biti tako izvedena da omogućuje laku demontažu a unutrašnja strana oplate mora biti glatka, čista i po potrebi premazana zaštitnim sredstvom koje onemogućava gubitak sastojaka betona a i radi lakše demontaže. Premaz nesmije imati šštetan uticaj na beton. |  |  |  |  |  |  |
| Armiračke radove izvoditi prema statičkom proračunu, armiranim nacrtima, propisima i normativima za izvođenje ovih radova i prema GN - 400. Armatura mora biti očišćena od prljavštine, masnoća,ljuski korozije, ispravljena, isječena , povijena i montirana te prije početka betoniranja pregledana i primljena od strane nadzornog organa investitora. Nadzorni organ mora naročito da pregleda i zapisnički konstatuje dali montirana armatura zadovoljava u pogledu prečnika, broja šipki, geometrije ugrađene armature projektom predviđene konstrukcije, učvršćenje armature u oplati te mehaničke karakteristike, granice razvlačenja i granice kidanja nakon čega se i uz prijem oplate, odobrava betoniranje. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje podložnog betona ispod temeljnih stopa debljine 5cm preko nabijenog tampona šljunka, betonom MB-20 Obračun po m3 | m3 | 3,10 |  | 0,00 |  |
| 2 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje podložnog betona ispod ploče točionih mjesta debljine 5cm preko nabijenog tampona šljunka, betonom MB-20 Obračun po m3 | m3 | 7,85 |  | 0,00 |  |
| 3 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje podložnog betona ispod ploče debljine 6cm preko nabijenog tampona šljunka, betonom MB-20. Obračun po m3 | m3 | 8,65 |  | 0,00 |  |
| 4 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje zaštitnog betona , debljine 5 cm preko postavljene hidroizolacije (zaštita hidroizolacije) betonom MB-25.Obračun po m3 | m3 | 7,20 |  | 0,00 |  |
| 5 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB temeljnih stopa nadstrešnice točionih mjesta dimenzija 250/800/50cm +50/50/50cm u glatkoj oplati, betonom MB-30.Obračun po m3 | m3 | 20,50 |  | 0,00 |  |
| 6 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB temeljnih stopa objekta dimenzija 200/140/50cm + 45/45/50cm u glatkoj oplati, betonom MB-30.Obračun po m3 . | m3 | 7,50 |  | 0,00 |  |
| 7 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB temeljnih greda objekta dimenzija 20/50 cm u glatkoj oplati, betonom MB-30 Obračun po m3 | m3 | 3,15 |  | 0,00 |  |
| 8 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB temeljnih greda nadstrešnice točionih mjesta dimenzija 25/104cm i 25/54cm u glatkoj oplati, betonom MB-30. Obračun po m3 | m3 | 7,40 |  | 0,00 |  |
| 9 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje AB temeljne ploče debljine 35 cm preko podložnog betona, betonom MB-30.U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Prilikom betoniranja ostaviti ankere za betoniranje AB stubova i AB platana. Betoniranje vršiti kontinuirano sa postavljanjem instalacija infrastrukture. Obračun po m3 | m3 | 18,75 |  | 0,00 |  |
| 10 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje AB ploče nadstrešnice točionih mjesta debljine 20 cm, betonom MB-30. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Betoniranje vršiti kontinuirano sa postavljanjem instalacija infrastrukture. ZAJEDNO SA STAVKOM 3.2. Obračun po m3 | m3 | 31,30 |  | 0,00 |  |
| 11 | Betoniranje AB platana u podrumu debljine 20cm u glatkoj oplati betonom MB-30. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 13,70 |  | 0,00 |  |
| 12 | Betoniranje AB stubova u podrumu dimenzija 45/45cm u glatkoj oplati betonom MB-30. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 3,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje AB podne ploče prizemlja objekta debljine 20 cm, betonom MB-30. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Betoniranje vršiti kontinuirano sa postavljanjem instalacija infrastrukture. Obračun po m3 | m3 | 28,80 |  | 0,00 |  |
| 15 | Betoniranje AB ploče rampe betonom MB-30, debljine 20cm. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 18,20 |  | 0,00 |  |
| 16 | Betoniranje AB zidova rampe i potpornog zida debljine 25cm, betonom MB-30.U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 61,65 |  | 0,00 |  |
| 17 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB temeljnih greda boksa za plinske boce dimenzija 20/85 cm u glatkoj oplati, betonom MB-30. Obračun po m3 | m3 | 2,05 |  | 0,00 |  |
| 18 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB zuba na točionim mjestima dimenzije 15/12cm u glatkoj oplati, betonom MB-30. Obračun po m3 | m3 | 0,55 |  | 0,00 |  |
| 19 | Betoniranje AB platana boksa za plinske boce debljine 20cm , visine 200cm u glatkoj oplati betonom MB-30. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 1,60 |  | 0,00 |  |
| 20 | Betoniranje AB ploče boksa za plinske boce betonom MB-30, debljine 15cm. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 1,20 |  | 0,00 |  |
| 21 | Nabavka, čišćenje, ispravljanje, siječenje, savijanje, postavljanje, te vezivanje armaturnog čelika.-temelj ograde i potporni zid. Obračun po kg MA 10710 kg RA 13730 kg | kg | 24.440,00 |  | 0,00 |  |
| 2. UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Zidarske radove izvoditi u svemu kako se zahtjeva prema svim propisima i standardima za ovu vrstu radova. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad prema GN - 300 i ostalim normativima. Svi ugrađeni materijali moraju biti atestirani. Opeka mora imati marku M.O.2.0. Prije ugradnje opeku nakvasiti vodom. Zidove zidati u produžnom malteru razmjere 1: 3 : 9. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti popunjene malterom,udubljene 1-2 cm. radi boljeg prijanjanja matlera prilikom malterisanja zidova. Pregradne zidove sa betonskim zidovima povezati ankerima od armaturnog gvožđa Ø 6 -10 ispuštenih iz betonskog zida u svaki red opeke. Prije malterisanja zidove očistiti od suvišnog maltera, te zidne površine prije malterisanja nakvasiti vodom. Betonske površine prije malterisanja prskati rijetkim cementnim malterom. Malterisanje vršiti najmanje u dva sloja, a završni sloj fino obraditi uz dodatak sitnog pijeska. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada cementnog estriha sa silikonskim vlaknima debljine 5 cm. Izvesti ga potpuno horizontalno sa dilatacijama, a gornju površinu zagladiti. Obračun po m2 | m2 | 144,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Nabavka materijala te izrada fero betona za površinsko oplemenjivanje betonskih površina postupkom "suvo na svježe". Obrada se vrši mašinskim gletalicama sve dok se smjesa u potpunosti ne utisne u svježu betonsku podlogu. Obračun po m2. | m2 | 156,50 |  | 0,00 |  |
| 3. UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Izolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 561", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Jedinične cijene sadrže sve prethodne radove za izvođenje izolaterskih radova (sortiranje materijala, čišćenje i pripremu podloga i sl.) predviđene projektom i propisane normativima. Za izvođenje izolaterskih radova koristiti samo prvoklasne materijale atestirane po važećim standardima. Prije izvodjenja radova, nadzorni organ u dogovoru sa predstavnikom investitora je obavezan pregledati ateste za materijale koje se ugradjuju. Podloge za izvođenje moraju biti čvrste i suve, cijene sadrže čišćenje podloga od prašine, uklanjanje masnoća i štemovanje izbočenih neravnina. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada horizontalne hidroizolacije objekta preko podne ploče, koja se sastoji od hladnog premaza bitulitom i 2 sloja varene bitumenske elastomerne trake T4. Hidroizolacija se uzdiže uz zid cca 15 cm. U cijenu uračunati ugradnju ugaonih elemenata i manšeta oko prodora cijevi. Obračun po m2 | m2 | 144,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje termo izolacije preko AB ploče od tvrdih termoizolacionih ploča ekstrudirani polistiren fibran XPS debljine 10 cm sa PVC foliom. Ploče su dimenzija 100 x 50 cm, moraju biti neoštećene i punih dimenzija, a polažu se prije izrade cementnog estriha. Izolacija se podiže uz zid do završne obrade poda.Obračun po m2 | m2 | 144,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu vertikalne hidroizolaciju podrumskih zidova i temelja. Preko AB konstrukcije postavlja se - 2x elastomerna hidroizolacija T4 varena na prethodno urađen bitumenski premaz.Preko hidroizolacije položiti čepastu foliju (POYFOND KIT DRAIN). Završetke hidroizolacije obraditi "kaširanim" limom i kitom visoke elastičnosti.Obračun po m2 | m2 | 112,55 |  | 0,00 |  |
| 4 | Izrada, nabavka i polaganje vertikalne termoizolacije podrumskih zidova i temelja, od tvrdih stirodur ploča xps, debljine 5 cm. Obračun po m2 | m2 | 112,50 |  | 0,00 |  |
| 5 | Nabavka materijala i izrada dvokomponentnog hladnog hidroizolacionog premaza sa dva nanošenja preko ab greda. Obračun po m2 | m2 | 6,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Dobava materijala te obrada unutrašnje strane maske oluka, atike, od tervola, debljine 5cm. Komplet izrada, sa svim potrebnim materijalom. Obračun po m2 | m2 | 16,00 |  | 0,00 |  |
| 4. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Krovopokrivački radovi se izvode prema važećim tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, izrada i pokrivanje krovnih površina lučnim strukturalnim polikarbonatnim pločama debljine koje se polažu u alu profile preko čelične konstrukcije. Komplet izrada sa svim potrebnim materijalom i montažom . Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 42,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Nabavka, izrada i pokrivanje krovnih površina krovnim čeličnom pocinčanim profilisanim plastificiranim limom tr350/200/06 koji se polaže preko čelične konstrukcije. Komplet izrada sa svim potrebnim materijalomi montažom snjegobrana. Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 150,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Nabavka, izrada i pokrivanje krovnih površina krovnim čeličnom pocinčanim profilisanim plastificiranim limom tr350/200/06 koji se polaže preko čelične konstrukcije(BOKS). Komplet izrada sa svim potrebnim materijalomi montažom snjegobrana. Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 11,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Nabavka i montaža trapeznog krovnog izolacionog panela, tipa Kingspan KS1000 RW IPN, sastavljen od spoljnog lima debljine 0,5 mm, plastificiran poliesterskom bojom debljine 25 µm, unutrašnjeg lima debljine 0,4 mm, plastificiran poliesterskom bojom debljine 15 µm, lim kvaliteta S250, pocinkovan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaza toplote U = 0,18 W/m2K. Izolaciono jezgro PIR debljine 120 mm. Na bočnom spoju panel-panel termička zaptivka, i u spojnom talasu panela antikondenzaciona zaptivka. Ral boja 9002. Priložiti sertifikat vatrootpornosti od 120 minuta.Panel je s obe strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.Obračun po m2 ugrađenih panela.U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, EPDM zaptivke, kalote i podloške. | m² | 110,00 |  | 0,00 |  |
| 5. UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6. FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Fasaderski radovi se izvode prema propisima i normativima za ovu vrstu radova. Sve površine moraju biti ravne, vertikalne, a gdje je potrebno horizontalne, kose ili oble. Profili ili uglovi moraju biti sa oštrim ivicama urađeni tačno prema zahtjevanom obliku. U cijenu uračunat sav materijal i rad. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža fasadnog izolacionog panela, RAL 9003, skrivenog spoja sa PIR ispunom, dvostruke hidro-termičke zaptivke na spoju, sastavljen od spoljnog lima debljine 0,5 mm, u profilaciji micro, poliesterska boja debljine 25 µm, unutrašnji lim debljine 0,4mm . Širina panela 1000 mm debljine 100 mm. Koeficijent prolaska toplote U = 0,224 W/m2K. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Panel je s obe strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. | m2 | 206,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Nabavka materijala te izrada podgleda nadstrešnice "DAMPA" spuštenog stropa na potkonstrukciji. Komplet izrada, sa svim potrebnim materijalom. Obračun po m2 | m2 | 156,50 |  | 0,00 |  |
| 6. UKUPNO FASADERSKI RADOVI: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| A GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| B GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7. BRAVARSKI RADOVI – FASADNA ALU BRAVARIJA |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Izvođenje radova na izradi i ugradnji aluminijumske bravarije obavezno uskladiti sa važećim propisima , uslovima i normativima za ovu vrstu radova. Bravariju izvesti od standardnih vučenih aluminijumskih profila, limova i odgovarajućeg spojnog i vezivog materijala. Cijenom je obuhvaćena komplet izvedba (nabavka materijala, izrada, transport, montaža i zastakljivanje) gotovo za upotrebu. Aluminijum je potrebno očistiti , mehanički obraditi, eloksirati u boji po izboru projektanta. Sav materijal mora biti atestiran, a izvođač odgovara za konstruktivnost i stabilnost proizvoda. U cijenu uračunata izrada, ugradnja i antikorozivna zaštita slijepih štokova od čeličnih kutijastih profila (na pozicijama gdje su neophodni) i ostalog veznog materijala koji formira građevinski otvor za izgradnju fasadne i unutrašnje aluminijumske bravarije. Bravariju snabdjeti odgovarajućim okovom shodno zahtijevima po pojedinim stavkama i šemi bravarije. U kompletu aluminijumskih pozicija, uključena i ugradnja vanjskih al. klupica. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasadni eloksirani ALU profili debljine 85 sa prekinutim termičkim mostom i dvoslojnim staklom 44.4.1+16+4.4.1.mm. Sve opšivne lajsne od aluminijumskog lima u boji profila. Sve pozicije su opremljene standardnim okovom, zavisno od vrste. Izrada u svemu prema šemi. |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fasadne bravarije sa automatskim dvokrilnim kliznim vratima. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1. + ispuna 16 mm argon + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično i mehanizmom za automatsko otvaranje vrata. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Zidarski otvor 600/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fiksne fasadne bravarije. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 mm + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Zidarski otvor 380/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih protivprovlnih punih vrata od eloksiranog aluminijuma. Poziciju uraditi od eloksiranih aluminijskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ispuna vrata od termoizolacionih panela. Zaptivanje uraditi profilisanim gumenim trakama. Poziciju snabdjeti ojačanim krilom i potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, sigurnosnom bravom, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Vrata se otvaraju prema naznaci na šemi, oko vertikalne ose. Zidarski otvor 90/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Nabavka, transport i ugradnja dvokrilnog prozora sa rešetkom. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Na prozor, sa vanjske strane objekta, postavlja se rešetka izrađena od čeličnih profila radi sigurnosti. Zidarski otvor 140/120cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fasadne bravarije sa jednokrilnim vratima. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, sigurnosnom bravom, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Vrata se otvaraju prema naznaci na šemi, oko vertikalne ose. Iznad vrata je fiksno nadsvjetlo. Zidarski otvor 270/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fiksne fasadne bravarije sa horizontalnom podjelom. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim elektro motorom i okovom za vertilkalno otvaranje pozicije. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Zidarski otvor 642/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fiksne fasadne bravarije. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Zidarski otvor 280/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fasadne bravarije sa jednokrilnim vratima. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, sigurnosnom bravom, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Iznad vrata je fiksno nadsvjetlo. Zidarski otvor 565/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih punih vrata od od eloksiranog aluminijuma. Poziciju uraditi od aluminijskih profila debljine 65mm, bez prekinutog termičkog mosta. Ispuna vrata od termoizolacionih panela. Zaptivanje uraditi profilisanim gumenim trakama. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Vrata se otvaraju oko vertikalne ose. Zidarski otvor 90/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 2,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih mimokretnih punih vrata od eloksiranog aluminijuma. Poziciju uraditi od aluminijskih profila debljine 65mm, bez prekinutog termičkog mosta. Ispuna vrata od termoizolacionih panela . Zaptivanje uraditi profilisanim gumenim trakama. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Vrata se otvaraju u dva smjera, oko vertikalne ose. Zidarski otvor 80/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih protivprovalnih punih vrata od eloksiranog aluminijuma. Poziciju uraditi od aluminijskih profila debljine 65mm, bez prekinutog termičkog mosta. Ispuna vrata od termoizolacionih panela. Zaptivanje uraditi profilisanim gumenim trakama. Poziciju snabdjeti ojačanim krilom i potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, sigurnosnom bravom, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Vrata se otvaraju oko vertikalne ose. Zidarski otvor 100/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. |  |  |  |  |  |
|  | Unutrašnja aluminijumska bravarija: |  |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih kliznih vrata od eloksiranog aluminijuma sa krilom od punog panela. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Poziciju je potrebno opremiti svim potrebnim okovom i materijalom. Zidarski otvor 80/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  |  |  |
| 14 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih vrata od eloksiranog aluminijuma sa krilom od punog panela sa vent. rešetkom. Vrata se otvaraju oko vertikalne ose. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Poziciju je potrebno opremiti svim potrebnim okovom i materijalom. Zidarski otvor 80/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 2,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih vrata od eloksiranog aluminijuma sa krilom od punog panela sa vent. rešetkom. Vrata se otvaraju oko vertikalne ose. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Poziciju je potrebno opremiti svim potrebnim okovom i materijalom. Zidarski otvor 90/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 16 | Nabavka, transport i ugradnja PVC sanitarne pregrada sa jednokrilnim vratima. Zidarski otvor 150/230cm Poz 11 | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 17 | Nabavka, transport i ugradnja PVC sanitarne pregrada sa dvoje jednokrilnih vrata. Zidarski otvor 180+155/230cm Poz 12 | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 18 | Nabavka, transport i ugradnja PVC sanitarne pregrade. Zidarski otvor 45/230cm Poz 13 | kom | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 7. UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 8. CRNOBRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Za izradu i ugradnju crne bravarije prije početka radova biće ugovorene sve tehničkepojedinosti dogovorene sa poslodavcem. Zavareni šavovi kod svake pojedine stavke čelične konstrukcije moraju biti atestirani, var takođe i atest priložen od strane izvođača, čelični dijelovi koji su izloženi vremenskim nepogodama moraju biti zaštićeni i obojeni u tonu po izboru projektanta. Ugradnju izvodi stručno lice. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montiranje čeličnih profila, dimenzija i oblika po specifikaciji iz projektne dokumentacije, za izradu čelične konstrukcije objekta, uključivo sa svim potrebnim materijalom, kao što : elementi od kutijastih i U profila, kao i potkonstrukciju za obradu-oblaganje fasadnih i krovnih površina, što je obrađeno posebnom stavkom, a u svemu prema detaljima i projektnoj dokumentaciji. Čelik Č.0361. Obračun po kg. *Protivpožarnu zaštitu (premaze) čelične konstrukcije uraditi u skladu sa elaboratom protivpožarne zaštite! | kg | 27.045,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Nabavka materijala i postavljanje ograde na boksu za plinske boce sa pje[a;kom kapijom koja se sastoji od čeličnih stubova dimenzije 80/80/3mm sa ispunom od pocinčane plastificirane čelične mreže-panela. dimenyija ograde 160+390+160/200cm. Obračun po m2 gotove ograde. | m2 | 14,40 |  | 0,00 |  |
| 3 | Nabavka materijala i postavljanje ograde na potornom zidu od aluminijskih kutijastih profila 60x40x2mm. Visina ograde 55cm. Obračun po m1 gotove ograde. | m1 | 13,10 |  | 0,00 |  |
| 4 | Nabavka materijala i postavljanje ograde na zidu rampe od aluminijskih kutijastih profila 60x40x2mm. Visina ograde 60cm. Obračun po m1 gotove ograde. | m1 | 15,20 |  | 0,00 |  |
| 8. UKUPNO CRNOBRAVARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 9. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Keramičarski radovi se izvode prema važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova kao i normativima GN - 501. „ Posebne odredbe ” . Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno - bez talasa. Obrada fuga vrši se fug masom u boji po izboru projektanta. Popločavanje podova u cementnom malteru vrši se u sloju maltera od 2 - 2,5 cm. pošto se pod prethodno opere i očisti. Malter se razastire po površini koliko se može sa jednog mjesta dohvatiti i popločati. Na malter se polažu pločice i ravnaju daskom i čekićem. Po završnom polaganju oprati sav pod, a poslije 24 sata. zaliti cementnim mlijekom. Oblaganje zidnih površina keramičkim pločicama u cementnom malteru vrši se tako da se zidne površine prskaju cementnim malterom od sejanog pijeska, razmjera 1: 1, pločice se nakvase vodom, na sredini pločice stavi malter i pritisne na zid, tako da se pločica spoji sa zidom samo na sredini a ostali prostor ostaje nepopunjen. Kada se postavi jedan red pločica vrši se zalijevanje cementnim malterom dok se ne popune sve praznine između zida i pločica, a zatim se cio red opere. Postavljanje drugog i ostalih redova obavlja se na isti način samo što se nakon svakog postavljenog reda pločice peru od vrha do poda. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oblaganje zidova sanitarnih čvorova keramičkim pločicama prve klase veličine i oblika po izboru projektanta. Polaganje izvesti ljepilom otpornim na vlagu sa vezom fuga na fugu, a pune svijetle visine. Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima. Obračun po m2 | m2 | 57,50 |  | 0,00 |  |
| 2 | Oblaganje zidova kuhinja keramičkim pločicama prve klase veličine i oblika po izboru projektanta. Polaganje izvesti fleksibilnim ljepilom otpornim na vlagu sa vezom fuga na fugu, a visine od 160 cm. Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima. Obračun po m2 | m2 | 2,50 |  | 0,00 |  |
| 3 | Izrada podova granitnim keramikom prve klase Polaganje izvesti fleksibilnim ljepilom otpornim na vlagu sa vezom fuga na fugu cm. Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima. Obračun po m2 | m2 | 185,00 |  | 0,00 |  |
| 9. UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 10. LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Limarski radovi se izvode prema propisima - normativima za ovu vrstu radova GN - 771-,,opšti uslovi,,. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad. Prije početka izvođenja limarskih radova, prethodni radovi moraju biti završeni radi neometanog odvijanja ovih radova. Normativi se odnose na lim debljine 0,9 mm. Ekseri i zakovice moraju biti od istog materijala kao i lim. Sve sastavke nitovati i lemiti. Sve okapnice izraditi širine 3 cm, odmaknute od zida 4 cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserima na razmaku od 25 cm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada i montaža vertikalnih oluka od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d=0, 7 mm. R.š. lima 53 cm. Direktan spoj na kanalizacionu mrežu. Obračun po m1 | m1 | 28,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Izrada i montaža horizontalnih oluka sa opšavom završetaka kosih ravni i propisnim podvlačenjem pod krov od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d= 0.7 mm u boji i kvalitetu pokrovnog lima. R. Š. lima 140 cm. Jedinačnom cijenom obuhvaćeno postavljanje čeličnih nosača oluka. Obračun po m1 | m1 | 15,50 |  | 0,00 |  |
| 3 | Izrada i montaža horizontalnih oluka sa opšavom završetaka kosih ravni i propisnim podvlačenjem pod krov od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d= 0.7 mm u boji i kvalitetu pokrovnog lima. R. Š. lima 140 cm. Jedinačnom cijenom obuhvaćeno postavljanje čeličnih nosača oluka. Obračun po m1 | m1 | 15,80 |  | 0,00 |  |
| 4 | Izrada opšava kape atike čeličnim pocinčanim plastificiranim limom,u boji i kvalitetu pokrovnog lima, razvijene širine 80cm. Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m1 | m1 | 51,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Izrada opšava kape atike čeličnim pocinčanim plastificiranim limom,u boji i kvalitetu pokrovnog lima, razvijene širine 50cm. Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m1 | m1 | 51,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Izrada opšava spoja lučnog krova i atike krova objekta čeličnim pocinčanim plastificiranim limom,u boji i kvalitetu pokrovnog lima RŠ 80cm, Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m2 | m2 | 13,50 |  | 0,00 |  |
| 7 | Izrada vertikalnog opšava unutrašnje strane atike čeličnim pocinčanim plastificiranim limom,u boji i kvalitetu pokrovnog lima, Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m2 | m2 | 4,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Izrada i montaža kalkanskih lajsni od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d=0,7 mm.R.š.lima 80cm. Obračun po m1 | m1 | 38,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Izrada snjegobrana čeličnim pocinčanim plastificiranim limom,u boji i kvalitetu pokrovnog lima, razvijene širine 95cm. Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m1 | m1 | 40,00 |  | 0,00 |  |
| 10. UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 11. GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Sve radove na postavljanju pregrada od gips-kartonskih ploča kao i spuštenih plafona izvesti prema uputstvima proizvođača odnosno izvoditi u skladu sa propisima i normativima za ovu vrstu radova. Ispunjavanje špahtlom sastava na spojevima ploča uraditi u skladu sa propisima. Kontrukcije do radne visine 3.20m su uračunate u jedinstvenu cijenu. Podkonstrukcija oblaganja vodoravnih površina biće čeličnim profilima sa mogućnošću podešavanja nagiba. U jedinstvenu cenu podkonstrukcije je uračunata montaža. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dobava materijala i izrada raster spuštenog gips kartonskog stropa 60/60cm na na metalnoj podkonstrukciji od pocinčanih čeličnih profila kao nosivi i montažni profili učvršćeni za strop. Strop se spušta na visini +3.00 od gotovog poda, a služi ujedno kao maska instalacijama. Jedinačnom cijenom obuhvatiti sve potrebne radnje prema uputstvu proizvođača do pune funkcionalnosti. Obračun po m2. | m2 | 45,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Pregradni zid W112 se izvodi sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih Knauf CW i UW profila. Zid je nenosiv i neprenosiv. Razmak CW profila 62,5 cm. Ukupna debljina potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=125 mm, jedna strana 2xH 13 pločama (GKI–vlagootporne ploče)a druga strana ( GKB – standardne ploče).Izolacioni sloj mineralne vune Knauf Insulation TI 140 W d= 75 mm (zvučna izolacija 54 dB). Na spojevima sa podom, plafonom i zidovima na profile treba nanjeti Knauf zaptivnu traku na ravnu i glatku podlogu (alternativa Knauf Trennwandkitt - zaptivni kit). Ispuna spojeva: Knauf Fugenfiller-om sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. Napomena: Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i nacrti iz projekta. Obračun po m2. | m2 | 50,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Pregradni zid W112 se izvodi sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih Knauf CW i UW profila. Zid je nenosiv i neprenosiv. Razmak CW profila 62,5 cm. Ukupna debljina potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=125 mm, obe strane 2xH 13 pločama (GKI–vlagootporne ploče).Izolacioni sloj mineralne vune Knauf Insulation TI 140 W d= 75 mm (zvučna izolacija 54 dB). Na spojevima sa podom, plafonom i zidovima na profile treba nanjeti Knauf zaptivnu traku na ravnu i glatku podlogu (alternativa Knauf Trennwandkitt - zaptivni kit). Ispuna spojeva: Knauf Fugenfiller-om sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. Napomena: Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i nacrti iz projekta. Obračun po m2. | m2 | 12,60 |  | 0,00 |  |
| 4 | Pregradni zid W112 s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih Knauf CW i UW profila . Zid je nenosiv i neprenosiv. Razmak CW profila 62,5 cm. Ukupna debljina potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=125 mm, obostrano obložen sa 2x A 13 pločama ( GKB – standardne ploče). Izolacioni sloj mineralne vune Knauf Insulation TI 140 W d= 75 mm (zvučna izolacija 54 dB). Na spojevima sa podom, plafonom i zidovima na profile treba nanjeti Knauf zaptivnu traku na ravnu i glatku podlogu (alternativa Knauf Trennwandkitt - zaptivni kit). Ispuna spojeva: Knauf Fugenfiller-om sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. Obradu cijelih površina ploča uradit kvalitetom Q3 – preporuka Knauf Superfinish. Napomena: Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i nacrti iz projekta.Za sva vrata u montažnim zidovima, nabavka i ugradnja UA profila h=75 mm izrađeni od čeličnog lima debljine 2 mm sa utičnim kutnicima za klizne spojeve – teleskopska veza.Obračun po m2. | m2 | 30,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Izrada zidne obloge od običnih gips kartonskih ploča debljine 1.25cm koje se postavljaju na potkonstrukciju. Na spojevima sa podom, plafonom nanijeti zaptivnu traku, spojeve ispuniti sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana, obrada cijele površine sa masom za impregniranje i glet masom. Jedinačnom cijenom obuhvatiti sve potrebne radnje prema uputstvu proizvođača do pune funkcionalnosti. Obračun po m2 | m2 | 113,00 |  | 0,00 |  |
| 11. UKUPNO - GIPSARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 12. MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Opšti uslovi Ovi radovi se moraju izvoditi prema propisima, uslovima i normativima koji važe za ovu vrstu radova i prema opisu po GN - 531.Rad mora biti prvoklasno izveden. Na obojenim površinama ne smiju se poznavati tragovi četke, valjka i nesmije biti mrlja. Obojene površine ne smiju se ljuštiti i otirati. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za kompletno izvođenje radova uz sve predradnje koje propisuje proizvođač za sve vrste boja. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gletovanje gips kartonskih zidova. Gletovanje izvesti u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama do pune perfekcije. Obračun po m2 | m2 | 343,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnim bojama u boji i tonu po izboru Projektanta. Dvokratni premaz vunenim valjkom, a sve prema važećim tehničkim propisima i uputama proizvođača. Obračun po m2 | m2 | 343,00 |  | 0,00 |  |
| 12. UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 13. RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Završno čišćenje objekta pred tehnički prijem prostorija, podova, sanitarija, stolarije, bravarije, stakla, kao i svih dijelova objekta, te odvoz šuta na gradsku deponiju. | m2 | 105,00 |  | 0,00 |  |
| 14. UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| B GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| 3 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| 6 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| A GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| B. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BRAVARSKI RADOVI - FASADNA ALU BRAVARIJA |  |  |  | 0,00 |  |
| 8 | CRNOBRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| 9 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| 10 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| 11 | GIPSARSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| 12 | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| 13 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| B GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | A + B U K U P N O |  |  |  | 0,00 |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI OBJEKAT |  |  |  |  |  | 0,00 |
| HIDRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| MAŠINSKE -TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO OBJEKTI |  |  |  |  |  | 0,00 |

| SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - NISKOGRADNJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. Br. | Vrsta radova | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno |
|  | A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Geodetsko obilježavanje lomnih tačaka na terenu. | paušal | 1,00 |  | - |
| 2 | Glodanje (frezanje) postojećeg asfaltno-betonskog zastora u debljini cca 6–8 cm, uključujući utovar, odvoz i deponovanje ili ponovnu upotrebu materijala, sve prema projektu i uslovima na terenu. | m2 | 410,00 |  | - |
| 3 | Obezbjeđenje gradilišta i postavljanje privremene saobraćajne signalizacije. | paušal | 1,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | - |
|  | DONjI STROJ |  |  |  |  |
|  | ISKOPI |  |  |  |  |
| 4 | Iskop materijala Iskop zemlje III i IV kategorije i površinskog sloja humusa u širokom otkopu. Izvršiti mašinski iskop zemlje i humusa u širokom otkopu za izradu posteljice do projektovane kote. U cijenu iskopa sadržani si svi troškovi iskopa, prevoza do deponije i istovara materijala.Obračunpo m3 iskopanog materijala | m3 | 337,10 |  | 0,00 |
| 5 | Uređenje posteljice. Po završenom iskopu materijala izvršiti dodatno nabijanje posteljice pri optimalnoj vlažnosti do 100% zbijenosti po standardnom Proktoru. Posteljica mora imati projektovane uzdužne i poprečne padove Dozvoljeno odstupanje je 2.00 cm. | m2 | 790,59 |  | 0,00 |
| 6 | Izrada nasipa. Od nekoherentnog materijala iz pozajmišta izvršiti izradu nasipa prema datom projektu. Izradu nasipa vršiti u slojevima debljine 20-30 cm. Pri izradi nasipa slojeve raditi u poprečnim nagibima radi bolje odvodnje u slučaju kiše. Svaki nabijeni sloj kontrolisati, a isti mora da zadovolji minimum 90% zbijenosti po standardnom Proktorovom postupku za slojeve 1.00 m ispod nivelete. Za slojeve manje od 1.00m ispod nivelete 100% po Proktoru. Ispitivanje zbijenosti se može vršiti i pomoću ploče prečnika 300 mm na modul stišljivosi-MS koji u tom slučaju mora biti veći ili jednak 50 MPa. Dozvljeno odstupanje ravnosti planuma od projektovane je 3.00 cm. Obračun po m3 izgrađenog nasipa | m3 | 535,22 |  | 0,00 |
| 7 | Humusiranje površina | m2 | 719,65 |  | 0,00 |
| UKUPNO DONjI STROJ |  |  |  |  | - |
|  | GORNjI STROJ |  |  |  |  |
|  | DONjI NOSEĆI (TAMPONSKI) SLOJ |  |  |  |  |
| 8 | Izrada meh. stabilizovanog donjeg nosećeg sloja (tampona). Stavka obuhvata nabavku,dovoz,razastiranje,planiranje i valjanje tampona od drobljenog kamena 0/31.5mm do zbijenosti Ms=80Mpa.. | m3 | 282,15 |  | - |
| 9 | Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka |  |  |  |  |
|  | a) dimenzije 18/24/100 cm | m1 | 175,52 |  | 0,00 |
|  | b) dimenzije 8/20/100 cm | m1 | 86,56 |  | 0,00 |
|  | ASFALTNI KOLOVOZ |  |  |  |  |
| 10 | Izravnanje (nivelisanje) postojećeg paltoa ugradnjom asfaltnog betona u promjenjivoj debljini prema projektovanim kotama, sa nabavkom, transportom, ugradnjom i zbijanjem materijala, uključujući prskanje bitumenskom emulzijom prije ugradnje. | m2 | 837,55 |  | - |
| 11 | Izrada nosivog sloja bituminiziranog šljunka AGNS 22 debljine d=8.00 cm. Izvršiti nabavku,dovoz i ugradnju nosivog sloja bito-šljunka AGNS 22 debljine d=8.00 cm na površinama namijenjenim za kretanje vozila u svemu prema tehničkim uslovima. Debljina slojeva se mjeri u uvaljanom stanju. Obračun po m2 gotove površine. | m2 | 756,24 |  | - |
| 12 | Izrada asfalt - betona debljine d=4.00 cm BB 11. Izvršiti nabavku, dovoz i ugradnju sloja asfalt betona BB 11 debljine d=4.00 cm na površinama namijenjenim kretanju vozila, a u svemu prema tehničkim uslovima. Obračun po m2 gotove površine. | m2 | 756,24 |  | - |
| 13 | Izrada betonske ploče sa završniom slojem ferobetona na mjestu pretakališta debljine d=20.00 cm Obračun po m3 gotove površine. | m3 | 12,30 |  | - |
|  | PJEŠAČKE POVRŠINE OD BETONSKE GALANTERIJE |  |  |  |  |
| 14 | Izrada sloja od betonske galanterije d=6cm na sloju od pijeska. Stavka obuhvata nabavku, dovoz i ugradnju. | m2 | 246,40 |  | - |
| 15 | Nabavka i ugradnja sloja pijeska ispod betonske galanterije. | m3 | 9,86 |  | - |
| UKUPNO GORNjI STROJ |  |  |  |  | - |
|  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 16 | Nabavka i ugradnja slivničke rešetke sa kanalicom za odvodnju saobraćajnih površina, širine 20 cm, klasae nosivosti D400. | m1 | 97,00 |  | - |
| 17 | Nabavka i ugradnja slivnika, klase nosivosti D400. | kom | 5,00 |  | - |
| 18 | Završno čišćenje i uređenje zone gradilišta | paušal | 1,00 |  | - |
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  | - |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0,00 |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| A | GRAĐEVINSKI RADOVI I SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | - |
|  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  | - |  |
|  | 2. DONjI STROJ |  |  | - |  |
|  | 3. GORNjI STROJ |  |  | - |  |
|  | 4. OSTALO |  |  | - |  |
|  | 5. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| UKUPNO(A+B+V+G+D) |  |  |  | - |  |
| UKUPNO(A+B+V+G+E) SA PDV-om |  |  |  | - |  |

| SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - VODOVOD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 VODOVOD - SANITARNA I HIDRANTSKA VODA |  |  |  |  |  |
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Obilježavanje i detaljno geodetsko iskolčenje na terenu trase vodovoda | m | 31,93 |  | 0,00 |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  | 0,00 |
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Iskop materijala u tlu III i IV kategorije do projektovanih kota sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna rova i potrebnim razupiranjima radi sigurnosti. Iskopani materijal odbaciti 2,0 m od ruba rova, radi lakšeg komuniciranja i polaganja cijevi, te sprečavanja obrušavanje rova. Širina rova je 0.6 m ( D+2x0.2 ) a dubina po kotama iz uzdužnog profila. Nadzorni organ će na licu mjesta ustanoviti kategoriju iskopanog materijala. |  |  |  |  |
|  | - dubina iskopa 0-2 m | m3 | 26,82 |  | 0,00 |
| 2 | Planiranje dna iskopanog rova. | m2 | 19,16 |  | 0,00 |
| 3 | Nabavka i razastiranje pijeska oko cijevi i to 10 cm ispod cijevi sa strane i 10 cm iznad cijevi | m3 | 5,74 |  | 0,00 |
| 4 | Zatrpavanje vodovoda materijalom iz iskopa nakon provedene montaže i ispitivanja u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu mjesta po Proktorovom postupku. Materijal oko cijevi ne smije sadržavati oštre predmete, kao ni predmete veće od 30 mm. | m3 | 21,09 |  | 0,00 |
| 5 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog materijala. Koeficijent rastresitosti 1,20. | m3 | 6,88 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: | ,00 KM |
| III MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Nabavka, transport i montaža polietilenskih cijevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, nazivnog pritiska, prečnika i klase određene projektom. HDPE PE-100 cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svedočiti DVGW sertifikat i INSTA CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cijevi. Cijevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; sigurnosni faktor C=1,25; minimalna vrednost SDR 17, PN 10 pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. |  |  |  |  |
|  | Ø110mm | m | 31,40 |  | 0,00 |
|  | Ø25mm | m | 5,32 |  | 0,00 |
| 2 | Izrada vodomjernog okna, ugradnja sve potrebne armature i fazonomerije za vodomjerno okno i priključak na planiranu vodovodnu mrežu. Tačan položaj i dimenzije vodomjernog okna kao i fazonske elemente i armaturu za vodomjerno okno daje JP "Vodovod" AD Bileća | komplet | 1 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: | ,00 KM |
| IV OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Snimanje izvedene dionice vodovoda radi potreba evidentiranja u katastru podzemnih instalacija. | m | 31,93 |  | 0,00 |
| 2 | Dezinfekcija cjevovoda. | m | 31,93 |  | 0,00 |
| 3 | Postavljanje PVC trake po cijeloj dužini cjevovoda 20 cm iznad gornje ivice cjevi. | m | 31,93 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI: | ,00 KM |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |
|  | VODOVOD - SANITARNA I HIDRANTSKA VODA |  |  |  |  |
|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | I ZEMLJANI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | III MONTAŽNI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | IV OSTALI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | UKUPNO (sa PDV-om): |  |  | ,00 KM |  |

| SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - KIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Obilježavanje i detaljno geodetsko iskolčenje na terenu trase oborinske kanalizacije | m | 213,90 |  | 0,00 |
| 2 | Isteživanje i obilježavanje podzemnih instalacija na terenu prije početka i u toku izvođenja radova u prisustvu svih nadležnih komunalnih preduzeća.Obračun paušalno | pauš. | 1,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  | 0,00 |
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Iskop materijala u tlu III i IV kategorije do projektovanih kota sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna rova i potrebnim razupiranjima radi sigurnosti. Iskopani materijal odbaciti 2,0 m od ruba rova, radi lakšeg komuniciranja i polaganja cijevi, te spriječavanja obrušavanje rova. Širina rova je 60 cm, dubina po kotama iz uzdužnog profila. Nadzorni organ će na licu mjesta ustanoviti kategoriju iskopanog materijala. |  |  |  |  |
|  | - dubina iskopa 0-2 m | m3 | 192,51 |  | 0,00 |
| 2 | Proširivanje i produbljivanje rova na mjestima izrade revizionih okana 1,50 m3 po oknu. | m3 | 19,50 |  | 0,00 |
| 3 | Planiranje dna iskopanog rova. | m2 | 128,34 |  | 0,00 |
| 4 | Nabavka i razastiranje pijeska oko cijevi i to 10 cm ispod cijevi sa strane i 10 cm iznad cijevi | m3 | 24,47 |  | 0,00 |
| 5 | Nabavka i ugradnja podložnog sloja šljunka za podlogu ispod šahtova 150x150 cm u osnovi, debljina sloja 20 cm. | m3 | 5,85 |  | 0,00 |
| 6 | Zatrpavanje cijevi iznad sloja pjeska, tamponom ili šljunkom, do visine 35 cm ispod saobraćajnice u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu mjesta. Dalje se nasipa tamponskim materijalom, a što je obrađeno u fazi niskogradnje. Materijal oko cijevi ne smije sadržavati oštre predmete, kao ni predmete veće od 30 mm. | m3 | 44,92 |  | 0,00 |
| 7 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog materijala. Koeficijent rastresitosti 1.20 |  |  |  | 0,00 |
|  | Ukupno odvoz viška materijala: | m3 | 142,62 |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: | ,00 KM |
| III BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Nabavka i ugradnja betona MB-10 za izradu podložnog betona šahtova. U cijenu uračunata i potrebna oplata i armatura u svemu prema priloženom detalju. | m3 | 5,85 |  | 0,00 |
| 2 | Nabavka i ugradnja armiranog betona MB30 za izradu rasteretne ploče okana. U cijenu uračunata i potrebna oplata i armatura u svemu prema priloženom detalju. | m3 | 2,73 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI: | ,00 KM |
| IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Nabavka transport i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cevi izrađenih od PE (polietilena), sa ekstruziono zavarenom krutom spojnicom, čvrstoće prstena SN 8KN/m², proizvedenih prema EN 13476. Cevi je potrebno pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. |  |  |  |  |
|  | DN200 | m' | 147,59 |  | 0,00 |
| 2 | Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cijevi za priključke slivnika i oluka (SN 8 KN/m2) od tvrdog polivinilhlorida u rovu zajedno sa fazonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cijevi i fazonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cijenu. Cijevi proizvedene u skladu sa BAS EN 13476-3. Cijevi ugraditi u skladu sa standardima BAS EN 1610 i DIN 4033. |  |  |  |  |
|  | DN160 | m' | 79,63 |  | 0,00 |
|  | DN125 | m' | 13,00 |  | 0,00 |
| 3 | Nabavka, transport, i ugradnja gotovih betonskih montažnih revizionih okana DN 1000, koji se sastoje od baze okna unutrašnjeg prečnika Ø1000cm, betonskog konusa Ø100cm sa redukcijom na vrhu na Ø63cm, prstena za poklopac Ø63cm, te prema dubini okna i betonskih prstenova Ø100cm, uključujući integrisane gumene brtve za priključak cjevovoda i integrisane gumene brtve za betonske prstenove i konus. U cijenu uračunati obradu dna šahta u obliku kinete. Obavezno predvidjeti ugradnju penjalica koje se postavljaju na svakih 30 cm visine. Obračun po komplet ugrađenom oknu. |  |  |  |  |
|  | od 1.50 do 4.00 m | kom | 11,00 |  | 0,00 |
| 4 | Nabava, transport i ugradnja separatora ulja (lakih tečnosti) sa bypassom sa rebrastim ojačanjima, tipa kao Aquareq S30 bp 3 S - I - P ili ekvivalent protoka Q=30l/s. Tip poklopca za opterećenje teškim saobraćajem; klasa opterećenja D400 Separator treba biti monolitan, sa koalescentnim filterom, integriranim bypassom i potrebno je da ima ugrađen automatski ventil koji se zatvara kad se u separatoru nakupi određena količina lakih tečnosti i ulja. Omjer dolaska zauljene vode na prečišćavanje je 10% a ostalih 90% ide preko bypassa na izlaznu cijev. U cijenu uračunat sav potreban iskop i montaža sa produžetkom separatora do kote terena. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 6 | Nabavka, transport i montaža liveno-željeznih poklopaca za šahtove otvora 600 mm, kružne osnove, sa odgovarajućim okvirom. Tip poklopca za opterećenje teškim saobraćajem; klasa opterećenja D400. Obračun po komadu nabavljenog i ugrađenog poklopca. | kom | 11,00 |  | 0,00 |
| 7 | Nabava, transport i ugradnja potpornih uronjivh pumpi za otpadnu vodu, za transpotrovanje otpadne vode. Pumpe se dimenzionišu na protok od 7.45 l/s, dok je napor cca 2.51 m. Projektuju se dvije radne pumpe. | kom | 2,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: | ,00 KM |
| V OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Snimanje izvedene dionice kanalizacije radi potreba evidentiranja u katastru podzemnih instalacija. | m' | 213,90 |  | 0,00 |
| 2 | Ispitivanje montirane kanalizacije prije zatrpavanja, a prema važećim propisima | m' | 213,90 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI: | ,00 KM |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |
|  | KIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | II ZEMLJANI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | III BETONSKI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | IV MONTAŽNI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | V OSTALI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | UKUPNO (sa PDV-om): |  |  | ,00 KM |  |

| SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Obilježavanje i detaljno geodetsko iskoličenje na terenu trase fekalne kanalizacije | m | 12,80 |  | 0,00 |
| 2 | Isteživanje i obilježavanje podzemnih instalacija na terenu prije početka i u toku izvođenja radova u prisustvu svih nadležnih komunalnih preduzeća.Obračun paušalno | pauš. | 1,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  | 0,00 |
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Iskop materijala u tlu III i IV kategorije do projektovanih kota sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna rova i potrebnim razupiranjima radi sigurnosti. Iskopani materijal odbaciti 2,0 m od ruba rova, radi lakšeg komuniciranja i polaganja cijevi, te spriječavanja obrušavanje rova. Širina rova je u zavisnosti od profila cijevi (0,2 + DN + 0,2) dubina po kotama iz uzdužnog profila. Nadzorni organ će na licu mjesta ustanoviti kategoriju iskopanog materijala. |  |  |  |  |
|  | - dubina iskopa 0-2 m | m3 | 9,22 |  | 0,00 |
| 2 | Proširivanje i produbljivanje rova za postavljanje revizionih okana. Iskop je približno 80% mašinski i 20 % ručno. Ukupno 2 kanalizaciona okna prosječne dubine do dna okna 1,20 m. Obračun po m3. Za obračun 1,50 m3 po oknu, ukupno 3 m3. |  |  |  |  |
|  | - mašinski 80% | m3 | 4,80 |  | 0,00 |
|  | - ručno 20% | m3 | 1,20 |  | 0,00 |
| 3 | Planiranje dna iskopanog rova. | m2 | 7,68 |  | 0,00 |
| 4 | Nabavka i razastiranje pijeska oko cijevi i to 10 cm ispod cijevi sa strane i 10 cm iznad cijevi | m3 | 7,00 |  | 0,00 |
| 5 | Nabavka i ugradnja podložnog sloja šljunka za podlogu ispod šahtova. Računate dimenzije šljunčane podloge su 120x120 cm u osnovi, debljina sloja 20 cm. | m3 | 0,86 |  | 0,00 |
| 6 | Zatrpavanje kanalizacije iznad sloja pjeska, tamponom ili šljunkom do visine 40 cm ispod saobraćajnice u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu mjesta. Dalje se nasipa tamponskim materijalom, 0/31.5 mm kao završnog sloja rova debljine 40 cm na mjestima prekopa saobraćajnica sa potrebnim nabijanjem do potrebne zbijenosti koja odgovara smjernicama za projektovanje puteva RS. Tamponski sloj ispod asfalta obrađen je u fazi niskogradnje. | m3 | 3,07 |  | 0,00 |
| 7 | Zatrpavanje kanalizacije materijalom iz iskopa nakon provedene montaže i ispitivanja u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu mjesta po Proktorovom postupku. Materijal oko cijevi ne smije sadržavati oštre predmete, kao ni predmete veće od 30 mm. | m3 | 5,14 |  | 0,00 |
| 8 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog materijala. Koeficijent rastresitosti 1.20 | m3 | 4,89 |  | 0,00 |
|  | Ukupno odvoz viška materijala: |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  | ,00 KM |
| III BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Nabavka i ugradnja armiranog betona MB-10 za izradu podložnog betona šahtova. U cijenu uračunata i potrebna oplata i armatura u svemu prema priloženom detalju. | m3 | 0,90 |  | 0,00 |
| 2 | Nabavka i ugradnja armiranog betona MB-30 za izradu rasteretne ploče. U cijenu uračunata i potrebna oplata i armatura u svemu prema priloženom detalju. | m3 | 0,42 |  | 0,00 |
|  |  |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  | ,00 KM |
| IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Nabavka transport i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cevi izrađenih od PE (polietilena), sa ekstruziono zavarenom krutom spojnicom, čvrstoće prstena SN 8KN/m², proizvedenih prema EN 13476. Cevi je potrebno pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. |  |  |  |  |
|  | DN 160 | m' | 14,08 |  | 0,00 |
| 2 | Nabavka, transport, i ugradnja gotovih betonskih montažnih revizionih okana DN 1000, koji se sastoje od baze okna unutrašnjeg promjera Ø80cm, betonskog konusa Ø80cm sa redukcijom na vrhu na Ø63cm, prstena za poklopac Ø63cm, te prema dubini okna i betonskih prstenova Ø80cm, uključujući integrisane gumene brtve za priključak cjevovoda i integrisane gumene brtve za betonske prstenove i konus. U cijenu uračunati obradu dna šahta u obliku kinete. Obavezno predvidjeti ugradnju penjalica koje se postavljaju na svakih 30 cm visine. Obračun po komplet ugrađenom oknu. |  |  |  |  |
|  | od 1.00 do 1.50 m | kom | 2,00 |  | 0,00 |
| 3 | Nabavka, transport i montaža liveno-željeznih poklopaca za šahtove otvora 600x600 mm sa odgovarajućim okvirom za betonsku galanteriju. Tip poklopca za opterećenje teškim saobraćajem; klasa opterećenja D400. Obračun po komadu nabavljenog i ugrađenog poklopca. | kom | 2,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  | ,00 KM |
| V OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |
| broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM) |
| 1 | Snimanje izvedene dionice kanalizacije radi potreba evidentiranja u katastru podzemnih instalacija. | m' | 12,80 |  | 0,00 |
| 2 | Ispitivanje montirane kanalizacije prije zatrpavanja, a prema važećim propisima |  |  |  |  |
|  |  | m' | 12,80 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI: | ,00 KM |
|  | R E K A P I T U L A C I J A - FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | II ZEMLJANI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | III BETONSKI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | IV MONTAŽNI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | V OSTALI RADOVI |  |  | ,00 KM |  |
|  | UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA (SA PDV-OM): |  |  | ,00 KM |  |

| SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - ELEKTRO (VANJSKA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. RASVJETA I NN VOD |  |  |  |  |  |
| Red. br. | NAZIV | Jed. mjere | kol. | Jed. cijena (KM) | UKUPNO (KM) |
| 5.1.1 MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| - | Rasvjetni stub (kandelaber) visine 8 m, pocinčani, okrugli, komplet sa anker vijcima, sa nosačem priključne ploče, sa priključnom pločom i osiguračem 3 A | kom | 7 |  | 0,00 |
| - | Beton MB 25 za izradu temelja rasvjetnog stuba | m3 | 5,5 |  | 0,00 |
| - | Svjetiljka IP66, 4000 K, 100 W | kom | 7 |  | 0,00 |
| - | Kabl tipa PP00-A 4x16 mm2 | m | 160 |  | 0,00 |
| - | Kabl tipa PP00-Y 5x2,5 mm2 | m | 370 |  | 0,00 |
| - | Kabl tipa PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 70 |  | 0,00 |
| - | Kabl tipa PP00-Y 5x10 mm2 | m | 15 |  | 0,00 |
| - | Kabl tipa J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm u PEHD cijevi ф32 mm | m | 85 |  | 0,00 |
| - | Kablovske završnice za kabal PP 00-A 4x16 mm2 | kom | 12 |  | 0,00 |
| - | Nabavka posteljice od mješavine pijeska (d<2.4 mm) i šljunka (2.4<d<8 mm) u odnosu 50:50 ispod i oko kablovskih plastičnih cijevi | m3 | 27 |  | 0,00 |
| - | Nabavka PVC upozoravajućih traka (50 m=1 kg) | kg | 6 |  | 0,00 |
| - | Traka FeZn 25x4 mm | m | 150 |  | 0,00 |
|  | Montažno betonsko okno kao što je MB, 90x70x88 cm | kom | 5 |  | 0,00 |
| - | PE cijev za elektroenergetske kablove ф110 mm, za kablove javne rasvjete ispod kolovoza i u kablovskoj kanalizaciji | m | 220 |  | 0,00 |
| - | Kabl tipa PP-Y 3x1,5 mm2 polaže se od priključne ploče do svjetiljke | m | 50 |  | 0,00 |
| - | Ukrsni komad JUS N B4 936 | kom | 5 |  | 0,00 |
| - | Stubić za uzemljenje auto cisterne | kom | 1 |  | 0,00 |
| - | Sitni materijal (stopice,opeka, vijci itd) | pauš. | 1 |  | 0,00 |
|  | UKUPNO MATERIJAL: |  |  |  | 0,00 |
| 5.1.2. RADOVI |  |  |  |  |  |
| - | Mašinski iskop kablovskog rova dubine 0,8 m i širine 0,4 m | m3 | 110 |  | 0,00 |
| - | Iskop rupe za temelj kandelabera | m3 | 5,5 |  | 0,00 |
| - | Izrada oplate za temelj kandelabera dimenzija (500x500x800)mm sa ugradnjom anker vijaka, dvije plastične cijevi 70mm/100cm i betoniranje betonom marke MB20 prema datom crtežu. | kom | 6 |  | 0,00 |
| - | Isjecanje i popravka asvaltnih površina zbog priključenja nove rasvjete na postojeću | m | 0 |  | 0,00 |
| - | Polaganje kabla dijelom u cijev, dijelom slobodno u rov sa upozoravajućom trakom i spajanje na priključnu ploču | m | 615 |  | 0,00 |
| - | Polaganje trake FeZn 25x4 mm | m | 150 |  | 0,00 |
| - | Razastiranje posteljice | m3 | 27 |  | 0,00 |
| - | Izrada temelja za kandelaber | kom | 6 |  | 0,00 |
| - | Montaža rasvjetnog stuba | kom | 6 |  | 0,00 |
| - | Ugradnaj stubića za uzemljenja auto cisterne | kom | 1 |  | 0,00 |
| - | Zatrpavanje kablovskog rova | m3 | 60 |  | 0,00 |
| - | Ugradnja kablovskog okna MB1, sa uvlačenjem cijevi | kom | 5 |  | 0,00 |
| - | Polaganje cijevi za kablove ф110 mm | m | 220 |  | 0,00 |
|  | UKUPNO RADOVI: |  |  |  | 0,00 |
| REKAPITULACIJA TROŠKOVA RASVJETA I NN VOD: |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Materijal: ...............................................................................................… |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.1.2 Radovi: ....................................................................................................… |  |  |  |  | 0,00 |
| UKUPNO JAVNA RASVJETA: |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.2 TRANSPORT |  |  |  |  |  |
| Red. br. | NAZIV | Jed. mjere | kol. | Jed. cijena (KM) | UKUPNO (KM) |
| 1. | Transport radne snage, materijala, opreme i alata do gradilišta | kompl. | 1 |  | 0,00 |
| UKUPNO TRANSPORT: |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.3 OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |
| 1. | ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  |  |
|  | Ispitivanja, mjerenja i izdavanje ispitnih protokola. Ispitivanje kabla nakon polaganja. | kompl. | 1 |  | 0,00 |
| 2. | NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Nepredviđeni radovi |  | 1 |  | 0,00 |
| UKUPNO OSTALI TROŠKOVI: |  |  |  |  | 0,00 |
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA TROŠKOVA MATERIJALA I RADOVA: |  |  |  |  |  |
| 5.1 UKUPNO RASVJETA I NN VOD: ...................................… |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.2 TRANSPORT: ....................................................................................................… |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.3 OSTALI TROŠKOVI: .............................................................................................… |  |  |  |  | 0,00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 0,00 |  |
| PDV (17 %): |  |  |  | 0,00 |  |
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0,00 |  |

| Наручилац ________________________________ Генерални директор Ткачев Кирил Сергеевич | Извођач ___________________________________ Директор |
| --- | --- |

Прилог број 2.

уз Уговор број _____ од __.__.____. године

| Наручилац ________________________________ Генерални директор Ткачев Кирил Сергеевич | Извођач ___________________________________ Директор |
| --- | --- |

Прилог бр. 3

уз Уговор бр. ____ од ______.

| Извођач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наручилац |  | „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука |  |  |  |  |  |  |
| Објекат гдје се изводе радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  | Уговор бр._____од_________год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АКТ бр. ___ |  |  |  |  |  |
| о примопредаји изведених радова од ________ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за период од ________________________године до ______________________године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ми, доле потписани, представник Наручиоца, са једне старане и представник Изођача, са друге стране, саставили смо овај Акт о томе, да је Извођач извео, а Наручилац примио радове ____________, који су извршени на територији Наручиоца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У складу са чланом бр. 3 Уговора бр._____ од ______ године, подлијеже исплати: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. по Обрачуну | Назив радова |  |  | Јед. Мјере |  | Количина | Цијена (КМ) | Вриједност, (КМ) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | КМ без Пдв-а | __________ KM |
| Укупно изведених радова на износ : Радово су изведени у потпуности, у утврђеним роковима и са одговарајућом квалитетом. Стране немају примједби једна према другој. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наручилац _____________________________ Генерални директор Ткачев Кирил Сергеевич |  |  |  |  | Извођач ____________________________ Директор |  |  |  |

Прилог бр. 4

уз Уговор бр. ____ од ______ .

Скала новчаних казни за Извођаче у случају повреде захтјева из области ЗНР, ППЗ и ЗЖС, те других услова из Уговора приликом извођења радова (пружања услуга) на објектима Наручиоца

| Ред. бр. | Назив повреде | Износ новчане казне, КМ | Документ којим је забиљежена повреда | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У кругу Наручиоца (и/или током извршења уговорених обима радова) уочени су радници Извођача под утицајем алкохола, наркотика или токсичних супстанци (осим у случајевима када су те чињенице уочили непосредно радници Извођача, и писмено обавијестили Наручиоца о томе у року од 24 сата од тренутка уочавања) | 200 | Записници који су посебно сачињени за сваког радника и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Покушај или уношење/увожење/чување у кругу Објекта Наручиоца (исто као на мјесту извршења уговорених обима радова) материја које изазивају опијеност алкохолом, наркотицима или токсичним супстанцама (осим у случајевима када су те чињенице уочили непосредно радници Извођача, и писмено обавијестили Наручиоца о томе у року од 24 сата од тренутка уочавања) | 200 | Записници који су посебно сачињени за сваког радника и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Скривање (недостављање у року од 24 сата) од стране Извођача информација о хаваријама, повредама на раду, повредама технолошког режима, загађењу животне средине, који су се десили приликом извршења уговорених обима радова | 100 | Информације које су дошле из спољних фирми (организација), укључујући надзорно-контролне органе |  |
|  | Извођење радова од стране Извођача без потребног радног налога, плана извођења радова, технолошких мапа за ремонт, или без сагласности руководиоца објекта и представника јединице за спасавање у случају хаварије гасне опреме/ватрогасне јединице (у случајевима предвиђеним радним налогом) | 100 | Записник којим се потврђује извођење радова, са приложеном Листом радова за повећаним ризиком предузећа, усвојеном од стране руководиоца | Непостојање извођених радова на наведеној Листи потврђује такав прекршај |
|  | Нереализовање од стране Извођача сљедећих активности, предвиђених поглављима радног налога: "Активности на припреми објекта (опреме) за извођење радова и редослијед њиховог спровођења" и "Активности којима се осигурава безбједност извођења радова и периодичност анализе ваздушне средине" | 100 | Записник којим се потврђује неизвршење активности, са приложеном копијом радног налога |  |
|  | Искључивање или нарушавање цјеловитости блокада и других уређаја којима се осигурава безбједност опреме Извођача или Наручиоца која се налази у раду, без одговарајуће писмене дозволе | 100 | Записници који су посебно сачињени за сваку јединицу опреме и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Уколико радници Извођача пуше у кругу објекта Наручиоца ван мјеста која су посебно одређена за те сврхе | 100 | Записници који су посебно сачињени за сваког радника и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Уколико радници Извођача користе отворени пламен у кругу Наручиоца ван мјеста која су посебно одређена за те сврхе, осим ако је то предвиђено радним налогом | 200 | Записници који су посебно сачињени за сваку уочену чињеницу и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Ангажовање трећих лица од стране Извођача у циљу испуњења уговорених обавеза према Наручиоцу (укључујући фирме-подизвођаче), без одговарајућег усаглашавања њиховог ангажмана са Наручиоцем | 500 | Записници који су посебно сачињени за сваку уочену чињеницу и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Извођење радова од стране радника Извођача без кориштења ХТЗ опреме и обуће, те личних заштитних средстава (рукавица, заштитних наочара, респиратора, заштитних маски, чепића за уши, штитника за уши, грађевинско-монтажних сигурносних ремена) | 100 | Записници који су посебно сачињени за сваку уочену чињеницу и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Наставак извођења од стране Извођача радова које су забранили или обуставили представници државних контролно-надзорних органа, јединица за спасавање у случајевима хаварије, службе заштите на раду, индустријске безбједности и заштите животне средине, јединице за спасавање у случају хаварије гасне опреме, те лица која испред предузећа имају овлаштења за такво поступање | 100 | Записници којима се потврђује тренутно извођење радова и документ којим се извођење радова забрањује |  |
|  | Кориштење од стране Извођача, а приликом извођења радова на објекту Наручиоца, техничких уређаја, опреме, алата који нису благовремено подвргнути експертизи везано за индустријску безбједност, као ни испитивања и прегледе уз издавање потврде, као и оних који не посједују дозволе државних надзорних органа за примјену на опасном производном објекту | 100 | Записници који су посебно сачињени за сваки уређај, опрему, алат, и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача | Стручни закључак (експертиза) везано за индустријску безбједност мора бити позитиван и регистрован на прописан начин, и не смије се десити да је истекао рок важења стручног закључка (експертизе), испитивања, потврде издате након прегледа |
|  | Извођач не посједује документацију дефинисану захтјевима из важећих нормативних докумената у области заштите на раду, индустријске и противпожарне заштите и заштите животне средине, који захтијевају обавезно усаглашавање са контролно-надзорним органима приликом извођења одговарајућих радова | 50 | Записници који су посебно сачињени за сваки документ и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача, са приложеном насловном страном документа и страницама којима је документ усвојен и усаглашен, а који је испоставио Извођач |  |
|  | Расклапање објеката (пунилишта, заштитне ограде), електричних водова, техничких уређаја, опреме, подземних инсталација (укључујући кабловске водове), укључујући шахтове бунара | 1000 | Записници сачињени за сваки технички уређај, потпоре, цјевовод, шахт бунара, и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача | Уколико постоје документи којима се потврђује штета у висини од преко 10.000 КМ |
|  | Кршење захтјева из нормативних докумената, везаних за заштиту на раду, Прописа о заштити на раду (за свако такво кршење), осим оних који су већ наведени у овом документу | 50 | Записник сачињен након провјере на сваком мјесту извођења радова и послан руководиоцу Извођача | Прекршај уочен у присуству лица одоговорног за извршење датог посла на датом објекту |
|  | Кршење захтјева из грађевинских норми и прописа (за свако такво кршење), осим оних који су већ наведени у овом документу | 50 | Записник сачињен након провјере на сваком мјесту извођења радова и послан руководиоцу Извођача | Прекршај уочен у присуству лица одоговорног за извршење датог посла на датом објекту |
|  | Кршење захтјева везаних за заштиту од пожара (за свако такво кршење) | 50 | Записник сачињен након провјере на сваком мјесту извођења радова и послан руководиоцу Извођача | Прекршај уочен у присуству лица одоговорног за извршење датог посла на датом објекту |
|  | Радње Извођача, које су директно или индиректно узроковале хаварију на опасним производним објектима Наручиоца | 1000 | Записник о техничкој истрази узрока хаварије |  |

Казне које могу бити изречене уговорној страни као извођачу или вршиоцу услуге не искључују право_______ (назив наручиоца) да оствари своја права на основу компензације за евентуалну нанесену штету, обрачун казни или било коју другу врсту примједби на коју има право у складу са уговором или законима РС / БиГ.

| Наручилац ________________________________ Генерални директор Ткачев Кирил Сергеевич | Извођач ___________________________________ Директор |
| --- | --- |

У случају истовременог постојања у уоченој чињеници карактеристика неколико горе наведених повреда, укупан износ новчаних казни одређује се сумирањем износа казни, при томе Извођач сноси одговорност према Наручиоцу за све повреде ових захтјева од стране радника Подизвођача.