## Građevina
SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
Svi stavovi predmjera i predračuna podrazumjevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, tehničkim uslovima i detaljima iz elaborata za građevinsku fiziku, statičkom proračunu, detaljima kao i naknadnim detaljima projektanta, važećim Tehničkim propisima, JUS-u i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Sve odredbe ovih opštih uslova kao i ostalih opštih opisa su sastavni dijelovi ugovora sklopljenog između Investitora i Izvođača radova.
Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni ponuđenim cijenama Izvođača. Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvođača i one obuhvataju: sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim prijevozom, (ukoliko za pojedine pozicije Investitor sam ne nabavi materijal), spoljni i unutrašnji transport, građevinsku skelu i oplatu za izvođenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predviđene ovim predračunom), vodu, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, kopanje i zatrpavanje krečane, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, režiju Izvođača, društvene doprinose, sve državne i opštinske takse, zaradu Izvođača kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cijene građevinskog proizvoda i sve izdatke koji proističu iz posebnih uslova rada koje predviđaju norme u građevinarstvu kao i uslove predviđene u prethodna dva stava.
Izvođač nema pravo da zahtijeva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cijene, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj poziciji da se izvjestan navedeni rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji. Takođe se neće priznavati nikakva naknada odnosno doplata na ugovorene cijene na ime povećanja normiranih vrijednosti iz Prosječnih normi u građevinarstvu.
Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema Prosječnim normama u građevinarstvu, što je obavezno i za Investitora i za Izvođača, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predračuna radova ne bude drugačije naznačeno. Isto tako obavezni su za Izvođača i svi opisi iz pomenutih normi, ukoliko se u opisu dotične pozicije rada ili u opštem opisu ne predviđa drugačije.
Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje Izvođača da sve takve radove u pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, ukoliko opis rada nije u toj poziciji drugačije naveden. Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i kvalitetnog materijala koji moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima, važećim standardima i opisima u pozicijama predračuna radova.
Za svaki materijal koji se ugrađuje, Izvođač mora prethodno podnijeti nadzornom organu atest. U spornim slučajevima u pogledu kvaliteta, uzorci će se dostavljati Zavodu za ispitivanje materijala, čiji su nalazi mjerodavni i za Investitora i za Izvođača. Eventualna ispitivanja materijala od strane zavoda vršiće se na račun Izvođača. Ako Izvođač i pored negativnog nalaza Zavoda za ispitivanje materijala ugrađuje i dalje nekvalitetan materijal, Investitor će narediti rušenje a sva materijalna šteta od naređenog rušenja pada na teret Izvođača. Izvođač nema prava reklamacije i prigovora na rješenje koje u tom smislu donose Investitor ili građevinska inspekcija.
Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i propisanom kvalitetu, Izvođač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta, a Investitor će obustaviti rad ukoliko Izvođač pokuša da ga upotrebi. Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne, kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predviđeno u Prosječnim normama u građevinarstvu. Izvođač je dužan da na zahtjev Investitora udalji sa gradilišta nesavjesnog i nestručnog radnika.
Prije početka svakog rada rukovodilac gradilišta je dužan upoznati predstavnike investitora te blagovremeno pismeno zatražiti od projektanta izvođačkog projekta potrebna objašnjenja odnosno sve eventualne dopune i rješavanje detalja koji su se pojavili kao nedovoljno razrađeni ili izostavljeni u projektu. Projektanti su dužni u primjerenom roku rješavati sva sporna pitanja tako da se ne ugrozi dinamika izvođenja radova. Ako bi Izvođač ne konsultujući Investitora, pojedine radove pogrešno izveo, ili ih izveo protivno dobijenom upustvu preko građevinskog dnevnika, odnosno protivno predviđenom opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti nikakvo opravdanje. U ovakvom slučaju Izvođač je dužan da bez obzira na količinu izvršenog posla, sve o svom trošku poruči i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predviđeno planovima, opisima i detaljima, izuzev ako ovakve izmjene ne budu odobrene od Investitora.
Ako Izvođač neki posao bude izveo bolje i skuplje od predviđenog kvaliteta, nema prava da zahtjeva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvršio, bez predhodno dobijenog odobrenja ili naređenja predstavnika Investitora preko građevinskog dnevnika.
Objekat i cijelo gradilište Izvođač mora održavati uredno i potpuno čisto, a po završetku radova prije predaje objekata, sve rupe, WC jame i rupe od skela Izvođač je dužan da zatrpa, nabije i poravna i to sve solidno da se kasnije ne javljaju slijeganja. Za tehnički pregled i primopredaju, Izvođač mora cio objekat i gradilišnu parcelu da očisti od šuta, viškova materijala, svih sredstava rada i pomoćnih objekata. Svi prilazi objektu, platoima, stepeništima i stazama, kao i podovi u svim prostorijama moraju biti potpuno čisti, kao i sva stolarija, bravarija, staklene površine i sve krovne površine. Kolovoz i trotoari, oštećeni izvođenjem radova ili transportom, takođe se moraju dovesti u ispravno stanje za tehnički pregled i primopredaju objekta. Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno, jer moraju biti obuhvaćeni ugovorenim cijenama.
Eventualnu štetu, koju bi Izvođač u toku izvođenja radova učinio u krugu gradilišta ili na susjednim zgradama, dužan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trošku. Posebno se skreće pažnja Izvođaču da je jedino on odgovoran za svu štetu koju bi nanio svojim nepažljivim i neodgovornim radom susjednim postojećim objektima.
Br. | V R S T A R A D O V A | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | CIJENA UKUPNO
BENZINSKA STANICA
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
PRIPREMNI RADOVI
1 | Rušenje i uklanjanje kompletnog objekta benzinske stanice sa nadstrešnicom uključujući nadzemni dio objekta zajedno sa armirano-betonskim temeljima. Transport na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po m2 zatvoreni objekat 55 m2 nadstrešnica 228 m2 | m2 |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
1 | ZEMLJANI RADOVI
Opšti uslovi Svi zemljani radovi moraju biti izvedeni prema projektu, elaboratu o geomehaničkom ispitivanju tla te prema GN - 200. Nakon iskopa a prije početka izvođenja narednih radova, obavezno jr da predstavnik nadležnog organa i nadzorni organ pregledaju i prime zemljane radove (kontrola usklađenosti izvedenih radova sa odobrenjem za građenje). Izvođač se mora obezbjediti pumpom za eventualno ispumpavanje oborinske ili podzemne vode. Prilikom vršenja iskopa pridržavati se propisa o zaštiti na radu, te izvršiti podupiranje terena ukoliko je to neophodno. U cijenu uračunat sav potreban materijal, alat i rad za kvalitetno izvođenje radova po svim stavkama. Upotreba pumpi te eventualno podupiranje radi sprečavanja obrušavanja tla neće se posebno obračunavati.
1 | Čišćenje terena, obilježavanje iskopa i skidanje površinskog sloja zemlje i ostalog materijala u debljini sloja 20 cm, sa utovarom u transportna sredstva i odvozom na deponiju do 10 km udaljenosti. Obračun po m3 | m3 | 68.6 |  | 0
2 | Postavljanje nanosne skele, nivelisanje, te iskop zemlje treće kategorije u širokom iskopu (translatorno oko 100 cm od krajnjeg gabarita objekta) za temelje objekta sa deponovanjem iskopanog materijala na deponiju koju odredi investitor. Iskop vršiti u dubini od cca 100 cm. Obračun po m3 | m3 | 188 |  | 0
3 | Nabijanje posteljice zemljanog nasipa prije nasipanja tampona drobljenog agregata. Nabijanje izvesti vibracionim nabijačem „ŽABA“ do modula stišljivosti. traženog statičkim proračunom. Obračun po m2 | m2 | 235 |  | 0
4 | Dovoz, nabavka i nasipanje šljunka preko nabijenog zemljanog nasipa u debljini sloja od 20 cm sa razastiranjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 | m3 | 47 |  | 0
1. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Opšti uslovi Betonske radove izvesti prema statičkom proračunu i projektu betona te prema GN - 400 i prema ,, Opštim tehničkim uslovima za izvođenje betonskih i armirano-betonskih radova na konstrukciji objekta,, koji su sastavni dio projekta i u svemu obavezuju izvođača radova. Spravljanje, transport i njegu betona vršiti prema ,,„ Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton ” ( PBAB 87 - „ Službeni list SFRJ ” br. 11/87). Sve komponente betonske smjese ( agregat, cement, voda, aditivi ) moraju odgovarat i važećim standardima. Oplata i armatura moraju takođe zadovoljiti zahtjeve propisnog kvaliteta.Betoniranje se vrši tek kada nadzorni organ primi oplatu i armaturu. Betonske konstrukcije kao i komponente betonske smjese moraju biti atestirani. Agregat ( granulat ) mora ispunjavati uslove kvaliteta propisane standardima JUS B.B3.100 - JUS B.B2.0,10,cement mora ispunjavati uslove propisane standardima JUS B.C1.009. JUS.B.C1.011. JUS.B.C1.013 i JUS B.C1. 014., voda mora ispunjavati uslove iz standarda JUS U. M1 058., a dodaci moraju ispunjavati uslove standarda JUS U M1.035.
Izrada betonske smjese, transport i ugradnju vršiti prema navedenim propisima. Prilikom izvođenja radova vrši se stalna kontrola izvođenja radova a kvalitet izvedenih konstrukcija potvrđuje se završnom ocjenom kvaliteta betona u konstrukciji koju izdaje ovlaštena organizacija. Izvođač trpi sve posljedice nekvalitetno izvedenih radova. Skele i oplate moraju biti tako odabrane i izvedene tako da obezbjeđuju stabilnost prilikom izvođenja radova te da osiguraju da konstrukcija bude izvedena po zahtjevnim dimenzijama i presjecima. Oplata mora biti tako izvedena da omogućuje laku demontažu a unutrašnja strana oplate mora biti glatka, čista i po potrebi premazana zaštitnim sredstvom koje onemogućava gubitak sastojaka betona a i radi lakše demontaže. Premaz nesmije imati šštetan uticaj na beton.
Armiračke radove izvoditi prema statičkom proračunu, armiranim nacrtima, propisima i normativima za izvođenje ovih radova i prema GN - 400. Armatura mora biti očišćena od prljavštine, masnoća,ljuski korozije, ispravljena, isječena , povijena i montirana te prije početka betoniranja pregledana i primljena od strane nadzornog organa investitora. Nadzorni organ mora naročito da pregleda i zapisnički konstatuje dali montirana armatura zadovoljava u pogledu prečnika, broja šipki, geometrije ugrađene armature projektom predviđene konstrukcije, učvršćenje armature u oplati te mehaničke karakteristike, granice razvlačenja i granice kidanja nakon čega se i uz prijem oplate, odobrava betoniranje.
1 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje podložnog betona ispod temeljnih stopa debljine 5cm preko nabijenog tampona šljunka, betonom MB-20 Obračun po m3 | m3 | 3.1 |  | 0
2 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje podložnog betona ispod ploče točionih mjesta debljine 5cm preko nabijenog tampona šljunka, betonom MB-20 Obračun po m3 | m3 | 7.85 |  | 0
3 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje podložnog betona ispod ploče debljine 6cm preko nabijenog tampona šljunka, betonom MB-20. Obračun po m3 | m3 | 8.65 |  | 0
4 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje zaštitnog betona , debljine 5 cm preko postavljene hidroizolacije (zaštita hidroizolacije) betonom MB-25.Obračun po m3 | m3 | 7.2 |  | 0
5 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB temeljnih stopa nadstrešnice točionih mjesta dimenzija 250/800/50cm +50/50/50cm u glatkoj oplati, betonom MB-30.Obračun po m3 | m3 | 20.5 |  | 0
6 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB temeljnih stopa objekta dimenzija 200/140/50cm + 45/45/50cm u glatkoj oplati, betonom MB-30.Obračun po m3 . | m3 | 7.5 |  | 0
7 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB temeljnih greda objekta dimenzija 20/50 cm u glatkoj oplati, betonom MB-30 Obračun po m3 | m3 | 3.15 |  | 0
8 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB temeljnih greda nadstrešnice točionih mjesta dimenzija 25/104cm i 25/54cm u glatkoj oplati, betonom MB-30. Obračun po m3 | m3 | 7.4 |  | 0
9 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje AB temeljne ploče debljine 35 cm preko podložnog betona, betonom MB-30.U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Prilikom betoniranja ostaviti ankere za betoniranje AB stubova i AB platana. Betoniranje vršiti kontinuirano sa postavljanjem instalacija infrastrukture. Obračun po m3 | m3 | 18.75 |  | 0
10 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje AB ploče nadstrešnice točionih mjesta debljine 20 cm, betonom MB-30. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Betoniranje vršiti kontinuirano sa postavljanjem instalacija infrastrukture. ZAJEDNO SA STAVKOM 3.2. Obračun po m3 | m3 | 31.3 |  | 0
11 | Betoniranje AB platana u podrumu debljine 20cm u glatkoj oplati betonom MB-30. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 13.7 |  | 0
12 | Betoniranje AB stubova u podrumu dimenzija 45/45cm u glatkoj oplati betonom MB-30. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 3 |  | 0
13 | Nabavka i dovoz betonske smjese, te betoniranje AB podne ploče prizemlja objekta debljine 20 cm, betonom MB-30. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Betoniranje vršiti kontinuirano sa postavljanjem instalacija infrastrukture. Obračun po m3 | m3 | 28.8 |  | 0
15 | Betoniranje AB ploče rampe betonom MB-30, debljine 20cm. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 18.2 |  | 0
16 | Betoniranje AB zidova rampe i potpornog zida debljine 25cm, betonom MB-30.U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 61.65 |  | 0
17 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB temeljnih greda boksa za plinske boce dimenzija 20/85 cm u glatkoj oplati, betonom MB-30. Obračun po m3 | m3 | 2.05 |  | 0
18 | Nabavka materijala, dovoz te betoniranje AB zuba na točionim mjestima dimenzije 15/12cm u glatkoj oplati, betonom MB-30. Obračun po m3 | m3 | 0.55 |  | 0
19 | Betoniranje AB platana boksa za plinske boce debljine 20cm , visine 200cm u glatkoj oplati betonom MB-30. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 1.6 |  | 0
20 | Betoniranje AB ploče boksa za plinske boce betonom MB-30, debljine 15cm. U cijenu uračunati izradu oplate te nabavku i ugradnju betona. Obračun po m3 | m3 | 1.2 |  | 0
21 | Nabavka, čišćenje, ispravljanje, siječenje, savijanje, postavljanje, te vezivanje armaturnog čelika.-temelj ograde i potporni zid. Obračun po kg MA 10710 kg RA 13730 kg | kg | 24440 |  | 0
2. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3. ZIDARSKI RADOVI
Opšti uslovi Zidarske radove izvoditi u svemu kako se zahtjeva prema svim propisima i standardima za ovu vrstu radova. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad prema GN - 300 i ostalim normativima. Svi ugrađeni materijali moraju biti atestirani. Opeka mora imati marku M.O.2.0. Prije ugradnje opeku nakvasiti vodom. Zidove zidati u produžnom malteru razmjere 1: 3 : 9. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti popunjene malterom,udubljene 1-2 cm. radi boljeg prijanjanja matlera prilikom malterisanja zidova. Pregradne zidove sa betonskim zidovima povezati ankerima od armaturnog gvožđa Ø 6 -10 ispuštenih iz betonskog zida u svaki red opeke. Prije malterisanja zidove očistiti od suvišnog maltera, te zidne površine prije malterisanja nakvasiti vodom. Betonske površine prije malterisanja prskati rijetkim cementnim malterom. Malterisanje vršiti najmanje u dva sloja, a završni sloj fino obraditi uz dodatak sitnog pijeska.
1 | Izrada cementnog estriha sa silikonskim vlaknima debljine 5 cm. Izvesti ga potpuno horizontalno sa dilatacijama, a gornju površinu zagladiti. Obračun po m2 | m2 | 144 |  | 0
2 | Nabavka materijala te izrada fero betona za površinsko oplemenjivanje betonskih površina postupkom "suvo na svježe". Obrada se vrši mašinskim gletalicama sve dok se smjesa u potpunosti ne utisne u svježu betonsku podlogu. Obračun po m2. | m2 | 156.5 |  | 0
3. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4. IZOLATERSKI RADOVI
Opšti uslovi Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Izolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 561", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Jedinične cijene sadrže sve prethodne radove za izvođenje izolaterskih radova (sortiranje materijala, čišćenje i pripremu podloga i sl.) predviđene projektom i propisane normativima. Za izvođenje izolaterskih radova koristiti samo prvoklasne materijale atestirane po važećim standardima. Prije izvodjenja radova, nadzorni organ u dogovoru sa predstavnikom investitora je obavezan pregledati ateste za materijale koje se ugradjuju. Podloge za izvođenje moraju biti čvrste i suve, cijene sadrže čišćenje podloga od prašine, uklanjanje masnoća i štemovanje izbočenih neravnina.
1 | Izrada horizontalne hidroizolacije objekta preko podne ploče, koja se sastoji od hladnog premaza bitulitom i 2 sloja varene bitumenske elastomerne trake T4. Hidroizolacija se uzdiže uz zid cca 15 cm. U cijenu uračunati ugradnju ugaonih elemenata i manšeta oko prodora cijevi. Obračun po m2 | m2 | 144 |  | 0
2 | Nabavka i postavljanje termo izolacije preko AB ploče od tvrdih termoizolacionih ploča ekstrudirani polistiren fibran XPS debljine 10 cm sa PVC foliom. Ploče su dimenzija 100 x 50 cm, moraju biti neoštećene i punih dimenzija, a polažu se prije izrade cementnog estriha. Izolacija se podiže uz zid do završne obrade poda.Obračun po m2 | m2 | 144 |  | 0
3 | Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu vertikalne hidroizolaciju podrumskih zidova i temelja. Preko AB konstrukcije postavlja se - 2x elastomerna hidroizolacija T4 varena na prethodno urađen bitumenski premaz.Preko hidroizolacije položiti čepastu foliju (POYFOND KIT DRAIN). Završetke hidroizolacije obraditi "kaširanim" limom i kitom visoke elastičnosti.Obračun po m2 | m2 | 112.55 |  | 0
4 | Izrada, nabavka i polaganje vertikalne termoizolacije podrumskih zidova i temelja, od tvrdih stirodur ploča xps, debljine 5 cm. Obračun po m2 | m2 | 112.5 |  | 0
5 | Nabavka materijala i izrada dvokomponentnog hladnog hidroizolacionog premaza sa dva nanošenja preko ab greda. Obračun po m2 | m2 | 6 |  | 0
6 | Dobava materijala te obrada unutrašnje strane maske oluka, atike, od tervola, debljine 5cm. Komplet izrada, sa svim potrebnim materijalom. Obračun po m2 | m2 | 16 |  | 0
4. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
5. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Opšti uslovi Krovopokrivački radovi se izvode prema važećim tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova.
1 | Nabavka, izrada i pokrivanje krovnih površina lučnim strukturalnim polikarbonatnim pločama debljine koje se polažu u alu profile preko čelične konstrukcije. Komplet izrada sa svim potrebnim materijalom i montažom . Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 42 |  | 0
2 | Nabavka, izrada i pokrivanje krovnih površina krovnim čeličnom pocinčanim profilisanim plastificiranim limom tr350/200/06 koji se polaže preko čelične konstrukcije. Komplet izrada sa svim potrebnim materijalomi montažom snjegobrana. Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 150 |  | 0
3 | Nabavka, izrada i pokrivanje krovnih površina krovnim čeličnom pocinčanim profilisanim plastificiranim limom tr350/200/06 koji se polaže preko čelične konstrukcije(BOKS). Komplet izrada sa svim potrebnim materijalomi montažom snjegobrana. Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 11 |  | 0
4 | Nabavka i montaža trapeznog krovnog izolacionog panela, tipa Kingspan KS1000 RW IPN, sastavljen od spoljnog lima debljine 0,5 mm, plastificiran poliesterskom bojom debljine 25 µm, unutrašnjeg lima debljine 0,4 mm, plastificiran poliesterskom bojom debljine 15 µm, lim kvaliteta S250, pocinkovan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaza toplote U = 0,18 W/m2K. Izolaciono jezgro PIR debljine 120 mm. Na bočnom spoju panel-panel termička zaptivka, i u spojnom talasu panela antikondenzaciona zaptivka. Ral boja 9002. Priložiti sertifikat vatrootpornosti od 120 minuta.Panel je s obe strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.Obračun po m2 ugrađenih panela.U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, EPDM zaptivke, kalote i podloške. | m² | 110 |  | 0
5. UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
6. FASADERSKI RADOVI
Opšti uslovi Fasaderski radovi se izvode prema propisima i normativima za ovu vrstu radova. Sve površine moraju biti ravne, vertikalne, a gdje je potrebno horizontalne, kose ili oble. Profili ili uglovi moraju biti sa oštrim ivicama urađeni tačno prema zahtjevanom obliku. U cijenu uračunat sav materijal i rad.
1 | Nabavka i montaža fasadnog izolacionog panela, RAL 9003, skrivenog spoja sa PIR ispunom, dvostruke hidro-termičke zaptivke na spoju, sastavljen od spoljnog lima debljine 0,5 mm, u profilaciji micro, poliesterska boja debljine 25 µm, unutrašnji lim debljine 0,4mm . Širina panela 1000 mm debljine 100 mm. Koeficijent prolaska toplote U = 0,224 W/m2K. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Panel je s obe strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. | m2 | 206 |  | 0
2 | Nabavka materijala te izrada podgleda nadstrešnice "DAMPA" spuštenog stropa na potkonstrukciji. Komplet izrada, sa svim potrebnim materijalom. Obračun po m2 | m2 | 156.5 |  | 0
6. UKUPNO FASADERSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
A GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI
7. BRAVARSKI RADOVI – FASADNA ALU BRAVARIJA
Opšti uslovi Izvođenje radova na izradi i ugradnji aluminijumske bravarije obavezno uskladiti sa važećim propisima , uslovima i normativima za ovu vrstu radova. Bravariju izvesti od standardnih vučenih aluminijumskih profila, limova i odgovarajućeg spojnog i vezivog materijala. Cijenom je obuhvaćena komplet izvedba (nabavka materijala, izrada, transport, montaža i zastakljivanje) gotovo za upotrebu. Aluminijum je potrebno očistiti , mehanički obraditi, eloksirati u boji po izboru projektanta. Sav materijal mora biti atestiran, a izvođač odgovara za konstruktivnost i stabilnost proizvoda. U cijenu uračunata izrada, ugradnja i antikorozivna zaštita slijepih štokova od čeličnih kutijastih profila (na pozicijama gdje su neophodni) i ostalog veznog materijala koji formira građevinski otvor za izgradnju fasadne i unutrašnje aluminijumske bravarije. Bravariju snabdjeti odgovarajućim okovom shodno zahtijevima po pojedinim stavkama i šemi bravarije. U kompletu aluminijumskih pozicija, uključena i ugradnja vanjskih al. klupica.
Fasadni eloksirani ALU profili debljine 85 sa prekinutim termičkim mostom i dvoslojnim staklom 44.4.1+16+4.4.1.mm. Sve opšivne lajsne od aluminijumskog lima u boji profila. Sve pozicije su opremljene standardnim okovom, zavisno od vrste. Izrada u svemu prema šemi.
1 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fasadne bravarije sa automatskim dvokrilnim kliznim vratima. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1. + ispuna 16 mm argon + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično i mehanizmom za automatsko otvaranje vrata. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Zidarski otvor 600/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1 |  | 0
2 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fiksne fasadne bravarije. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 mm + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Zidarski otvor 380/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1 |  | 0
3 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih protivprovlnih punih vrata od eloksiranog aluminijuma. Poziciju uraditi od eloksiranih aluminijskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ispuna vrata od termoizolacionih panela. Zaptivanje uraditi profilisanim gumenim trakama. Poziciju snabdjeti ojačanim krilom i potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, sigurnosnom bravom, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Vrata se otvaraju prema naznaci na šemi, oko vertikalne ose. Zidarski otvor 90/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1 |  | 0
4 | Nabavka, transport i ugradnja dvokrilnog prozora sa rešetkom. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Na prozor, sa vanjske strane objekta, postavlja se rešetka izrađena od čeličnih profila radi sigurnosti. Zidarski otvor 140/120cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1 |  | 0
5 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fasadne bravarije sa jednokrilnim vratima. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, sigurnosnom bravom, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Vrata se otvaraju prema naznaci na šemi, oko vertikalne ose. Iznad vrata je fiksno nadsvjetlo. Zidarski otvor 270/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1 |  | 0
6 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fiksne fasadne bravarije sa horizontalnom podjelom. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim elektro motorom i okovom za vertilkalno otvaranje pozicije. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Zidarski otvor 642/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1 |  | 0
7 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fiksne fasadne bravarije. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Zidarski otvor 280/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1 |  | 0
8 | Nabavka, transport i ugradnja ostakljene fasadne bravarije sa jednokrilnim vratima. Pozicija se radi od eloksiranih aluminijumskih profila debljine 85mm sa prekinutim termičkim mostom. Ostakljenje termoizolacionim sigurnosnim staklom, vanjsko staklo (low) i laminirano, 4.4.1 + 16 + unutrašnje staklo laminirano, 4.4.1 mm. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, sigurnosnom bravom, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Iznad vrata je fiksno nadsvjetlo. Zidarski otvor 565/300cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1 |  | 0
9 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih punih vrata od od eloksiranog aluminijuma. Poziciju uraditi od aluminijskih profila debljine 65mm, bez prekinutog termičkog mosta. Ispuna vrata od termoizolacionih panela. Zaptivanje uraditi profilisanim gumenim trakama. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Vrata se otvaraju oko vertikalne ose. Zidarski otvor 90/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 2 |  | 0
10 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih mimokretnih punih vrata od eloksiranog aluminijuma. Poziciju uraditi od aluminijskih profila debljine 65mm, bez prekinutog termičkog mosta. Ispuna vrata od termoizolacionih panela . Zaptivanje uraditi profilisanim gumenim trakama. Poziciju snabdjeti potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Vrata se otvaraju u dva smjera, oko vertikalne ose. Zidarski otvor 80/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1 |  | 0
11 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih protivprovalnih punih vrata od eloksiranog aluminijuma. Poziciju uraditi od aluminijskih profila debljine 65mm, bez prekinutog termičkog mosta. Ispuna vrata od termoizolacionih panela. Zaptivanje uraditi profilisanim gumenim trakama. Poziciju snabdjeti ojačanim krilom i potrebnim okovom tip GRETSCH UNITAS ili slično, sigurnosnom bravom, kao i gumenim odbojnikom u pravcu otvaranja vrata. Vrata se otvaraju oko vertikalne ose. Zidarski otvor 100/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA.
Unutrašnja aluminijumska bravarija:
12 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih kliznih vrata od eloksiranog aluminijuma sa krilom od punog panela. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Poziciju je potrebno opremiti svim potrebnim okovom i materijalom. Zidarski otvor 80/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1
14 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih vrata od eloksiranog aluminijuma sa krilom od punog panela sa vent. rešetkom. Vrata se otvaraju oko vertikalne ose. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Poziciju je potrebno opremiti svim potrebnim okovom i materijalom. Zidarski otvor 80/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 2 |  | 0
15 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih vrata od eloksiranog aluminijuma sa krilom od punog panela sa vent. rešetkom. Vrata se otvaraju oko vertikalne ose. Zaptivanje izvršiti profilisanim gumenim trakama. Poziciju je potrebno opremiti svim potrebnim okovom i materijalom. Zidarski otvor 90/210cm. SVE DIMENZIJE POTREBNE ZA IZRADU I UGRADNjU PROVJERITI NA LICU MJESTA. | kom | 1 |  | 0
16 | Nabavka, transport i ugradnja PVC sanitarne pregrada sa jednokrilnim vratima. Zidarski otvor 150/230cm Poz 11 | kom | 1 |  | 0
17 | Nabavka, transport i ugradnja PVC sanitarne pregrada sa dvoje jednokrilnih vrata. Zidarski otvor 180+155/230cm Poz 12 | kom | 1 |  | 0
18 | Nabavka, transport i ugradnja PVC sanitarne pregrade. Zidarski otvor 45/230cm Poz 13 | kom | 1 |  | 0
7. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
8. CRNOBRAVARSKI RADOVI
Opšti uslovi Za izradu i ugradnju crne bravarije prije početka radova biće ugovorene sve tehničkepojedinosti dogovorene sa poslodavcem. Zavareni šavovi kod svake pojedine stavke čelične konstrukcije moraju biti atestirani, var takođe i atest priložen od strane izvođača, čelični dijelovi koji su izloženi vremenskim nepogodama moraju biti zaštićeni i obojeni u tonu po izboru projektanta. Ugradnju izvodi stručno lice.
1 | Nabavka i montiranje čeličnih profila, dimenzija i oblika po specifikaciji iz projektne dokumentacije, za izradu čelične konstrukcije objekta, uključivo sa svim potrebnim materijalom, kao što : elementi od kutijastih i U profila, kao i potkonstrukciju za obradu-oblaganje fasadnih i krovnih površina, što je obrađeno posebnom stavkom, a u svemu prema detaljima i projektnoj dokumentaciji. Čelik Č.0361. Obračun po kg. *Protivpožarnu zaštitu (premaze) čelične konstrukcije uraditi u skladu sa elaboratom protivpožarne zaštite! | kg | 27045 |  | 0
2 | Nabavka materijala i postavljanje ograde na boksu za plinske boce sa pje[a;kom kapijom koja se sastoji od čeličnih stubova dimenzije 80/80/3mm sa ispunom od pocinčane plastificirane čelične mreže-panela. dimenyija ograde 160+390+160/200cm. Obračun po m2 gotove ograde. | m2 | 14.4 |  | 0
3 | Nabavka materijala i postavljanje ograde na potornom zidu od aluminijskih kutijastih profila 60x40x2mm. Visina ograde 55cm. Obračun po m1 gotove ograde. | m1 | 13.1 |  | 0
4 | Nabavka materijala i postavljanje ograde na zidu rampe od aluminijskih kutijastih profila 60x40x2mm. Visina ograde 60cm. Obračun po m1 gotove ograde. | m1 | 15.2 |  | 0
8. UKUPNO CRNOBRAVARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
9. KERAMIČARSKI RADOVI
Opšti uslovi Keramičarski radovi se izvode prema važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova kao i normativima GN - 501. „ Posebne odredbe ” . Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno - bez talasa. Obrada fuga vrši se fug masom u boji po izboru projektanta. Popločavanje podova u cementnom malteru vrši se u sloju maltera od 2 - 2,5 cm. pošto se pod prethodno opere i očisti. Malter se razastire po površini koliko se može sa jednog mjesta dohvatiti i popločati. Na malter se polažu pločice i ravnaju daskom i čekićem. Po završnom polaganju oprati sav pod, a poslije 24 sata. zaliti cementnim mlijekom. Oblaganje zidnih površina keramičkim pločicama u cementnom malteru vrši se tako da se zidne površine prskaju cementnim malterom od sejanog pijeska, razmjera 1: 1, pločice se nakvase vodom, na sredini pločice stavi malter i pritisne na zid, tako da se pločica spoji sa zidom samo na sredini a ostali prostor ostaje nepopunjen. Kada se postavi jedan red pločica vrši se zalijevanje cementnim malterom dok se ne popune sve praznine između zida i pločica, a zatim se cio red opere. Postavljanje drugog i ostalih redova obavlja se na isti način samo što se nakon svakog postavljenog reda pločice peru od vrha do poda.
1 | Oblaganje zidova sanitarnih čvorova keramičkim pločicama prve klase veličine i oblika po izboru projektanta. Polaganje izvesti ljepilom otpornim na vlagu sa vezom fuga na fugu, a pune svijetle visine. Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima. Obračun po m2 | m2 | 57.5 |  | 0
2 | Oblaganje zidova kuhinja keramičkim pločicama prve klase veličine i oblika po izboru projektanta. Polaganje izvesti fleksibilnim ljepilom otpornim na vlagu sa vezom fuga na fugu, a visine od 160 cm. Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima. Obračun po m2 | m2 | 2.5 |  | 0
3 | Izrada podova granitnim keramikom prve klase Polaganje izvesti fleksibilnim ljepilom otpornim na vlagu sa vezom fuga na fugu cm. Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima. Obračun po m2 | m2 | 185 |  | 0
9. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
10. LIMARSKI RADOVI
Opšti uslovi Limarski radovi se izvode prema propisima - normativima za ovu vrstu radova GN - 771-,,opšti uslovi,,. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad. Prije početka izvođenja limarskih radova, prethodni radovi moraju biti završeni radi neometanog odvijanja ovih radova. Normativi se odnose na lim debljine 0,9 mm. Ekseri i zakovice moraju biti od istog materijala kao i lim. Sve sastavke nitovati i lemiti. Sve okapnice izraditi širine 3 cm, odmaknute od zida 4 cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserima na razmaku od 25 cm
1 | Izrada i montaža vertikalnih oluka od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d=0, 7 mm. R.š. lima 53 cm. Direktan spoj na kanalizacionu mrežu. Obračun po m1 | m1 | 28 |  | 0
2 | Izrada i montaža horizontalnih oluka sa opšavom završetaka kosih ravni i propisnim podvlačenjem pod krov od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d= 0.7 mm u boji i kvalitetu pokrovnog lima. R. Š. lima 140 cm. Jedinačnom cijenom obuhvaćeno postavljanje čeličnih nosača oluka. Obračun po m1 | m1 | 15.5 |  | 0
3 | Izrada i montaža horizontalnih oluka sa opšavom završetaka kosih ravni i propisnim podvlačenjem pod krov od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d= 0.7 mm u boji i kvalitetu pokrovnog lima. R. Š. lima 140 cm. Jedinačnom cijenom obuhvaćeno postavljanje čeličnih nosača oluka. Obračun po m1 | m1 | 15.8 |  | 0
4 | Izrada opšava kape atike čeličnim pocinčanim plastificiranim limom,u boji i kvalitetu pokrovnog lima, razvijene širine 80cm. Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m1 | m1 | 51 |  | 0
5 | Izrada opšava kape atike čeličnim pocinčanim plastificiranim limom,u boji i kvalitetu pokrovnog lima, razvijene širine 50cm. Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m1 | m1 | 51 |  | 0
6 | Izrada opšava spoja lučnog krova i atike krova objekta čeličnim pocinčanim plastificiranim limom,u boji i kvalitetu pokrovnog lima RŠ 80cm, Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m2 | m2 | 13.5 |  | 0
7 | Izrada vertikalnog opšava unutrašnje strane atike čeličnim pocinčanim plastificiranim limom,u boji i kvalitetu pokrovnog lima, Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m2 | m2 | 4 |  | 0
8 | Izrada i montaža kalkanskih lajsni od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d=0,7 mm.R.š.lima 80cm. Obračun po m1 | m1 | 38 |  | 0
9 | Izrada snjegobrana čeličnim pocinčanim plastificiranim limom,u boji i kvalitetu pokrovnog lima, razvijene širine 95cm. Sve radove izvesti u skladu po uputstvu proizvođača i važećim tehničkim ropisima. Obračun po m1 | m1 | 40 |  | 0
10. UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
11. GIPSARSKI RADOVI
Opšti uslovi Sve radove na postavljanju pregrada od gips-kartonskih ploča kao i spuštenih plafona izvesti prema uputstvima proizvođača odnosno izvoditi u skladu sa propisima i normativima za ovu vrstu radova. Ispunjavanje špahtlom sastava na spojevima ploča uraditi u skladu sa propisima. Kontrukcije do radne visine 3.20m su uračunate u jedinstvenu cijenu. Podkonstrukcija oblaganja vodoravnih površina biće čeličnim profilima sa mogućnošću podešavanja nagiba. U jedinstvenu cenu podkonstrukcije je uračunata montaža.
1 | Dobava materijala i izrada raster spuštenog gips kartonskog stropa 60/60cm na na metalnoj podkonstrukciji od pocinčanih čeličnih profila kao nosivi i montažni profili učvršćeni za strop. Strop se spušta na visini +3.00 od gotovog poda, a služi ujedno kao maska instalacijama. Jedinačnom cijenom obuhvatiti sve potrebne radnje prema uputstvu proizvođača do pune funkcionalnosti. Obračun po m2. | m2 | 45 |  | 0
2 | Pregradni zid W112 se izvodi sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih Knauf CW i UW profila. Zid je nenosiv i neprenosiv. Razmak CW profila 62,5 cm. Ukupna debljina potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=125 mm, jedna strana 2xH 13 pločama (GKI–vlagootporne ploče)a druga strana ( GKB – standardne ploče).Izolacioni sloj mineralne vune Knauf Insulation TI 140 W d= 75 mm (zvučna izolacija 54 dB). Na spojevima sa podom, plafonom i zidovima na profile treba nanjeti Knauf zaptivnu traku na ravnu i glatku podlogu (alternativa Knauf Trennwandkitt - zaptivni kit). Ispuna spojeva: Knauf Fugenfiller-om sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. Napomena: Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i nacrti iz projekta. Obračun po m2. | m2 | 50 |  | 0
3 | Pregradni zid W112 se izvodi sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih Knauf CW i UW profila. Zid je nenosiv i neprenosiv. Razmak CW profila 62,5 cm. Ukupna debljina potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=125 mm, obe strane 2xH 13 pločama (GKI–vlagootporne ploče).Izolacioni sloj mineralne vune Knauf Insulation TI 140 W d= 75 mm (zvučna izolacija 54 dB). Na spojevima sa podom, plafonom i zidovima na profile treba nanjeti Knauf zaptivnu traku na ravnu i glatku podlogu (alternativa Knauf Trennwandkitt - zaptivni kit). Ispuna spojeva: Knauf Fugenfiller-om sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. Napomena: Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i nacrti iz projekta. Obračun po m2. | m2 | 12.6 |  | 0
4 | Pregradni zid W112 s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih zidnih Knauf CW i UW profila . Zid je nenosiv i neprenosiv. Razmak CW profila 62,5 cm. Ukupna debljina potkonstrukcije h=75 mm a ukupna debljina zida D=125 mm, obostrano obložen sa 2x A 13 pločama ( GKB – standardne ploče). Izolacioni sloj mineralne vune Knauf Insulation TI 140 W d= 75 mm (zvučna izolacija 54 dB). Na spojevima sa podom, plafonom i zidovima na profile treba nanjeti Knauf zaptivnu traku na ravnu i glatku podlogu (alternativa Knauf Trennwandkitt - zaptivni kit). Ispuna spojeva: Knauf Fugenfiller-om sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. Obradu cijelih površina ploča uradit kvalitetom Q3 – preporuka Knauf Superfinish. Napomena: Pri izradi ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva proizvođača i nacrti iz projekta.Za sva vrata u montažnim zidovima, nabavka i ugradnja UA profila h=75 mm izrađeni od čeličnog lima debljine 2 mm sa utičnim kutnicima za klizne spojeve – teleskopska veza.Obračun po m2. | m2 | 30 |  | 0
5 | Izrada zidne obloge od običnih gips kartonskih ploča debljine 1.25cm koje se postavljaju na potkonstrukciju. Na spojevima sa podom, plafonom nanijeti zaptivnu traku, spojeve ispuniti sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana, obrada cijele površine sa masom za impregniranje i glet masom. Jedinačnom cijenom obuhvatiti sve potrebne radnje prema uputstvu proizvođača do pune funkcionalnosti. Obračun po m2 | m2 | 113 |  | 0
11. UKUPNO - GIPSARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
12. MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
Opšti uslovi Ovi radovi se moraju izvoditi prema propisima, uslovima i normativima koji važe za ovu vrstu radova i prema opisu po GN - 531.Rad mora biti prvoklasno izveden. Na obojenim površinama ne smiju se poznavati tragovi četke, valjka i nesmije biti mrlja. Obojene površine ne smiju se ljuštiti i otirati. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za kompletno izvođenje radova uz sve predradnje koje propisuje proizvođač za sve vrste boja.
1. | Gletovanje gips kartonskih zidova. Gletovanje izvesti u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama do pune perfekcije. Obračun po m2 | m2 | 343 |  | 0
2 | Bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnim bojama u boji i tonu po izboru Projektanta. Dvokratni premaz vunenim valjkom, a sve prema važećim tehničkim propisima i uputama proizvođača. Obračun po m2 | m2 | 343 |  | 0
12. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
13. RAZNI RADOVI
1 | Završno čišćenje objekta pred tehnički prijem prostorija, podova, sanitarija, stolarije, bravarije, stakla, kao i svih dijelova objekta, te odvoz šuta na gradsku deponiju. | m2 | 105 |  | 0
14. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2 | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
3 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
6 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI
7 | BRAVARSKI RADOVI - FASADNA ALU BRAVARIJA |  |  |  | 0
8 | CRNOBRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
10 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
11 | GIPSARSKI RADOVI |  |  |  | 0
12 | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0
13 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
B GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| A + B U K U P N O |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI OBJEKAT |  |  |  |  | 0
HIDRO INSTALACIJE
ELEKTRO INSTALACIJE
MAŠINSKE -TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
SVEUKUPNO OBJEKTI |  |  |  |  | 0

## Niskogradnja
SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - NISKOGRADNJA
R. Br. | Vrsta radova | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
A | PRIPREMNI RADOVI
1 | Geodetsko obilježavanje lomnih tačaka na terenu. | paušal | 1 |  | 0
2 | Glodanje (frezanje) postojećeg asfaltno-betonskog zastora u debljini cca 6–8 cm, uključujući utovar, odvoz i deponovanje ili ponovnu upotrebu materijala, sve prema projektu i uslovima na terenu. | m2 | 410 |  | 0
3 | Obezbjeđenje gradilišta i postavljanje privremene saobraćajne signalizacije. | paušal | 1 |  | 0
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
DONjI STROJ
ISKOPI
4 | Iskop materijala Iskop zemlje III i IV kategorije i površinskog sloja humusa u širokom otkopu. Izvršiti mašinski iskop zemlje i humusa u širokom otkopu za izradu posteljice do projektovane kote. U cijenu iskopa sadržani si svi troškovi iskopa, prevoza do deponije i istovara materijala.Obračunpo m3 iskopanog materijala | m3 | 337.1 |  | 0
5 | Uređenje posteljice. Po završenom iskopu materijala izvršiti dodatno nabijanje posteljice pri optimalnoj vlažnosti do 100% zbijenosti po standardnom Proktoru. Posteljica mora imati projektovane uzdužne i poprečne padove Dozvoljeno odstupanje je 2.00 cm. | m2 | 790.59 |  | 0
6 | Izrada nasipa. Od nekoherentnog materijala iz pozajmišta izvršiti izradu nasipa prema datom projektu. Izradu nasipa vršiti u slojevima debljine 20-30 cm. Pri izradi nasipa slojeve raditi u poprečnim nagibima radi bolje odvodnje u slučaju kiše. Svaki nabijeni sloj kontrolisati, a isti mora da zadovolji minimum 90% zbijenosti po standardnom Proktorovom postupku za slojeve 1.00 m ispod nivelete. Za slojeve manje od 1.00m ispod nivelete 100% po Proktoru. Ispitivanje zbijenosti se može vršiti i pomoću ploče prečnika 300 mm na modul stišljivosi-MS koji u tom slučaju mora biti veći ili jednak 50 MPa. Dozvljeno odstupanje ravnosti planuma od projektovane je 3.00 cm. Obračun po m3 izgrađenog nasipa | m3 | 535.22 |  | 0
7 | Humusiranje površina | m2 | 719.65 |  | 0
UKUPNO DONjI STROJ |  |  |  |  | 0
GORNjI STROJ
DONjI NOSEĆI (TAMPONSKI) SLOJ
8 | Izrada meh. stabilizovanog donjeg nosećeg sloja (tampona). Stavka obuhvata nabavku,dovoz,razastiranje,planiranje i valjanje tampona od drobljenog kamena 0/31.5mm do zbijenosti Ms=80Mpa.. | m3 | 282.15 |  | 0
9 | Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka
| a) dimenzije 18/24/100 cm | m1 | 175.52 |  | 0
| b) dimenzije 8/20/100 cm | m1 | 86.56 |  | 0
ASFALTNI KOLOVOZ
10 | Izravnanje (nivelisanje) postojećeg paltoa ugradnjom asfaltnog betona u promjenjivoj debljini prema projektovanim kotama, sa nabavkom, transportom, ugradnjom i zbijanjem materijala, uključujući prskanje bitumenskom emulzijom prije ugradnje. | m2 | 837.55 |  | 0
11 | Izrada nosivog sloja bituminiziranog šljunka AGNS 22 debljine d=8.00 cm. Izvršiti nabavku,dovoz i ugradnju nosivog sloja bito-šljunka AGNS 22 debljine d=8.00 cm na površinama namijenjenim za kretanje vozila u svemu prema tehničkim uslovima. Debljina slojeva se mjeri u uvaljanom stanju. Obračun po m2 gotove površine. | m2 | 756.24 |  | 0
12 | Izrada asfalt - betona debljine d=4.00 cm BB 11. Izvršiti nabavku, dovoz i ugradnju sloja asfalt betona BB 11 debljine d=4.00 cm na površinama namijenjenim kretanju vozila, a u svemu prema tehničkim uslovima. Obračun po m2 gotove površine. | m2 | 756.24 |  | 0
13 | Izrada betonske ploče sa završniom slojem ferobetona na mjestu pretakališta debljine d=20.00 cm Obračun po m3 gotove površine. | m3 | 12.3 |  | 0
PJEŠAČKE POVRŠINE OD BETONSKE GALANTERIJE
14 | Izrada sloja od betonske galanterije d=6cm na sloju od pijeska. Stavka obuhvata nabavku, dovoz i ugradnju. | m2 | 246.4 |  | 0
15 | Nabavka i ugradnja sloja pijeska ispod betonske galanterije. | m3 | 9.856 |  | 0
UKUPNO GORNjI STROJ |  |  |  |  | 0
OSTALI RADOVI
16 | Nabavka i ugradnja slivničke rešetke sa kanalicom za odvodnju saobraćajnih površina, širine 20 cm, klasae nosivosti D400. | m1 | 97 |  | 0
17 | Nabavka i ugradnja slivnika, klase nosivosti D400. | kom | 5 |  | 0
18 | Završno čišćenje i uređenje zone gradilišta | paušal | 1 |  | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A | GRAĐEVINSKI RADOVI I SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| 2. DONjI STROJ |  |  | 0
| 3. GORNjI STROJ |  |  | 0
| 4. OSTALO |  |  | 0
5. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
UKUPNO(A+B+V+G+D) |  |  |  | 0
UKUPNO(A+B+V+G+E) SA PDV-om |  |  |  | 0

## Voda
SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - VODOVOD
2.1 VODOVOD - SANITARNA I HIDRANTSKA VODA
I PRIPREMNI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Obilježavanje i detaljno geodetsko iskolčenje na terenu trase vodovoda | m | 31.93 |  | 0
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Iskop materijala u tlu III i IV kategorije do projektovanih kota sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna rova i potrebnim razupiranjima radi sigurnosti. Iskopani materijal odbaciti 2,0 m od ruba rova, radi lakšeg komuniciranja i polaganja cijevi, te sprečavanja obrušavanje rova. Širina rova je 0.6 m ( D+2x0.2 ) a dubina po kotama iz uzdužnog profila. Nadzorni organ će na licu mjesta ustanoviti kategoriju iskopanog materijala.
| - dubina iskopa 0-2 m | m3 | 26.8212 |  | 0
2 | Planiranje dna iskopanog rova. | m2 | 19.158 |  | 0
3 | Nabavka i razastiranje pijeska oko cijevi i to 10 cm ispod cijevi sa strane i 10 cm iznad cijevi | m3 | 5.736 |  | 0
4 | Zatrpavanje vodovoda materijalom iz iskopa nakon provedene montaže i ispitivanja u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu mjesta po Proktorovom postupku. Materijal oko cijevi ne smije sadržavati oštre predmete, kao ni predmete veće od 30 mm. | m3 | 21.0852 |  | 0
5 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog materijala. Koeficijent rastresitosti 1,20. | m3 | 6.8831 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: | 0
III MONTAŽNI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Nabavka, transport i montaža polietilenskih cijevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, nazivnog pritiska, prečnika i klase određene projektom. HDPE PE-100 cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svedočiti DVGW sertifikat i INSTA CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cijevi. Cijevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; sigurnosni faktor C=1,25; minimalna vrednost SDR 17, PN 10 pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje.
| Ø110mm | m | 31.395 |  | 0
| Ø25mm | m | 5.3245 |  | 0
2 | Izrada vodomjernog okna, ugradnja sve potrebne armature i fazonomerije za vodomjerno okno i priključak na planiranu vodovodnu mrežu. Tačan položaj i dimenzije vodomjernog okna kao i fazonske elemente i armaturu za vodomjerno okno daje JP "Vodovod" AD Bileća | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: | 0
IV OSTALI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Snimanje izvedene dionice vodovoda radi potreba evidentiranja u katastru podzemnih instalacija. | m | 31.93 |  | 0
2 | Dezinfekcija cjevovoda. | m | 31.93 |  | 0
3 | Postavljanje PVC trake po cijeloj dužini cjevovoda 20 cm iznad gornje ivice cjevi. | m | 31.93 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI: | 0
R E K A P I T U L A C I J A
VODOVOD - SANITARNA I HIDRANTSKA VODA
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
| III MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| IV OSTALI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO (sa PDV-om): |  |  | 0
Note on D16: Author: ukupna zapremina iskopa (<2m, >2m i zapremina prosirivanja na mjestu sahtova) minus zapremina viska materijala koji se odvozi na deponiju

## Kišna
SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - KIŠNA KANALIZACIJA
KIŠNA KANALIZACIJA
I PRIPREMNI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Obilježavanje i detaljno geodetsko iskolčenje na terenu trase oborinske kanalizacije | m | 213.9 |  | 0
2 | Isteživanje i obilježavanje podzemnih instalacija na terenu prije početka i u toku izvođenja radova u prisustvu svih nadležnih komunalnih preduzeća.Obračun paušalno | pauš. | 1 |  | 0
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Iskop materijala u tlu III i IV kategorije do projektovanih kota sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna rova i potrebnim razupiranjima radi sigurnosti. Iskopani materijal odbaciti 2,0 m od ruba rova, radi lakšeg komuniciranja i polaganja cijevi, te spriječavanja obrušavanje rova. Širina rova je 60 cm, dubina po kotama iz uzdužnog profila. Nadzorni organ će na licu mjesta ustanoviti kategoriju iskopanog materijala.
| - dubina iskopa 0-2 m | m3 | 192.51 |  | 0
2 | Proširivanje i produbljivanje rova na mjestima izrade revizionih okana 1,50 m3 po oknu. | m3 | 19.5 |  | 0
3 | Planiranje dna iskopanog rova. | m2 | 128.34 |  | 0
4 | Nabavka i razastiranje pijeska oko cijevi i to 10 cm ispod cijevi sa strane i 10 cm iznad cijevi | m3 | 24.4702 |  | 0
5 | Nabavka i ugradnja podložnog sloja šljunka za podlogu ispod šahtova 150x150 cm u osnovi, debljina sloja 20 cm. | m3 | 5.85 |  | 0
6 | Zatrpavanje cijevi iznad sloja pjeska, tamponom ili šljunkom, do visine 35 cm ispod saobraćajnice u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu mjesta. Dalje se nasipa tamponskim materijalom, a što je obrađeno u fazi niskogradnje. Materijal oko cijevi ne smije sadržavati oštre predmete, kao ni predmete veće od 30 mm. | m3 | 44.919 |  | 0
7 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog materijala. Koeficijent rastresitosti 1.20 |  |  |  | 0
| Ukupno odvoz viška materijala: | m3 | 142.6208
|  |  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: | 0
III BETONSKI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Nabavka i ugradnja betona MB-10 za izradu podložnog betona šahtova. U cijenu uračunata i potrebna oplata i armatura u svemu prema priloženom detalju. | m3 | 5.85 |  | 0
2 | Nabavka i ugradnja armiranog betona MB30 za izradu rasteretne ploče okana. U cijenu uračunata i potrebna oplata i armatura u svemu prema priloženom detalju. | m3 | 2.73 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI: | 0
IV MONTAŽNI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Nabavka transport i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cevi izrađenih od PE (polietilena), sa ekstruziono zavarenom krutom spojnicom, čvrstoće prstena SN 8KN/m², proizvedenih prema EN 13476. Cevi je potrebno pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa.
| DN200 | m' | 147.587 |  | 0
2 | Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cijevi za priključke slivnika i oluka (SN 8 KN/m2) od tvrdog polivinilhlorida u rovu zajedno sa fazonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cijevi i fazonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cijenu. Cijevi proizvedene u skladu sa BAS EN 13476-3. Cijevi ugraditi u skladu sa standardima BAS EN 1610 i DIN 4033.
| DN160 | m' | 79.63 |  | 0
| DN125 | m' | 13.002 |  | 0
3 | Nabavka, transport, i ugradnja gotovih betonskih montažnih revizionih okana DN 1000, koji se sastoje od baze okna unutrašnjeg prečnika Ø1000cm, betonskog konusa Ø100cm sa redukcijom na vrhu na Ø63cm, prstena za poklopac Ø63cm, te prema dubini okna i betonskih prstenova Ø100cm, uključujući integrisane gumene brtve za priključak cjevovoda i integrisane gumene brtve za betonske prstenove i konus. U cijenu uračunati obradu dna šahta u obliku kinete. Obavezno predvidjeti ugradnju penjalica koje se postavljaju na svakih 30 cm visine. Obračun po komplet ugrađenom oknu.
| od 1.50 do 4.00 m | kom | 11 |  | 0
4 | Nabava, transport i ugradnja separatora ulja (lakih tečnosti) sa bypassom sa rebrastim ojačanjima, tipa kao Aquareq S30 bp 3 S - I - P ili ekvivalent protoka Q=30l/s. Tip poklopca za opterećenje teškim saobraćajem; klasa opterećenja D400 Separator treba biti monolitan, sa koalescentnim filterom, integriranim bypassom i potrebno je da ima ugrađen automatski ventil koji se zatvara kad se u separatoru nakupi određena količina lakih tečnosti i ulja. Omjer dolaska zauljene vode na prečišćavanje je 10% a ostalih 90% ide preko bypassa na izlaznu cijev. U cijenu uračunat sav potreban iskop i montaža sa produžetkom separatora do kote terena. | kom | 1 |  | 0
6 | Nabavka, transport i montaža liveno-željeznih poklopaca za šahtove otvora 600 mm, kružne osnove, sa odgovarajućim okvirom. Tip poklopca za opterećenje teškim saobraćajem; klasa opterećenja D400. Obračun po komadu nabavljenog i ugrađenog poklopca. | kom | 11 |  | 0
7 | Nabava, transport i ugradnja potpornih uronjivh pumpi za otpadnu vodu, za transpotrovanje otpadne vode. Pumpe se dimenzionišu na protok od 7.45 l/s, dok je napor cca 2.51 m. Projektuju se dvije radne pumpe. | kom | 2 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: | 0
V OSTALI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Snimanje izvedene dionice kanalizacije radi potreba evidentiranja u katastru podzemnih instalacija. | m' | 213.9 |  | 0
2 | Ispitivanje montirane kanalizacije prije zatrpavanja, a prema važećim propisima | m' | 213.9 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI: | 0
R E K A P I T U L A C I J A
KIŠNA KANALIZACIJA
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
| III BETONSKI RADOVI |  |  | 0
| IV MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO (sa PDV-om): |  |  | 0

## Fekalna
SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - FEKALNA KANALIZACIJA
2.3 FEKALNA KANALIZACIJA
I PRIPREMNI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Obilježavanje i detaljno geodetsko iskoličenje na terenu trase fekalne kanalizacije | m | 12.8 |  | 0
2 | Isteživanje i obilježavanje podzemnih instalacija na terenu prije početka i u toku izvođenja radova u prisustvu svih nadležnih komunalnih preduzeća.Obračun paušalno | pauš. | 1 |  | 0
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Iskop materijala u tlu III i IV kategorije do projektovanih kota sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna rova i potrebnim razupiranjima radi sigurnosti. Iskopani materijal odbaciti 2,0 m od ruba rova, radi lakšeg komuniciranja i polaganja cijevi, te spriječavanja obrušavanje rova. Širina rova je u zavisnosti od profila cijevi (0,2 + DN + 0,2) dubina po kotama iz uzdužnog profila. Nadzorni organ će na licu mjesta ustanoviti kategoriju iskopanog materijala.
| - dubina iskopa 0-2 m | m3 | 9.216 |  | 0
2 | Proširivanje i produbljivanje rova za postavljanje revizionih okana. Iskop je približno 80% mašinski i 20 % ručno. Ukupno 2 kanalizaciona okna prosječne dubine do dna okna 1,20 m. Obračun po m3. Za obračun 1,50 m3 po oknu, ukupno 3 m3.
| - mašinski 80% | m3 | 4.8 |  | 0
| - ručno 20% | m3 | 1.2 |  | 0
3 | Planiranje dna iskopanog rova. | m2 | 7.68 |  | 0
4 | Nabavka i razastiranje pijeska oko cijevi i to 10 cm ispod cijevi sa strane i 10 cm iznad cijevi | m3 | 7 |  | 0
5 | Nabavka i ugradnja podložnog sloja šljunka za podlogu ispod šahtova. Računate dimenzije šljunčane podloge su 120x120 cm u osnovi, debljina sloja 20 cm. | m3 | 0.864 |  | 0
6 | Zatrpavanje kanalizacije iznad sloja pjeska, tamponom ili šljunkom do visine 40 cm ispod saobraćajnice u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu mjesta. Dalje se nasipa tamponskim materijalom, 0/31.5 mm kao završnog sloja rova debljine 40 cm na mjestima prekopa saobraćajnica sa potrebnim nabijanjem do potrebne zbijenosti koja odgovara smjernicama za projektovanje puteva RS. Tamponski sloj ispod asfalta obrađen je u fazi niskogradnje. | m3 | 3.072 |  | 0
7 | Zatrpavanje kanalizacije materijalom iz iskopa nakon provedene montaže i ispitivanja u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti što će se utvrditi na licu mjesta po Proktorovom postupku. Materijal oko cijevi ne smije sadržavati oštre predmete, kao ni predmete veće od 30 mm. | m3 | 5.144 |  | 0
8 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog materijala. Koeficijent rastresitosti 1.20 | m3 | 4.8864 |  | 0
Ukupno odvoz viška materijala:
|  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  | 0
III BETONSKI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Nabavka i ugradnja armiranog betona MB-10 za izradu podložnog betona šahtova. U cijenu uračunata i potrebna oplata i armatura u svemu prema priloženom detalju. | m3 | 0.9 |  | 0
2 | Nabavka i ugradnja armiranog betona MB-30 za izradu rasteretne ploče. U cijenu uračunata i potrebna oplata i armatura u svemu prema priloženom detalju. | m3 | 0.42 |  | 0
|  |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  | 0
IV MONTAŽNI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Nabavka transport i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cevi izrađenih od PE (polietilena), sa ekstruziono zavarenom krutom spojnicom, čvrstoće prstena SN 8KN/m², proizvedenih prema EN 13476. Cevi je potrebno pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa.
| DN 160 | m' | 14.08 |  | 0
2 | Nabavka, transport, i ugradnja gotovih betonskih montažnih revizionih okana DN 1000, koji se sastoje od baze okna unutrašnjeg promjera Ø80cm, betonskog konusa Ø80cm sa redukcijom na vrhu na Ø63cm, prstena za poklopac Ø63cm, te prema dubini okna i betonskih prstenova Ø80cm, uključujući integrisane gumene brtve za priključak cjevovoda i integrisane gumene brtve za betonske prstenove i konus. U cijenu uračunati obradu dna šahta u obliku kinete. Obavezno predvidjeti ugradnju penjalica koje se postavljaju na svakih 30 cm visine. Obračun po komplet ugrađenom oknu.
| od 1.00 do 1.50 m | kom | 2 |  | 0
3 | Nabavka, transport i montaža liveno-željeznih poklopaca za šahtove otvora 600x600 mm sa odgovarajućim okvirom za betonsku galanteriju. Tip poklopca za opterećenje teškim saobraćajem; klasa opterećenja D400. Obračun po komadu nabavljenog i ugrađenog poklopca. | kom | 2 |  | 0
|  |  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  | 0
V OSTALI RADOVI
broj | VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno (KM)
1 | Snimanje izvedene dionice kanalizacije radi potreba evidentiranja u katastru podzemnih instalacija. | m' | 12.8 |  | 0
2 | Ispitivanje montirane kanalizacije prije zatrpavanja, a prema važećim propisima
|  | m' | 12.8 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI: | 0
R E K A P I T U L A C I J A - FEKALNA KANALIZACIJA
FEKALNA KANALIZACIJA
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
| III BETONSKI RADOVI |  |  | 0
| IV MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA (SA PDV-OM): |  |  | 0

## Elektro vanjska
SPECIFIKACIJA RADOVA - PRILOG TEHNIČKOM ZADATKU BROJ 14047/26 - ELEKTRO (VANJSKA)
B. | Kablovska }elija u 110/20/10 kV
I. PREDMER MATERIJALA
Red.br. | NAZIV |  | kol. | Jed. cijena (KM) | UKUPNO (KM)
5.1. RASVJETA I NN VOD
Red. br. | NAZIV | Jed. mjere | kol. | Jed. cijena (KM) | UKUPNO (KM)
5.1.1 MATERIJAL
- | Rasvjetni stub (kandelaber) visine 8 m, pocinčani, okrugli, komplet sa anker vijcima, sa nosačem priključne ploče, sa priključnom pločom i osiguračem 3 A | kom | 7 |  | 0
- | Beton MB 25 za izradu temelja rasvjetnog stuba | m3 | 5.5 |  | 0
- | Svjetiljka IP66, 4000 K, 100 W | kom | 7 |  | 0
- | Kabl tipa PP00-A 4x16 mm2 | m | 160 |  | 0
- | Kabl tipa PP00-Y 5x2,5 mm2 | m | 370 |  | 0
- | Kabl tipa PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 70 |  | 0
- | Kabl tipa PP00-Y 5x10 mm2 | m | 15 |  | 0
- | Kabl tipa J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm u PEHD cijevi ф32 mm | m | 85 |  | 0
- | Kablovske završnice za kabal PP 00-A 4x16 mm2 | kom | 12 |  | 0
- | Nabavka posteljice od mješavine pijeska (d<2.4 mm) i šljunka (2.4<d<8 mm) u odnosu 50:50 ispod i oko kablovskih plastičnih cijevi | m3 | 27 |  | 0
- | Nabavka PVC upozoravajućih traka (50 m=1 kg) | kg | 6 |  | 0
- | Traka FeZn 25x4 mm | m | 150 |  | 0
| Montažno betonsko okno kao što je MB, 90x70x88 cm | kom | 5 |  | 0
- | PE cijev za elektroenergetske kablove ф110 mm, za kablove javne rasvjete ispod kolovoza i u kablovskoj kanalizaciji | m | 220 |  | 0
- | Kabl tipa PP-Y 3x1,5 mm2 polaže se od priključne ploče do svjetiljke | m | 50 |  | 0
- | Ukrsni komad JUS N B4 936 | kom | 5 |  | 0
- | Stubić za uzemljenje auto cisterne | kom | 1 |  | 0
- | Sitni materijal (stopice,opeka, vijci itd) | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO MATERIJAL: |  |  |  | 0
5.1.2. RADOVI
- | Mašinski iskop kablovskog rova dubine 0,8 m i širine 0,4 m | m3 | 110 |  | 0
- | Iskop rupe za temelj kandelabera | m3 | 5.5 |  | 0
- | Izrada oplate za temelj kandelabera dimenzija (500x500x800)mm sa ugradnjom anker vijaka, dvije plastične cijevi 70mm/100cm i betoniranje betonom marke MB20 prema datom crtežu. | kom | 6 |  | 0
- | Isjecanje i popravka asvaltnih površina zbog priključenja nove rasvjete na postojeću | m | 0 |  | 0
- | Polaganje kabla dijelom u cijev, dijelom slobodno u rov sa upozoravajućom trakom i spajanje na priključnu ploču | m | 615 |  | 0
- | Polaganje trake FeZn 25x4 mm | m | 150 |  | 0
- | Razastiranje posteljice | m3 | 27 |  | 0
- | Izrada temelja za kandelaber | kom | 6 |  | 0
- | Montaža rasvjetnog stuba | kom | 6 |  | 0
- | Ugradnaj stubića za uzemljenja auto cisterne | kom | 1 |  | 0
- | Zatrpavanje kablovskog rova | m3 | 60 |  | 0
- | Ugradnja kablovskog okna MB1, sa uvlačenjem cijevi | kom | 5 |  | 0
- | Polaganje cijevi za kablove ф110 mm | m | 220 |  | 0
| UKUPNO RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA RASVJETA I NN VOD:
5.1.1 Materijal: ...............................................................................................… |  |  |  |  | 0
5.1.2 Radovi: ....................................................................................................… |  |  |  |  | 0
UKUPNO JAVNA RASVJETA: |  |  |  |  | 0
5.2 TRANSPORT
Red. br. | NAZIV | Jed. mjere | kol. | Jed. cijena (KM) | UKUPNO (KM)
1. | Transport radne snage, materijala, opreme i alata do gradilišta | kompl. | 1 |  | 0
UKUPNO TRANSPORT: |  |  |  |  | 0
5.3 OSTALI TROŠKOVI
1. | ISPITIVANJA I MJERENJA
| Ispitivanja, mjerenja i izdavanje ispitnih protokola. Ispitivanje kabla nakon polaganja. | kompl. | 1 |  | 0
2. | NEPREDVIĐENI RADOVI
| Nepredviđeni radovi |  | 1 |  | 0
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA TROŠKOVA MATERIJALA I RADOVA:
5.1 UKUPNO RASVJETA I NN VOD: ...................................… |  |  |  |  | 0
5.2 TRANSPORT: ....................................................................................................… |  |  |  |  | 0
5.3 OSTALI TROŠKOVI: .............................................................................................… |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV (17 %): |  |  |  | 0
UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0