_______________________________________________Назив  понуђача

OБРАЗАЦ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ ПОНУДУ                Бр.  понуде  _______

Предмет набавке: Радова на изради цјевовода за одвод воде из старог сепаратора до постројења 65 обрада отпадних вода у „Рафинерији нафте Брод“а.д

Захтјев за котацијама 13407-26

| Р. б. | Опис радова и материјала | jeд мјере | Koличина | Јед цијена KМ без ПДВ | Износ КМ без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визуелни преглед постојећег стања, на основу шеме инвеститора извршити контролни прорачун протока и утврдити трасу нових цјевовода. | паушал | 1 |  |  |
| 2 | Израда фиксног цјевовода 3" са засуном 3" 150# и дренажом 3/4", спајање са постојећим фиксним цјевоводом на једној страни и спајање са флексибилним цријевом на другој страни. | ком | 2 |  |  |
| 3 | Израда прикључака флексибилно цријево-потопна пумпа према упуству произвођача пумпи „Flygt 102“. | ком | 2 |  |  |
| 4 | Пресјецање постојећег цјевовода 3" и уградња Т комада. | ком | 2 |  |  |
| 5 | Пресјецање постојећег цјевовода 3" и уградња засуна 3"150#. | ком | 1 |  |  |
| 6 | Монтажа нове изолације на дјеловима постојећег цјевовода гдје је вршено спајање са новоизграђеним цјевоводима. | м | 5 |  |  |
| 7 | Монтажа каналица за електро каблове | м | 120 |  |  |
| 8 | Израда пјешачких прелаза на мјестима гдје долази до укрштања цјевода са трасама кретања. | ком | 2 |  |  |
| 9 | Израда техничке документације за изведене радове у складу са важећим прописима. | паушал | 1 |  |  |
| Укупно за радове КМ без ПДВ |  |  |  |  |  |
| Потребан материјал |  |  |  |  |  |
| 1 | Флексибилно цријево 3", 5 метара дужина | ком | 2 |  |  |
| 2 | Засун 3" 150# | ком | 3 |  |  |
| 3 | Прирубница 3" 150# | ком | 6 |  |  |
| 4 | Цијев 3" | m | 20 |  |  |
| 5 | Засун 3/4" 150# | ком | 2 |  |  |
| 6 | Цијев 3/4" | m | 1 |  |  |
| 7 | Брза спојница 3" | ком | 2 |  |  |
| 8 | Каналица за електро кабал 100 мм | m | 120 |  |  |
| 9 | T комад 3" | ком | 2 |  |  |
| 10 | Прикључак флексибилно цријево- потопна пумпа | ком | 2 |  |  |
| Укупно за радове и материјал КМ без ПДВ |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| Укупно за радове и материјал КМ са ПДВ |  |  |  |  |  |
| Oстали услови |  |  |  |  |  |
|  | Рок извођења радова |  |  |  |  |
|  | Услови плаћања –oдложено | ____ радних дана од дана извршења радова |  |  |  |
|  | Гаранција на извршене радове |  |  |  |  |
|  | Рок важења понуде |  |  |  |  |
|  | Сагласност на нацрт уговора дa /нe |  |  |  |  |

Датум___________потпис и печат